{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2800.266","2.739","25","37.992","250","11.2","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","386.81","196.184","500","135.52","500","203.874","500","10.395","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.674","3.734","15","32.474","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","84.016","0.193","10","52.257","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.466","0.243","8","17.149","50","3.416","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","191.81","1.237","10","66.051","80","2.308","15","0.038","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","204.77","0.034","10","20.87","80","2.87","15","0.035","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.379","0.01","10","2.802","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","64.368","0.877","10","27.515","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","126.14","0.07","10","9.046","80","-","-","0.058","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1595.217","0.064","1.5","3.643","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5027.542","0.437","10","20.214","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4667.33","0.031","10","28.425","80","8.408","15","0.149","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","196.301","0.596","10","29.235","80","2.096","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","3.46","0.44","10","90.481","80","-","-","0.102","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","257.47","0.68","10","28.015","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","311","0.056","10","31.28","80","6.32","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","1.838","10","22.547","80","10.973","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","39.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.003","0.746","15","1.539","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","46.138","0.001","10","2.773","80","3.768","20","0.022","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","155.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","156.298","0.003","10","8.689","70","1.649","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15426.06","0.032","8.629","23.257","69.431","8.505","27.416","0.093","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","18913.872","6.717","500","105.928","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","502.908","0.273","10","11.724","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","60.826","0.182","10","8.472","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.743","0.121","10","22.588","80","2.158","10","0.014","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1056","0.193","10","25.242","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.013","10","5.804","80","4.833","20","0.021","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1093.133","0.042","8","22.08","50","-","-","0.025","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","637.63","4.985","10","33.824","80","9.6","15","0.014","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1015.2","0.206","10","46.94","80","3.196","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","333.323","0.544","10","5.831","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.317","10","3.045","60","-","-","0.097","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.077","10","7.04","80","0.29","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.663","0.253","15","18.826","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","1.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","65.146","4.994","15","20.749","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","683.89","1.77","500","20.15","500","41.19","500","18.807","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.691","0.072","15","9.724","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","25.68","4.192","10","19.583","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2566.08","0.061","8","9.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","152.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2874.53","1.144","10","12.53","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.757","1.85","15","18.691","80","6.26","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","50.98","2.331","15","51.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","19.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","59.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.131","0.725","15","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","76","0.752","15","15.036","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","57.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","61.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","86.4","3.739","15","31.83","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","26.266","4.436","15","9.793","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","36.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","309.25","17.943","500","24.45","500","9.156","500","0.424","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","2.804","10","11.929","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.02","0.53","10","14.914","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",0,0.73,"10",8,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","295.305","0.35","10","10.269","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.671","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","223.17","0.325","10","30.169","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","7","0.925","10","18.458","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","334.852","0.112","10","2.756","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","181.699","0.108","10","3.283","80","0.333","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15693.7","0.131","10","25.085","80","5.976","15","0.17","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21136.421","25.334","1000","161.091","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143037.156","0.108","5","6.494","40","6.742","15","0.058","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","98160.531","4.195","-","50.606","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","523.58","0.072","5","13.21","50","-","-","0.21","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","501.12","0.636","10","7.435","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","113000.83","0.034","2","7.55","40","3.3","15","0.247","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","125820.24","6.73","-","77.32","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","297.734","0.03","10","4.933","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","406.94","0.047","10","19.18","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1928.275","1.134","10","52.754","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.991","10","14.035","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","726.62","5.747","30","42.13","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1448","0.03","8","16.755","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","566.093","2.362","10","37.755","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","60","0.037","10","19.49","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","173.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","67.824","0.024","10","2.665","80","8.466","20","0.047","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","93.337","0.015","10","25.386","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.294","0.018","10","2.673","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2061.5","0.07","30","21.741","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","98.329","0.011","8","7.077","60","2.203","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","11","3.272","10","23.29","80","5.37","10","0.082","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.81","0.076","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1949.23","1.217","10","31.791","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","176.947","0.007","15","42.194","80","4.274","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","399.341","6.213","15","11.462","80","8.132","20","0.051","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","163","3.21","10","17.583","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.208","15","20.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","29.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75.771","0.01","10","5.507","80","-","-","0.013","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1306.714","1.102","10","17.757","80","2.066","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","111.732","0.076","10","6.609","80","0.846","20","0.091","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","550.8","0.043","8","15.64","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","164.151","1.286","10","13.574","80","-","-","0.046","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","177","0.709","45","27.367","500","26.08","70","3.88","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1208.74","0.408","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.092","10","10.46","80","4.387","15","0.052","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","929.66","1.19","15","42.66","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.515","0.057","10","10.76","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10176.32","2.74","16","42.83","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","827.71","0.238","10","21.083","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","197.35","1.658","8","31.593","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","532.57","0.033","10","13.326","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1147.39","1.869","10","16.38","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","767","0.039","10","18.77","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","841.536","4.03","10","34.214","80","7.336","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","298.94","0.071","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13753.822","0.038","8","32.606","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10921.82","0.32","8","18.53","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","151.2","0.024","10","3.07","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","151.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","140.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","151.147","2.501","8","11.45","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","94.34","0.414","10","6.279","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","210.902","3.601","10","20.704","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","65.66","0.517","8","18.412","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","320.458","0.072","10","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","33.61","1.082","10","8.694","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","165.02","0.09","10","6.708","80","2.61","15","0.016","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","331.949","0.233","8","7.151","50","-","-","0.098","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","353","55.03","500","91.88","500","70.05","500","15.4","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.013","10","9.56","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","95.99","5.715","15","16.795","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","113.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","569.841","0.024","10","18.305","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5581.08","0.235","2","14.73","40","-","-","0.072","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","734.054","0.781","10","23.023","80","-","-","0.016","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","43.2","0.044","10","14.989","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.816","0.184","10","18.294","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1167","1.462","10","46.348","80","5.997","15","0.219","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","51.19","0.114","10","7.74","80","0.496","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","147.585","0.146","10","6.878","80","0.2","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.122","2.375","15","9.468","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","111.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","27.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3533.846","0.013","8","12.624","50","4.69","15","0.045","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","100.485","1000","157.683","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","567.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","790.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","226.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","172.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","831.84","0.174","10","12.339","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1378.55","0.027","15","15.024","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","28.858","0.047","8","3.057","50","-","-","0.031","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.207","3.495","15","24.708","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","57.693","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1293.6","0.03","15","20.016","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","450.14","0.071","10","26.028","80","1.804","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2021.938","0.401","8","23.552","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.076","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.991","1.613","10","26.929","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","317","0.014","10","10.947","80","13.925","20","0.001","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","260.06","1.972","10","22.058","80","3.99","15","0.035","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","30.223","0.009","10","5.743","80","1.95","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.137","10","7.2","100","4.2","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","150.31","0.211","15","7.387","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.108","8","6.1","60","4.484","15","0.017","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8339.33","0.23","10","15.972","80","-","-","0.152","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.169","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","280","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","52.989","0.029","10","18.988","80","0.999","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","323.827","0.246","10","20.39","80","-","-","-","-","正常"]