{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","6831301","79.066","4.127","320","2.343","100","9.836","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15365904","177.846","20.476","320","53.109","100","0.596","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1155005.125","13.368","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8283875.5","95.878","-","-","-","-",8.52,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3769307","157054.438","-","-","-","-","0.141","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11190118","129.515","-","-","-","-","0.835","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1897485.375","21.962","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","24646.711","0.285","3.247","320","1.846","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","691510.188","8.004","129.966","300","15.302","100","2.163","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","139968","1.62","0","50","0.82","35","7.12","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.28","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","373183.531","4.319","2.79","320","149.117","100","9.669","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","796621.438","9.22","0.445","320","0","100","0.276","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","654499.062","7.575","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","1332786","15.545","37.266","200","476.453","50","82.36","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3463652.75","40.508","81.065","200","16.576","50","4.83","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3370133.75","41.779","121.181","200","42.204","50","5.364","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1019705.31","12.32","108.115","200","7.709","35","2.908","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1012997.38","11.73","104.634","200","11.335","35","4.345","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1149493.63","13.3","107.349","200","15.752","35","1.49","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2428965.25","28.11","196.384","200","9.811","35","0.961","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1591876.375","18.424","162.855","200","24.128","50","5.489","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","984020.062","11.389","150.324","200","10.708","50","3.409","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1320843.25","15.288","152.27","200","9.688","50","4.852","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2165883.84","25.068","9.95","200","0.96","35","0.18","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","22.22","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1894612.5","21.928","0","50","0","35","3.532","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","623777.323","7.388","11.482","50","1.07","35","24.292","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38461229.524","458.474","24.659","50","0.208","35","0.538","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8364.461","0.099","2.648","50","1.435","35","37.238","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","848.575","0.01","148.471","50","29.062","35","90.651","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","401.515","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","7598854.08","87.95","42.922","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","18.332","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-103826.88","-1.202","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-221080.32","-2.559","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","35358707.52","409.244","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","142560","1.65",47.12,"-",3.34,"-",2.37,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10594603","122.623","25.792","320","20.075","100","5.106","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4077552","47.194","-","-","-","-",7.353,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9988078","115.603","22.412","320","22.123","100","1.277","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4663177.5","53.972","-","-","-","-",5.045,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","839979.398","34999.142","15.275","50","3.176","35","0.31","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","872140.375","10.094","-","-","-","-",3.248,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","160553.672","1.858","-","-","-","-",1.8,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","5621.51","0.065","-","-","-","-",1.548,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","102931.476","4288.812","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58774961.068","695.455","35.943","100","24.742","50","4.714","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58590940.794","692.904","38.194","100","23.817","50","3.805","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","423691.312","4.904","238.71","550","8.826","280","0.845","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","466718","5.402","222.098","550","1.592","400","0.285","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","446620.594","5.169","195.457","550","4.303","400","0.983","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","923415.938","10.688","123.124","200","2.607","200","1.598","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","733221.188","8.486","69.636","200","2.782","200","8.275","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","122065.461","1.414","11.401","-","29.733","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1330911.25","15.404","51.141","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","792370.5","9.171","36.29","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3943450.75","45.642","61.709","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4169680.25","48.26","56.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3958824.25","45.82","63.34","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6777693.5","78.446","44.319","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1643541.375","19.022","37.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2580207","29.864","32.14","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1138781.875","13.18","62.083","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1681895.875","19.466","55.842","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3767450.75","156977.125","64.185","100","0.406","50","9.684","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3798189.75","43.96","28.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1828414.125","21.162","48.718","100","4.182","50","5.273","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","353199.812","4.091","39.3","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2173454","25.156","-","-","25.892","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12729607","147.333","54.098","100","2.782","50","4.785","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","535483.688","6.198","49.352","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3155411","36.521","30.469","100","5.84","50","0.553","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3204850.5","40.86","69.091","100","2.193","50","1.136","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","229107.516","2.652","-","-","3.213","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","624220.062","7.232","10.364","50","2.596","35","4.739","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1193443.125","13.813","37.782","100","0.747","50","0.182","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","187271.188","2.167","112.054","300","1.074","100","3.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5082891.5","58.83","31.582","100","0.537","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6451342.5","74.726","47.811","100","0.803","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10373595","120.06","105.16","200","38.5","200","6.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2718370","31.46","141.13","200","52.91","200","4.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","359023","4.15","2.38","200","358.5","200","1057.92","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1658110","19.19","77.31","200","20.58","200","10.3","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4419748","51.15","54.66","100","20.06","35","1.2","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1408662.75","17.14","52.99","300","2.1","100","3.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1241.85","0.01","487.37","300","108.89","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","897195.06","10.38","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3302732.75","38.23","116.53","300","0","200","1.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1953768.12","22.61","48.18","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10784693","124.82","69.48","120","2.76","100","2.02","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6876945","79.59","60.88","100","0","50","2.64","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21423000","258.73","23.87","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","119697.93","1.39","48.38","300","0.02","100","1.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5915970","71.97","34.62","100","0","50","1.94","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1311444","15.18","65.72","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1327930","15.36","29.19","200","55.48","200","6.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1215760","14.07","53.72","200","57.89","200","3.35","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1854771.25","21.47","100.384","200","43.722","50","6.336","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1513955.38","17.52","120.435","200","35.386","50","2.963","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3621092.5","41.91","77.084","80","22.263","30","0.959","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","95866.9","1.11","210.244","80","1.918","30","18.205","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3188835","36.91","77.346","80","26.88","30","0.936","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1474744.75","17.07","189.059","80","0","30","16.612","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3405075.25","39.411","19.206","100","0.944","50","2.502","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2293586.25","27.058",4.672,"100",0.434,"50",5.411,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","307846.312","3.563","11.601","250","14.394","80","107.394","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2240958.25","25.937","73.83","250","25.089","80","0.316","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","6.69","250","18.313","80","15.184","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44888040","519.538","36.204","100","26.907","50","0.808","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2412621","34.342","8.976","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","14902267","176.651","8.844","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9409933.7","108.911","174.897","320","13.854","100","6.918","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5781872.84","66.92","-","-","-","-",2.604,"20","正常"]