{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2348.789","2.31","25","24.139","250","13.779","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","583.02","201.81","500","59.53","500","165.981","500","4.088","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.633","0.411","15","18.528","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.572","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","114.107","0.213","10","51.69","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.997","0.041","8","17.435","50","3.518","15","0.023","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","229.82","1.047","10","46.12","80","2.343","15","0.033","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","188.35","0.034","10","20.95","80","2.72","15","0.033","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.38","0.025","10","3.666","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","110.16","1.062","10","26.907","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","101.09","0.072","10","9.823","80","-","-","0.064","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1240.586","0.063","1.5","2.266","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5467.484","0.416","10","20.24","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4411.58","0.024","10","28.191","80","8.762","15","0.278","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","245.981","0.455","10","26.445","80","1.686","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.24","10","53.907","80","-","-","0.126","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","323.14","0.096","10","27.521","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","300","0.082","10","33.8","80","6.7","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","131.33","2.853","10","21.348","80","10.437","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","21.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.701","15","1.396","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.376","0.002","10","3.137","80","4.094","20","0.02","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","128.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","158.89","0.01","10","6.492","70","1.158","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13847.28","0.03","8.629","18.927","69.431","7.608","27.416","0.105","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17820.048","7.708","500","96.565","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","440.528","0.016","10","13.324","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","84.499","0.065","10","2.906","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.102","10","19.783","80","1.993","10","0.012","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1251","0.25","10","31.367","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.02","10","6.462","80","5.364","20","0.032","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","21.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","960.25","0.04","8","18.31","50","-","-","0.026","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","3.429","10","33.966","80","9.566","15","0.016","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1105.06","0.088","10","34.77","80","2.728","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","276.248","0.612","10","9.036","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","2.59","0.402","10","2.486","60","-","-","0.092","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.085","10","7.19","80","0.34","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.374","0.505","15","20.228","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","60.739","1.444","15","17.018","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","470.34","1.44","500","20.65","500","43","500","19.433","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.432","0.011","15","7.655","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","22.56","4.192","10","23.691","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","3.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2592.86","0.038","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","203.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2896.13","1.186","10","8.66","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","62.294","1.159","15","12.645","80","4.51","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","2.296","15","51.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","6.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","56.938","0.658","15","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","87","0.544","15","11.402","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","27.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","30.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","66.53","4.084","15","23.22","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","30.154","4.46","15","9.374","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","259.16","11.598","500","21.25","500","8.771","500","0.468","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","4.744","10","26.184","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.05","0.189","10","14.519","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",106,0.79,"10",9.38,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","320.582","0.434","10","11.468","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","228.03","0.441","10","19.931","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","6","0.456","10","16.327","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","325.205","0.118","10","5.294","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","153.274","1.45","10","11.371","80","1.075","20","0.025","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13829.18","0.066","10","31.692","80","5.755","15","0.131","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20053.708","24.114","1000","152.486","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","117314.93","0.25","5","6.762","40","9.197","15","0.056","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","86730.125","6.011","-","59.636","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","590.11","0.073","5","15.93","50","-","-","0.288","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","425.09","0.596","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","96535.58","0.05","2","9.07","40","6.65","15","0.272","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","109243.2","16.62","-","115.76","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","294.538","0.058","10","12.966","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","334.37","0.034","10","23.29","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1882.051","0.504","10","22.962","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.94","0.865","10","15.111","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","694.66","3.141","30","46.97","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1479","0.028","8","12.286","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.719","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","870.221","4.637","10","33.017","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","67","0.037","10","18.75","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","136.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","54.518","0.025","10","2.479","80","11.827","20","0.039","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","81.544","0.013","10","20.594","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.318","0.004","10","2.013","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1742.69","0.026","30","19.746","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","93.977","0.035","8","7.314","60","0.937","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.992","10","13.56","80","3.58","10","0.027","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.242","0.07","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1907.4","1.246","10","28.082","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.772","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","192.672","0.086","15","23.051","80","5.746","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","552.182","6.503","15","10.863","80","8.554","20","0.05","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","170","2.634","10","16.355","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.216","15","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73.851","0.003","10","10.104","80","-","-","0.021","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1287.619","0.326","10","16.37","80","0.34","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","105.503","0.024","10","4.684","80","0.849","20","0.057","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","588.902","0.058","8","13.207","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","150.197","0.578","10","18.177","80","-","-","0.042","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","177","0.343","45","22.964","500","26.81","70","3.08","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1321.92","0.179","8","33","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","15.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.479","10","12.83","80","4.747","15","0.047","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","374.98","3.415","15","40.87","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.738","0.049","10","10.021","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10502.26","0.91","16","24.82","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","15.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","794.88","0.24","10","29.143","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","172.22","1.636","8","27.817","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","522.547","0.011","10","13.373","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1224.29","1.601","10","15.45","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","737","0.072","10","20.24","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1300.925","3.352","10","34.141","80","8.004","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","292.03","0.072","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13601.898","0.029","8","30.273","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10009.44","0.05","8","16.07","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","66.53","0.019","10","3.265","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","125.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","105.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","179.136","0.013","8","10.672","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","98.4","0.185","10","4.347","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","115.085","0.602","10","14.833","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","63.94","0.147","8","22.199","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","337.824","0.07","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","44.064","2.534","10","10.715","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","164.16","0.109","10","6.779","80","2.86","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","424.138","1.034","8","6.994","50","-","-","0.176","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","297","56.11","500","106.41","500","74.42","500","17.11","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","13.82","0.035","10","15.56","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","130.637","6.989","15","18.607","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","61.625","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","506.834","0.024","10","21.981","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4958.382","0.125","2","13.886","40","-","-","0.091","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","708.739","0.232","10","21.683","80","-","-","0.018","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.125","0.057","10","27.692","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","56.16","0.134","10","18.269","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1125","3.172","10","51.825","80","6.621","15","0.218","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","8.18","0.128","10","7.83","80","0.55","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","151.599","0.128","10","7.585","80","0.32","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.026","2.831","15","10.466","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","83.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","11.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3919.916","0.018","8","22.188","50","7.98","15","0.059","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","100.006","1000","156.758","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","590.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","807.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","277.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","198.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","812.928","0.191","10","10.542","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1198.2","0.029","15","18.522","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","14.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","11.059","0.198","8","0.507","50","-","-","0.009","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.332","2.607","15","17.805","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","22.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","735.84","0.034","15","13.275","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","590.98","0.079","10","24.712","80","2.666","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1946.213","0.161","8","22.657","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","29.393","2.224","10","19.724","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","310","0.014","10","12.242","80","14.596","20","0.001","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","247.1","2.452","10","22.585","80","4.633","15","0.031","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.011","10","4.762","80","2.452","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.076","10","8.9","100","3.98","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","153.84","0.161","15","8.265","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","1.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","41.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.02","0.516","8","11.7","60","4.849","15","0.022","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8389.44","0.223","10","15.973","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","82.218","0.027","10","10.904","80","0.867","15","0.026","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","333.245","0.308","10","20.57","80","-","-","-","-","正常"]