{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2383.615","12.299","25","22.563","250","16.961","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","494.07","183.781","500","141.11","500","177.905","500","7.445","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.562","1.186","15","18.058","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","101.07","0.316","10","49.632","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.466","0.03","8","17.263","50","4.87","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","284.26","1.451","10","45.654","80","3.023","15","0.026","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","230.69","0.036","10","20.99","80","2.74","15","0.03","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.232","0.025","10","2.898","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","103.421","0.091","10","30.259","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","132.19","0.073","10","9.169","80","-","-","0.06","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","972.252","0.065","1.5","1.431","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6590.588","0.192","10","17.276","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4687.2","0.024","10","28.079","80","9.383","15","0.26","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","321.149","0.337","10","21.908","80","1.703","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","548.64","0.13","10","66.603","80","-","-","0.078","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","330.05","0.089","10","27.341","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","307","0.086","10","32.52","80","6.77","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","133.92","3.415","10","20.882","80","10.556","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.638","15","1.362","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","3.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","31.622","0.003","10","3.127","80","4.922","20","0.022","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","171.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","165.456","0.013","10","5.778","70","1.224","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14777.04","0.026","8.629","18.374","69.431","8.066","27.416","0.109","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","21931.896","14.736","500","90.063","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","406.884","0.023","10","13.568","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","28.685","0.037","10","2.421","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.572","0.08","10","15.68","80","1.973","10","0.013","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1216","0.184","10","27.194","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.034","10","7.066","80","9.385","20","0.037","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","998.266","0.043","8","17.64","50","-","-","0.027","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.405","10","32.21","80","9.616","15","0.014","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1137.02","0.115","10","41.27","80","2.708","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","253.677","0.638","10","11.185","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","70.85","0.365","10","2.421","60","-","-","0.07","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.078","10","7.64","80","0.37","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.408","0.941","15","22.803","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.208","1.877","15","13.931","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","493.89","3.86","500","21.2","500","52.19","500","25.078","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.002","0.3","15","4.675","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","20.88","4.307","10","25.326","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2429.57","0.04","8","8.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","176.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3051.65","1.221","10","8.76","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.09","0.617","15","14.591","80","4.275","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.06","1.997","15","50.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","46.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","31.45","0.467","15","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","85","0.294","15","8.538","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","72.58","3.992","15","23.57","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.699","4.464","15","12.598","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","228.42","33.464","500","18.91","500","25.412","500","0.248","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.487","10","15.22","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.26","0.056","10","13.983","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","8","0.31","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","304.272","0.36","10","9.425","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","253.79","0.294","10","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","53","0.282","10","15.726","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","247.664","0.039","10","5.741","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.208","0.493","10","13.205","80","0.521","20","0.027","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11898.14","0.478","10","33.968","80","5.611","15","0.134","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18774.383","22.337","1000","119.337","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","142246.281","0.311","5","8.654","40","10.228","15","0.09","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","95914.859","6.567","-","65.612","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","597.02","0.073","5","15.57","50","-","-","0.248","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","513.22","0.775","10","7.229","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","98734.46","0.026","2","9.2","40","7.37","15","0.279","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","108497.28","19.56","-","144.12","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","296.093","0.235","10","8.078","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","373.25","0.033","10","32.32","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1725.667","0.494","10","25.57","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","64.8","0.496","10","11.325","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","737.86","1.308","30","44.55","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1550","0.028","8","7.278","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","850.09","3.113","10","32.96","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","73","0.036","10","17.17","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","49.334","0.02","10","2.452","80","11.342","20","0.033","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","127.68","0.017","10","23.303","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.776","0.004","10","2.53","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1810.08","0.064","30","19.294","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","106.103","0.012","8","7.6","60","0.506","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.277","10","11.73","80","3.44","10","0.044","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.315","0.078","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1796.88","0.235","10","28.927","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","224.986","0.171","15","23.599","80","7.462","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","448.157","6.598","15","11.373","80","9.114","20","0.054","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","183","2.859","10","19.395","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.199","15","20","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.639","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.455","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76.265","0.009","10","9.872","80","-","-","0.02","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1341.187","0.096","10","13.671","80","0.224","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","97.451","0.051","10","4.38","80","1.562","20","0.055","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","603.85","0.04","8","12.081","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","126.339","0.046","10","17.137","80","-","-","0.037","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","190","0.341","45","21.318","500","26.56","70","3.23","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1429.92","0.163","8","29.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.065","10","13.63","80","3.99","15","0.047","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","587.52","1.56","15","50.25","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.787","0.056","10","9.81","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10435.86","0.02","16","26.2","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","695.52","0.304","10","28.589","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","198.98","1.602","8","29.493","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","34.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","440.64","0.034","10","13.382","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1177.63","1.721","10","14.29","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","674","0.053","10","20.52","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","981.936","2.319","10","37.068","80","9.499","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12890.066","0.697","8","31.718","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10072.51","0.06","8","15.61","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","148.61","0.023","10","3.901","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","82.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","71.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","155.733","0.035","8","11.436","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","57.11","0.353","10","4.622","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","126.835","0.308","10","13.461","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","28.51","0.475","8","28.875","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","368.928","0.073","10","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","41.558","1.909","10","16.301","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","167.62","0.084","10","7.058","80","2.81","15","0.016","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","329.53","1.178","8","7.027","50","-","-","0.155","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","279","55.15","500","106.81","500","77.27","500","17.82","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","19.87","0.039","10","16.77","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","115.69","4.977","15","9.701","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","60.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","769.951","0.028","10","17.514","90","-","-","0.02","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5235.038","0.136","2","13.834","40","-","-","0.085","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","725.242","0.808","10","23.079","80","-","-","0.014","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","59.789","0.064","10","32.854","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","52.728","0.174","10","17.355","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1222","2.567","10","49.245","80","6.506","15","0.199","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","32.21","0.215","10","7.19","80","0.382","20","0.014","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.393","0.036","10","6.572","80","0.387","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.878","2.373","15","9.898","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","69.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","39.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3799.414","0.021","8","20.219","50","7.476","15","0.052","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","99.756","1000","160.387","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","540.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","749.572","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","287.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","182.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","793.968","0.198","10","11.937","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1197.5","0.028","15","18.373","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","25.917","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","68.515","0.068","8","1.392","50","-","-","0.015","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.087","2.658","15","17.224","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","37.764","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","526.08","0.03","15","10.284","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","593.57","0.081","10","25.807","80","2.485","15","0.017","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1894.831","0.133","8","34.342","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.589","2.992","10","21.58","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","313","0.027","10","11.519","80","14.83","20","0.001","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","194.4","1.938","10","20.991","80","4.12","15","0.03","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","22.646","0.008","10","4.408","80","0.23","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","6.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.2","100","3.55","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","153.21","0.174","15","7.085","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.03","0.199","8","13.3","60","4.689","15","0.021","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7585.92","0.212","10","15.812","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","87.437","0.039","10","17.426","80","1.351","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","327.974","0.346","10","19.45","80","-","-","-","-","正常"]