{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2196.05","7.096","25","12.2","250","15.234","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","509.26","189.558","500","151.55","500","175.512","500","5.284","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.579","1.599","15","20.652","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","27.037","0.199","10","50.092","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.602","0.142","8","22.625","50","5.539","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","254.02","1.804","10","44.163","80","3.313","15","0.027","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","191.81","0.03","10","21.25","80","2.69","15","0.029","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.931","0.034","10","2.373","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","114.653","0.062","10","35.847","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","137.38","0.114","10","8.999","80","-","-","0.058","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","989.5","0.068","1.5","2.272","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5943.28","0.169","10","17.124","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4546.37","0.028","10","26.41","80","9.674","15","0.241","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","226.022","0.3","10","12.602","80","1.732","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","196.13","0.15","10","54.734","80","-","-","0.117","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","186.62","0.09","10","26.183","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","312","0.09","10","38.5","80","6.78","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","126.14","3.532","10","20.273","80","10.234","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.664","15","1.417","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.003","10","3.089","80","4.086","20","0.02","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","158.717","0.019","10","6.929","70","1.317","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16115.8","0.034","8.629","17.536","69.431","8.723","27.416","0.109","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","27992.232","12.815","500","114.602","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","242.499","0.019","10","11.62","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","47.952","0.058","10","3.174","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.312","0.102","10","17.752","80","2.113","10","0.014","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1007","0.171","10","31.761","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.023","10","6.801","80","8.531","20","0.032","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","778.118","0.138","8","20.67","50","-","-","0.031","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.033","10","31.391","80","10.023","15","0.014","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1098.14","0.265","10","42.95","80","3.225","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","282.954","0.688","10","13.358","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","48.38","0.339","10","2.999","60","-","-","0.046","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.073","10","9.61","80","0.42","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.491","0.724","15","22.363","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","57.024","0.579","15","10.615","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","337.41","8.14","500","23.23","500","58.18","500","26.945","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.389","0.017","15","3.537","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.111","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","12.48","4.368","10","27.139","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2757.89","0.048","8","9.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","156.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3148.42","1.197","10","8.62","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","62.554","0.878","15","18.388","80","4.919","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","1.831","15","50.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","40.867","0.462","15","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","86","0.279","15","8.926","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","25.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","35.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","43.2","4.154","15","25.5","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.995","4.104","15","12.139","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","268.9","55.109","500","22.96","500","35.802","500","0.24","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.193","10","11.763","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.74","0.3","10","16.676","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",1,0.3,"10",9.4,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","257.557","0.355","10","9.174","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.295","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","249.47","0.282","10","24.288","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","56","0.558","10","16.942","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","339.852","0.025","10","2.957","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","190.771","0.964","10","15.376","80","0.969","20","0.038","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11543.9","0.043","10","30.396","80","5.656","15","0.15","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17101.238","22.945","1000","317.179","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","133210.328","0.387","5","8.922","40","2.726","15","0.085","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","91933.453","4.929","-","72.304","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","555.55","0.083","5","18.07","50","-","-","0.238","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","260.06","0.883","10","7.274","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","13.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","100701.79","0.064","2","9.24","40","7.29","15","0.278","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","110055.12","15.98","-","121.98","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","315.274","0.341","10","7.277","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","405.22","0.038","10","24.46","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1535.846","0.848","10","29.198","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","28.51","0.351","10","8.982","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","740.45","0.995","30","45.58","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1384","0.031","8","5.721","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","844.042","3.509","10","33.833","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","0.032","10","16.14","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","111.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","89.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","4.925","0.015","10","2.957","80","9.181","20","0.035","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","124.978","0.149","10","24.495","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","4.752","0.006","10","3.161","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1898.21","0.107","30","19.813","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","108.475","0.007","8","9.842","60","0.168","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","49","0.296","10","15.31","80","3.73","10","0.032","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.019","0.071","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1517.12","0.088","10","25.935","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.889","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","123.466","0.396","15","25.919","80","4.235","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","480.384","5.77","15","11.508","80","8.024","20","0.059","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","185","2.68","10","22.684","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.426","15","18.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","34.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75.243","0.007","10","8.003","80","-","-","0.019","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1328.141","0.152","10","15.398","80","1.268","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","115.525","1.652","10","11.791","80","7.481","20","0.097","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","437.443","0.082","8","15.264","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","122.211","0.052","10","14.806","80","-","-","0.033","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","135","0.232","45","21.677","500","25.93","70","3.17","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1728","0.321","8","29.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","33.7","0.021","10","18.89","80","3.727","15","0.037","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","547.78","1.266","15","51.27","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.056","10","9.317","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9791.12","3.99","16","51.57","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","686.88","0.384","10","30.7","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","173.8","1.241","8","24.912","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","482.63","0.026","10","13.176","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1194.91","1.722","10","17.28","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","678","0.034","10","22.3","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1082.333","1.598","10","39.244","80","8.702","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","164.16","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11743.066","0.076","8","28.651","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11054.88","0.04","8","17.29","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","250.56","0.021","10","4.041","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","250.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","93.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","63.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","137.722","0.424","8","11.271","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","54.51","0.604","10","3.647","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","58.147","0.908","10","22.574","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","28.51","0.422","8","24.757","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","95.818","0.076","10","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","40.003","1.258","10","17.833","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","171.07","0.08","10","7.053","80","2.56","15","0.016","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","432.95","1.042","8","7.178","50","-","-","0.138","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","358","82.23","500","131.37","500","94.38","500","19.28","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.031","10","17.35","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","77.155","4.331","15","9.343","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","90.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","661.57","0.118","10","19.624","90","-","-","0.023","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4348.259","0.22","2","13.893","40","-","-","0.1","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","706.061","0.688","10","22.102","80","-","-","0.017","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.344","0.075","10","28.553","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","62.88","0.216","10","16.853","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1214","2.278","10","46.448","80","6.872","15","0.196","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","70.96","0.179","10","7.61","80","0.184","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","95.979","0.263","10","6.884","80","0.809","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.247","1.9","15","9.533","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","59.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","20.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3939.52","0.03","8","24.933","50","9.392","15","0.049","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","99.908","1000","163.341","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","596.609","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","707.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","170.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","168.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","868.632","1.706","10","14.02","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1110.22","0.022","15","17.215","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","28.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","95.904","0.033","8","0.605","50","-","-","0.016","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.971","2.607","15","18.14","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","5.292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","398.4","0.032","15","8.926","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","519.26","0.101","10","23.601","80","2.206","15","0.017","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1856.434","0.244","8","36.582","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.231","3.015","10","24.854","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","314","0.031","10","11.308","80","15.139","20","0.002","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","165.89","1.582","10","20.567","80","3.913","15","0.033","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.014","10","4.334","80","0.141","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","7.6","100","3.44","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","134.32","0.175","15","6.332","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","22.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.181","8","12.6","60","4.136","15","0.04","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8239.1","0.21","10","18.085","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","40.064","0.032","10","13.126","80","1.021","15","0.023","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","321.408","0.389","10","23","80","-","-","-","-","正常"]