{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","33886.637","0.392","10.466","320","1.692","100","6.128","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11512810","133.25","139.326","320","23.062","100","4.908","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1699454.75","19.67","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","5240594","60.655","-","-","-","-",7.5202,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2273167","94715.289","-","-","-","-","0.104","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10399097","120.36","-","-","-","-","0.492","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","830571.125","9.613","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10648.88","0.123","2.093","320","1.128","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685840","7.938","140.469","300","15.325","100","2.02","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1808948.16","20.937","0.22","50","6.89","35","0.07","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.57","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","373948.562","4.328","0","320","614.058","100","5.323","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","679350.062","7.863","0.442","320","0","100","0.261","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","633803.062","7.336","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2511852.25","29.568","30.29","200","242.256","50","43.079","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3486546","40.742","83.848","200","8.297","50","5.026","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3627161.5","42.347","126.038","200","38.73","50","5.464","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1032086.69","11.94","95.526","200","5.773","35","3.39","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","995149.56","11.52","90.294","200","8.75","35","4.747","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1107400.13","12.82","97.485","200","13.563","35","1.508","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3257952","37.71","97.318","200","21.106","35","0.592","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1609959.5","18.634","128.909","200","33.35","50","3.537","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1053804.75","12.197","130.713","200","17.405","50","3.457","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1355068","15.684","127.578","200","15.144","50","4.361","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1799824.32","20.831","9.75","200","0.05","35","0.22","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","25.79","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","763851.5","8.841","0","50","0","35","5.443","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","577111.069","6.824","19.087","50","0.701","35","24.141","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","27058262.119","322.165","20.637","50","0.324","35","0.752","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8207.403","0.097","2.616","50","0.899","35","17.185","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","64041.088","0.766","34.22","50","0.107","35","0.608","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","3125640.96","130235.04","489.875","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","6922160.64","80.118","40.914","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","7750054.08","89.7","28.71","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-67150.08","-0.777","307.76","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-217563.84","-2.518","461.849","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","31521605.76","364.833","32.272","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","118368","1.37",2.29,"-",1.62,"-",49.31,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10565745","122.289","29.36","320","28.643","100","6.933","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","22767.25","0.264","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11344026","131.297","45.466","320","134.364","100","57.225","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4834524.5","55.955","-","-","-","-","0",5.1689,"正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","763013.054","31792.211","17.559","50","7.404","35","0.52","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","1441.463","0.017","-","-","-","-",0.6598,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","40866.125","0.473","-","-","-","-",0.6166,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.7129,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","102508.334","4271.181","0.3","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57070389.334","675.208","37.063","100","23.664","50","4.264","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57849415.435","682.982","38.357","100","23.717","50","3.74","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","418255.125","4.841","158.892","550","7.52","280","0.845","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","451304.75","5.223","146.154","550","0.932","400","0.296","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","435772.438","5.044","131.427","550","3.61","400","1.059","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1080138.125","12.502","123.584","200","2.49","200","1.393","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","752720.375","8.712","69.563","200","2.557","200","7.815","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","122411.656","1.417","10.922","-","19.869","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1288139.625","14.909","47.11","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","751420.625","8.697","36.395","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3910004.5","45.255","64.246","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4201069.5","48.624","58.364","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3938322.75","45.582","60.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6269924","72.569","41.804","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1495059.75","17.304","37.192","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2505647.5","29","32.564","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1132782.625","13.111","59.348","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1668964","19.317","54.209","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3791072.25","157961.359","55.877","100","0.312","50","8.959","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3837895.25","44.42","28.148","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1940732.25","22.462","41.524","100","3.255","50","1.533","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","360205.688","4.169","40.015","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2129191.75","24.643","-","-","35.396","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12758072","147.663","52.529","100","3.344","50","4.672","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","543825.688","6.294","48.824","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2885330.75","33.395","27.944","100","8.689","50","0.601","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3527494","40.827","63.385","100","1.78","50","1.184","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","396945.781","4.594","-","-","2.464","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","821431.438","9.507","11.813","50","1.31","35","5.912","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1139254","13.186","34.355","100","0.994","50","0.179","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","154166.594","1.784","101.319","300","1.041","100","3.107","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5022091","58.126","29.746","100","0.747","50","0.086","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6162064","71.32","41.916","100","0.82","50","0.064","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10480844","121.31","90.68","200","35.31","200","6.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2494660","28.87","123.58","200","69.34","200","3.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2053350","23.76","2.5","200","499.69","200","2448.59","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1727550","19.99","74.51","200","2.39","200","16.1","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3864643","44.72","55.72","100","3.35","35","1.32","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1491195.5","17.25","51.45","300","1.97","100","3.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1145.3","0.01","382.52","300","90.65","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","891524.44","10.32","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3241556.5","37.52","102.05","300","2.08","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2201719","25.48","57.41","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10869721","125.8","69.53","120","1.39","100","2.02","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6961120","80.57","59.06","100","0","50","3.36","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20998000","243.03","18.5","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","102607.12","1.19","23.34","300","0.04","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6839890","79.16","38","100","0","50","2.08","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1270679.62","14.71","62.19","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1266470","14.65","39.95","200","33.67","200","1.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1074030","12.43","59.24","200","34.26","200","2.34","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1495969.25","17.31","454.332","200","40.303","50","49.714","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1782136.25","20.63","109.104","200","44.878","50","3.661","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3439428.25","39.81","60.6","80","16.973","30","0.917","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","437937.28","5.07","136.988","80","3.471","30","24.393","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3157882.75","36.55","63.021","80","26.914","30","0.899","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1592959","18.44","157.474","80","0","30","13.489","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3419131.25","39.573","19.808","100","0.85","50","2.421","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2193654.25","25.876",4.9387,"100",1.979,"50",4.5773,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","329966.656","3.819","7.356","250","17.39","80","102.889","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2212384.75","25.606","64.565","250","27.167","80","0.292","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","8.475","250","16.249","80","12.319","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45120244","522.225","36.731","100","27.433","50","0.608","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2668272.5","32.853","46.288","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2106454.5","29.697","6.472","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9376399.1","108.523","107.866","320","4.01","100","6.52","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5875797.276","68.007","-","-","-","-",2.551,"20","正常"]