{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","291854.5","3.378","1.535","320","0.006","100","2.855","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15743466","182.216","33.012","320","34.165","100","0.662","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10036979","116.169","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8124080.5","94.029","-","-","-","-",7.1939,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2102543","87605.969","-","-","-","-","0.111","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12259096","141.888","-","-","-","-","0.511","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","372158.688","4.301","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","202307.016","2.342","2.144","320","1.198","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","678051.25","7.848","125.192","300","15.717","100","2.022","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","612273.6","7.086","3.15","50","1.2","35","0.56","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.44","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","382675.562","4.429","0","320","729.237","100","19.488","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","419818.125","4.859","0.592","320","0","100","0.521","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","294393.062","3.407","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","357261.875","4.135","172.08","200","219.874","50","82.097","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3339800","39.44","80.462","200","12.024","50","4.822","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3568780.5","42.165","122.874","200","41.74","50","5.334","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1045872","12.1","105.78","200","2.463","35","3.56","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1022167.5","11.83","101.776","200","8.729","35","4.625","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1110004.5","12.85","102.937","200","11.326","35","1.469","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3089239.5","37.31","103.653","200","20.163","35","0.445","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1632648.125","18.896","146.085","200","30.486","50","3.558","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1073610.375","12.426","137.139","200","15.932","50","3.374","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1334708.375","15.448","132.285","200","11.594","50","4.3","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2134140.48","24.701","11.61","200","0.14","35","0.25","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","25.37","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1381131.5","15.985","50.843","50","0.544","35","8.804","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","356026.723","4.362","4.399","50","2.196","35","12.915","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","27875712.442","345.241","22.318","50","0.183","35","0.659","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7845.323","0.095","112.911","50","5.887","35","39.978","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","69828.077","0.873","35.569","50","0.052","35","0.801","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","210254.4","8760.6","493.518","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","3384659.52","39.174","40.128","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","30112067.52","348.519","20.004","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1015433.28","11.753","122.6","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","15279174.72","176.842","131.962","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","39050553.6","451.974","21.239","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","137376","1.59",49.88,"-",1.22,"-",2.61,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10524163","121.807","31.525","320","34.154","100","7.442","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1685.913","0.02","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12750450","147.575","298.884","320","244.83","100","63.506","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4903210.5","56.75","-","-","-","-",5.2971,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","784264.349","32677.681","21.923","50","8.692","35","0.35","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","321345","3.719","-","-","-","-",2.471,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","7964.81","0.092","-","-","-","-",0.5957,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","27387.5","0.317","-","-","-","-",1.5281,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","92853.79","3868.908","0.3","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62266639.185","736.633","33.588","100","26.419","50","4.011","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","62140857.134","733.487","36.695","100","27.183","50","3.444","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","416926.5","4.826","167.488","550","6.062","280","0.908","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","463164.438","5.361","207.08","550","1.488","400","0.292","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","436873.594","5.056","176.2","550","4.452","400","1.051","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1024080.938","11.853","116.159","200","2.498","200","1.483","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","783164.625","9.064","73.381","200","2.511","200","7.797","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","118468.586","1.371","10.222","-","17.352","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1306257.75","15.119","46.823","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","753000.188","8.715","36.627","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3932820.75","45.519","64.1","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4262808","49.338","58.333","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3945655","45.667","60.832","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5816929","67.326","40.99","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1415528","16.383","37.72","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2499275","28.927","33.165","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1134659","13.133","57.82","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1669541.375","19.323","53.249","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3486095","158458.875","57.609","100","0.206","50","8.851","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3457031","43.649","28.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1891032.5","21.887","41.413","100","3.836","50","1.026","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","363446.719","4.207","40.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2110024","24.422","-","-","48.128","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12258860","148.809","52.804","100","3.803","50","4.667","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","544166.812","6.298","46.569","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2789748.5","32.289","28.87","100","6.042","50","0.638","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3534782.5","40.912","64.905","100","1.689","50","1.125","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","389952.844","4.513","-","-","2.344","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","618496.312","7.158","10.933","50","1.118","35","5.874","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1103940.125","12.777","35.309","100","0.763","50","0.184","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","115972.07","1.342","103.091","300","1.059","100","2.948","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5063382.5","58.604","30.172","100","0.63","50","0.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6352886.5","73.529","42.487","100","0.764","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10769068","124.64","89.16","200","38.25","200","7.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2493950","28.86","110.02","200","64.12","200","4.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","750004","8.68","4.69","200","423.09","200","1635.22","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1724470","19.95","75.97","200","2.4","200","11.43","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3859924","45.31","59.64","100","3.77","35","6.13","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1513362.87","17.51","53.91","300","2.19","100","3.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1285.34","0.01","340.8","300","86.44","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","896596.5","10.38","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3187553.5","36.89","100.79","300","2.13","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2213157.5","25.61","56.99","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10854003","125.62","69.63","120","2.15","100","2.08","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6981977.5","80.75","57.32","100","0","50","2.92","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20871500","241.56","17.98","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","95024.28","1.1","29.4","300","0.02","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6693340","77.46","38.6","100","0","50","2.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1260325.62","14.59","64.72","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1281770","14.83","38.74","200","34.88","200","3.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1115100","12.9","55.28","200","37.03","200","4.63","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1559875.25","18.05","1240.405","200","122.513","50","129.36","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1779710.75","20.6","99.487","200","40.812","50","5.825","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3496506.5","40.47","74.993","80","23.377","30","0.987","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2928985.5","33.9","221.437","80","0","30","21.458","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3204304","37.09","76.045","80","27.224","30","0.836","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2903.65","0.03","153.632","80","0.355","30","12.897","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3391893.5","39.258","19.229","100","0.798","50","2.626","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1949767.5","23.005",7.0202,"100",2.0467,"50",5.7757,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1247403","14.438","59.837","250","3.3","80","48.841","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2213875.5","25.624","70.068","250","23.555","80","0.272","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","31040.316","0.359","34.956","250","12.321","80","12.749","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45028180","521.16","37.158","100","26.226","50","0.675","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1251725.75","16.218","22.52","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2821298.75","36.674","14.143","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9238020.6","106.922","165.039","320","17.592","100","6.993","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5913628.738","68.445","-","-","-","-",2.335,"20","正常"]