{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","441890.688","5.114","12.63","320","0.243","100","3.345","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15923610","184.301","60.396","320","51.063","100","0.74","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9638963","111.562","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8085574.5","93.583","-","-","-","-",7.3521,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1699724.5","70821.867","-","-","-","-","0.08","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12338026","142.801","-","-","-","-","0.615","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14628.553","0.169","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","360365.844","4.171","7.885","320","5.3","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","682230.875","7.896","114.27","300","15.82","100","1.992","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","393145.92","4.55","2.14","50","1.68","35","0.48","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.53","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","363269.594","4.204","0","320","881.188","100","11.4","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","680983.688","7.882","0.467","320","0","100","0.433","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","617831.938","7.151","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2435200","29.775","143.694","200","74.53","50","12.467","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3528503.5","41.201","83.632","200","10.676","50","4.986","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3668162.5","42.756","119.625","200","42.26","50","5.354","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1066168.88","12.34","111.699","200","4.853","35","3.648","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1023049.69","12.36","110.026","200","13.698","35","4.062","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1091433","12.63","111.623","200","18.929","35","1.489","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3134892","36.28","111.204","200","25.904","35","0.51","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1660970.625","19.224","156.342","200","31.556","50","3.659","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1083334.125","12.539","151.826","200","17.923","50","3.384","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1342173.25","15.534","147.278","200","12.422","50","4.168","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2080935.36","24.085","12.14","200","0.56","35","0.26","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","27.1","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1215977.25","14.074","0","50","0","35","11.287","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","435387.095","5.198","9.828","50","2.396","35","19.108","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","24810102.567","296.003","25.796","50","0.162","35","0.764","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8344.753","0.099","51.809","50","10.231","35","38.588","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","79123.455","0.948","35.014","50","0.03","35","0.605","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","18790911.36","782954.64","217.494","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20693430.72","239.507","24.655","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","16405606.08","189.88","45.219","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-466516.8","-5.4","57.678","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1983165.12","22.953","114.895","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","34546780.8","399.847","27.407","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","141696","1.64",49.11,"-",1.68,"-",3.5,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10202038","123.213","30.87","320","27.564","100","7.758","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1900715.375","21.999","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10738739","142.047","212.331","320","173.848","100","64.263","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4705440","54.461","-","-","-","-",4.8804,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","675668.455","28152.852","19.944","50","8.197","35","0.32","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","319198.781","3.694","-","-","-","-",2.4187,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","34192.773","0.396","-","-","-","-",0.8104,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","35634.742","0.412","-","-","-","-",1.5868,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","96280.764","4011.698","0.13","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52568974.279","621.835","33.302","100","21.007","50","3.413","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60018429.723","708.541","36.392","100","26.129","50","3.014","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","417406","4.831","259.978","550","8.808","280","0.891","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","463690.469","5.367","232.514","550","24.577","400","0.301","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","444926.969","5.15","206.256","550","5.621","400","1.082","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1109751.625","12.844","135.683","200","2.953","200","1.456","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","745258.062","8.626","74.544","200","2.802","200","8.058","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","116882.461","1.353","9.776","-","20.328","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1292904.25","15.615","46.343","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","734015.875","8.942","35.351","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3739438.25","45.36","63.888","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4056209.75","48.988","58.184","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3942807","45.634","60.389","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6065274.5","70.2","41.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1423741","16.478","38.18","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2497899.5","28.911","31.729","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1135994","13.148","56.539","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1664618.625","19.266","51.732","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3797577.5","158232.391","64.833","100","0.163","50","8.652","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3804189","44.03","28.616","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1639811.5","18.979","41.591","100","4.223","50","1.847","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","380139.594","4.4","37.435","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2110119.5","24.457","-","-","31.803","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12834060","148.542","52.531","100","4.1","50","4.875","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","516770.406","5.981","38.905","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2936063.5","33.982","30.813","100","6.981","50","0.772","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3541657.25","40.991","65.198","100","1.707","50","1.105","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","416158.438","4.817","-","-","2.095","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","541273.125","6.265","9.198","50","0.896","35","5.105","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1124567.875","13.016","35.583","100","0.745","50","0.179","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","170327.062","1.971","101.126","300","1.012","100","2.895","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5056886.5","58.529","30.187","100","0.6","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6448142","74.631","41.88","100","0.732","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8813046","102","81.81","200","36.15","200","7.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2403170","27.81","97.92","200","60.73","200","11.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","525879","6.08","5.63","200","418.68","200","2044.44","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1213950","14.05","74.7","200","1.98","200","11.49","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3832283.5","44.35","59.63","100","3.77","35","0.94","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1365644.37","15.8","55.44","300","52.94","100","59.27","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1307.57","0.02","315.15","300","82.99","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","886246.69","10.26","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3308082.5","38.29","109.33","300","1.93","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2227220.25","25.77","55.93","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10731036","124.2","69.12","120","3.06","100","2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6889048.5","79.73","58.7","100","0.74","50","3.27","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20852600","241.35","17.94","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","93720.63","1.08","40.52","300","0.08","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6274720","75.78","37.32","100","0","50","2.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1283701.5","14.86","64.76","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1284220","14.86","32.1","200","71.96","200","9.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1037740","12.01","54.36","200","77.31","200","10.98","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","2087752","24.16","778.575","200","19.298","50","125.663","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1774128.13","20.53","99.994","200","40.908","50","6.33","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3347348.5","38.74","73.968","80","16.654","30","0.959","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3557501.25","41.17","113.334","80","27.234","30","3.922","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3182564.25","36.83","77.347","80","22.725","30","0.827","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1760121.13","20.37","108.639","80","0","30","13.896","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3178992.5","36.794","18.102","100","0.818","50","2.826","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2495880.25","29.39",3.3332,"100",2.1401,"50",13.6981,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","920186.5","10.65","60.313","250","1.725","80","47.116","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2261719","26.177","75.531","250","25.571","80","0.27","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","6.802","250","24.721","80","12.637","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45055924","521.843","38.655","100","27.415","50","0.664","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","104780.852","1.269","13.52","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","33018612","435.237","13.045","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8666680.955","109.428","213.037","320","5.08","100","6.217","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5910259.297","68.406","-","-","-","-",2.2245,"20","正常"]