{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-08-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2086.048","14.658","25","49.423","250","22.748","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","554.15","281.417","500","194.07","500","227.196","500","8.143","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.356","4.53","15","35.8","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","54.049","1.366","10","51.962","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.245","0.053","8","33.622","50","3.774","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","274.75","1.291","10","42.909","80","2.021","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","196.99","0.06","10","22.56","80","2.66","15","0.048","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","26.401","0.011","10","4.261","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","158.544","0.271","10","23.662","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","123.55","5.583","10","9.446","80","-","-","0.053","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1731.905","0.068","1.5","8.912","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5810.607","0.261","10","12.835","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2613.6","0.032","10","21.493","80","9.658","15","0.225","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","267.235","0.507","10","23.044","80","1.904","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.08","10","27.721","80","-","-","0.167","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.138","10","26.244","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","193","0.066","10","43.48","80","7.19","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","131.33","2.977","10","23.784","80","7.135","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","38.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.69","15","1.5","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.019","10","3.783","80","2.925","20","0.016","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","158.717","0.175","10","3.47","70","1.979","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16153.81","0.077","8.629","27.42","69.431","7.517","27.416","0.12","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","10016.52","8.791","500","119.68","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","114.48","0.012","10","12.326","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.539","0.085","10","3.056","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.133","0.094","10","20.722","80","1.694","10","0.024","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","724","0.229","10","31.197","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","265","0.007","10","7.74","80","10.266","20","0.034","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","412.56","0.043","8","19.02","50","-","-","0.03","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","614.3","2.369","10","32.102","80","8.379","15","0.014","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1149.98","0.707","10","31.17","80","3.501","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","7.381","0.523","10","16.749","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","122.69","0.276","10","10.472","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","1.73","0.078","10","7.07","80","0.43","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.94","1.325","15","16.902","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","45.533","0.361","15","4.742","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","448.16","4.95","500","53.62","500","47.55","500","21.627","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.963","0.01","15","3.883","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","21.12","0.71","10","18.423","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2376.86","0.047","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","131.384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3846.53","1.258","10","10.96","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","68.342","0.394","15","20.831","80","4.609","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","38.02","0.543","15","45.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","15.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","55.814","0.77","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","104","0.091","15","13.131","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","25.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","94.18","4.924","15","30.56","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","31.277","3.543","15","8.21","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","26.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","306.13","5.394","500","17.22","500","10.361","500","0.123","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.581","10","18.012","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","128.53","0.396","10","17.213","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1","0.33","10","2.8","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","343.018","0.312","10","12.028","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","243.73","0.324","10","29.088","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","9.228","10","14.12","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","270.205","0.052","10","1.477","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","211.853","0.251","10","21.668","80","4.039","20","0.084","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10890.72","0.047","10","18.194","80","5.652","15","0.318","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15944.939","21.552","1000","310.161","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","162211.156","0.213","5","7.709","40","7.839","15","0.097","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","0","0","-","0","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","750.82","0.07","5","30.22","50","-","-","0.146","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","306.72","0.107","10","6.977","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口",109654.56,0.0326,"2",8.99,"40",6.08,"15",0.2909,"0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","123851.52","8.6","-","155.43","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","154.31","0.028","10","5.138","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","469.15","0.116","10","21.28","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1959.293","0.359","10","14.756","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","14.69","0.445","10","10.173","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","606.53","2.601","30","50","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1058","0.11","8","9.245","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1058.746","0.566","10","31.956","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.036","10","18.15","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","233.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.008","10","0.731","80","10.462","20","0.042","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","110.083","0.067","10","24.525","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","52.531","0.033","10","15.028","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1734.05","0.051","30","20.921","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","116.933","0.588","8","8.386","60","3.213","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","45","0.653","10","21.77","80","4.26","10","0.046","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.611","0.104","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1888.26","0.022","10","29.448","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","198.115","0.225","15","28.577","80","4.971","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","550.454","5.882","15","13.832","80","8.641","20","0.047","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","235","2.551","10","22.709","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.196","15","20.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","26.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72.798","0.039","10","0.522","80","-","-","0.002","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","922.234","0.229","10","9.433","80","1.906","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","50.846","0.069","10","5.849","80","3.363","20","0.056","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","464.314","1.048","8","11.836","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","144.386","0.372","10","14.471","80","-","-","0.013","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","76","0.28","45","20.624","500","22.3","70","2.57","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1156.9","0.2","8","25.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","9.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","33.7","0.023","10","14.41","80","4.105","15","0.037","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","387.07","0.959","15","45.03","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.256","0.054","10","10.479","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6710.11","9.71","16","48.21","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","202.18","0.489","10","21.267","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","157.52","1.405","8","29.526","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","670.81","0.04","10","11.456","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0.133","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","749.09","1.747","10","18.11","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","493","0.035","10","20.48","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","751.939","6.201","10","38.951","80","7.906","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14394.936","0.039","8","27.964","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口",8950.18,0.09,"8",21.01,"60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","220.32","0.011","10","3.885","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","220.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","49.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","78.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","199.338","1.868","8","9.034","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","44.12","0.371","10","11.707","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","19.44","0.626","10","21.764","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","43.2","0.072","8","25.809","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","1.123","0.076","10","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","30.758","1.896","10","14.653","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","295.49","0.072","10","7.162","80","2.26","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","124.762","1.068","8","7.499","50","-","-","0.061","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","365","53.77","500","90.74","500","71.68","500","16","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","25.06","0.024","10","14.45","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","85.795","7.422","15","25.733","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","89.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","979.632","0.013","10","17.21","90","-","-","0.02","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5172.688","0.013","2","17.646","40","-","-","0.136","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","519.35","1.221","10","27.51","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","51.149","86.837","10","29.856","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0.072","0.132","10","17.559","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1102","0.246","10","35.702","80","7.352","15","0.059","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","49.72","0.124","10","7.58","80","0.541","20","0.004","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","110.592","0.088","10","7.391","80","0.497","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.682","1.705","15","9.351","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","67.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","34.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3737.396","0.029","8","17.905","50","9.534","15","0.054","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","81.073","1000","184.885","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","494.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","780.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","212.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","145.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","949.656","0.134","10","7.511","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1186.75","0.043","15","19.875","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","13.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.456","0.027","8","1.996","50","-","-","0.016","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.181","1.888","15","25.312","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","63.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1102.8","0.023","15","15.508","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.208","10","22.296","80","0.499","15","0.023","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1914.828","0.366","8","15.305","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","3.488","10","21.394","80","-","-","-","-","停机"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","320","0.016","15","9.741","80","14.319","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","162.43","1.727","10","19.95","80","3.842","15","0.028","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","17.311","0.175","10","3.783","80","1.446","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","6.9","100","3.82","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","129.4","0.007","15","7.338","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.21","0.882","8","11.2","60","5.093","15","0.014","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8417.09","0.221","10","16.595","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.561","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","40.236","0.052","10","15.6","80","1.373","15","0.023","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","262.483","0.215","10","22.89","80","-","-","-","-","正常"]