{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-08-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","253734.547","2.937","0","320","0.145","100","0.565","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15931453","184.392","42.14","320","57.438","100","0.528","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","244883.141","2.834","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8117068.5","93.948","-","-","-","-",6.946,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1735592.5","72316.352","-","-","-","-","0.081","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","17317014","200.428","-","-","-","-","0.701","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","723378.75","8.362","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9478.345","0.11","2.547","320","1.643","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","540188.625","6.252","141.125","300","16.298","100","1.939","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","693411.84","8.026","3.24","50","2.92","35","0.49","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.49","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","435722.562","5.043","0.001","320","97.597","100","34.253","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","182471.797","2.112","0.603","320","0","100","0.577","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1317838.375","15.253","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3472210.25","43.067","86.131","200","39.471","50","6.16","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3452463.5","42.208","83.665","200","10.794","50","5.294","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3673102.75","44.828","123.96","200","42.358","50","6.524","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1126282","13.04","112.939","200","9.83","35","2.634","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1051393.38","12.17","111.673","200","6.693","35","3.869","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1157716.75","13.4","106.598","200","17.176","35","1.511","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3018326.75","36.45","112.31","200","21.432","35","0.488","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1925921.875","22.291","168.851","200","30.23","50","3.626","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1377723.25","15.946","165.152","200","11.769","50","3.703","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1341084.125","15.522","164.389","200","8.048","50","4.427","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2172700.8","25.147","14.58","200","0.23","35","0.16","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","527861.125","6.11","0","50","0.078","35","7.669","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","75251.21","0.923","12.387","50","1.36","35","13.938","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","308357.912","3.725","36.534","50","5.146","35","45.72","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9850.505","0.117","82.725","50","9.958","35","30.513","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","149439.206","1.799",31.24,"50",0.024,"35",0.264,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27965580.48","1165232.52",18.618,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25301488.32","292.841",17.665,50,"-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37011098.88","428.369",23.251,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-13867.2","-0.16","367.734","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-446921.28","-5.173","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","34123576.32","394.949",19.63,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","184896","2.14",53.72,"-",0.86,"-",4.26,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10470324","121.184","29.639","320","24.214","100","7.085","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","373482.594","4.323","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","33.245","320","39.248","100","20.306","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4313863","49.929","-","-","-","-",7.672,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","700103.021","29170.959",7.536,"50",2.4923,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","323685.906",3.746,"-","-","-","-",1.762,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","25.393",0,"-","-","-","-",0.505,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","41593.387",0.481,"-","-","-","-",1.886,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","73736.335","3072.347","0.02","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50842051.814","600.903","37.002","100","23.484","50","3.357","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54917411.458","648.689","40.566","100","26.965","50","2.955","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","409491","4.739","232.079","550","7.444","280","1.019","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","491418.938","5.688","236.874","550","1.92","400","0.394","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","479829.5","5.554","0","550","0","400","1.304","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","952718.312","11.027","119.879","200","3.345","200","1.489","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","740347.188","8.569","70.924","200","3.581","200","7.649","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","119413.383","1.382","9.67","-","29.012","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1349877.25","15.624","46.85","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","800832.375","9.269","32.412","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3929501","45.48","66.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4257099.5","49.272","59.377","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3681936.5","42.615","63.943","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6844390","79.218","45.15","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2480366","28.708","29.659","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1372193.125","15.882","38.156","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1136803.75","13.158","55.002","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1677179.5","19.412","59.982","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3871775.5","161323.969","61.052","100","0.304","50","8.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3776221.5","43.737","29.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1902696.125","22.022","40.735","100","5.765","50","1.359","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","352859.562","4.084","36.567","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1964483.875","22.737","-","-","50.036","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13239079","153.343","50.42","100","5.236","50","4.533","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","596554.125","6.905","41.672","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3086044.75","35.718","29.7","100","9.796","50","0.699","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒",3513643.5,"-",68.551,"100",2.0162,"50",0.936,"20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","457073.625","5.29","-","-","1.55","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","214310.5","2.48","21.245","50","0.03","35","8.173","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1206896.875","13.969","36.369","100","1.066","50","0.178","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","327596.125","3.792","88.674","300","1.098","100","3.122","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5061831","58.586","32.179","100","0.606","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6750886","78.135","44.012","100","0.673","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8447334","97.77","76.5","200","27.9","200","6.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2516870","29.13","111.28","200","106.46","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1039270","12.02","5.02","200","487.71","200","1734.92","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","828754","9.59","82.57","200","2.81","200","6.2","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3845300","44.5","60.49","100","3.53","35","0.95","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","886011.18","10.25","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1581.7","0.02","556.76","300","222.13","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","945107.94","10.94","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","24035.82","0.28","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2208051","25.55","56.68","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10881720","125.94","64.53","120","3.03","100","2.2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7339546","84.89","60.57","100","0","50","3.93","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21046100","243.58","20.29","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","145416.33","1.68","48.81","300","0.01","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5188510","60.05","33.91","100","0","50","3.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1308544.62","15.15","66.71","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1221210","14.13","37.05","200","90.91","200","16.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1031720","11.94","54.29","200","91.81","200","18.64","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1746664.25","20.22","121.963","200","45.35","50","7.024","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1778291.88","20.58","97.168","200","44.537","50","6.416","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3385876.75","39.19","73.994","80","10.938","30","0.983","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2990915.25","34.62","76.4","80","13.125","30","1.228","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2630507.25","30.45","76.214","80","28.381","30","1.148","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1330536","15.4","28.871","80","1.63","30","13.929","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3345707.25","38.724","18.727","100","0.861","50","3.293","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2785939","32.834",6.244,"100",1.0317,"50",8.33,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","377991.406","4.375","34.577","250","10.124","80","67.122","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2258552.75","26.141","76.177","250","15.781","80","0.282","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","6.63","250","41.387","80","14.58","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45862252","530.813","37.036","100","27.251","50","0.806","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","387537.094","6.1","32.66","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","27200570","320.418","10.252","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8843328.35","102.353","154.396","320","0.439","100","7.035","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5837981.954","67.569","-","-","-","-",0.934,"20","正常"]