{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-08-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2564.575","7.561","25","18.861","250","18.99","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","-","0","500","0","500","0","500","0","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.131","4.439","15","39.452","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","142.858","0.092","10","46.286","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.96","0.039","8","30.19","50","2.531","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","247.97","0.621","10","33.998","80","1.529","15","0.023","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","196.13","0.036","10","17.96","80","2.37","15","0.047","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","26.594","0.013","10","4.334","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","125.539","0.145","10","13.371","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","127.87","0.072","10","8.633","80","-","-","0.057","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1411.203","0.067","1.5","7.911","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","8113.498","0.2","10","10.42","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5965.06","0.031","10","17.096","80","8.746","15","0.29","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","310.09","0.47","10","26.553","80","2.09","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","656.64","1.54","10","83.939","80","-","-","0.159","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","148.61","0.103","10","29.023","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","2","0.3","10","13.69","80","3.16","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","3.17","10","23.162","80","6.671","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.73","15","3.7","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","12.01","0.067","10","4.844","80","3.781","20","0.031","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","1769.299","0.01","10","3.082","70","1.654","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17603.64","0.072","8.629","29.406","69.431","6.326","27.416","0.161","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","10018.608","8.058","500","108.223","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","396.697","0.011","10","10.359","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","64.627","0.167","10","3.979","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","20.247","0.143","10","20.686","80","1.903","10","0.02","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1149","0.219","10","29.099","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.008","10","7.09","80","7.991","20","0.031","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1190.506","0.115","8","13.02","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","648","0.064","10","20.566","80","8.008","15","0.014","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1118.88","0.875","10","46.97","80","3.378","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","217.116","0.651","10","16.784","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","119.23","0.067","10","8.305","60","-","-","0.018","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","4.32","0.103","10","7.2","80","0.31","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.121","1.422","15","90.406","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","1.764","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","61.949","1.75","15","12.951","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","720.85","5.75","500","52.08","500","53.61","500","19.217","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.123","0.009","15","2.901","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","28.56","3.318","10","23.715","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","4856.54","0.049","8","8.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","215.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3282.34","1.009","10","10.53","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.731","0.339","15","18.081","80","4.481","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","58.75","0.367","15","40.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","6.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","21.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","102.125","1.491","15","16","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","99","0.669","15","13.552","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","114.05","3.569","15","20.74","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","5.247","15","10.187","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","384.07","0.012","500","20.25","500","11.93","500","0.081","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","2.786","10","12.469","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.02","0.085","10","16.032","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-",0.39,"10",9.9,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","413.063","0.376","10","9.497","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","350.05","0.449","10","21.489","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.551","10","3.242","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","310.5","0.035","10","1.014","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","238.723","0.1","10","10.143","80","4.394","20","0.044","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","20127.74","0.054","10","20.413","80","5.494","15","0.24","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20303.222","20.718","1000","205.214","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","230489.672","0.086","5","7.021","40","4.545","15","0.07","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","0","0","-","0","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","410.4","0.07","5","28.17","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","507.17","0.158","10","7.216","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口",122582.59,0.0348,"2",8.15,"40",3.65,"15",0.2871,"0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","137208","1.9","-","143.07","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","470.275","0.035","10","3.8","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","420.77","0.011","10","19.71","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","2716.848","0.773","10","5.596","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","1443.74","1.48","10","32.673","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","959.04","0.255","30","16.08","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1481","0.181","8","11.007","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1286.842","0.497","10","31.229","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","0.148","10","15.98","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","235.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","64.886","0.01","10","1.09","80","7.247","20","0.048","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","92","0.115","10","28.325","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","31","0.01","10","6.78","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1920.67","5.046","30","18.401","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","38","0.752","10","20.58","80","3.79","10","0.048","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.225","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2463.18","0.401","10","33.761","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","258.941","0.007","15","40.875","80","6.778","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","620.006","4.715","15","12.33","80","6.354","20","0.075","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","237","2.486","10","18.357","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口",15.21,0.152,"15",25.4,"80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","139.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","39.084","0.837","10","17.248","80","-","-","0.029","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1391.731","0.176","10","10.937","80","2.913","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.492","0.009","10","2.696","80","1.791","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","558.576","0.01","8","14.873","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","155.419","0.397","10","12.187","80","-","-","0.015","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","353","0.371","45","20.046","500","18.09","70","2.07","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1535.33","0.381","8","24.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.93","0.023","10","15.97","80","4.289","15","0.028","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","490.75","0.803","15","42.06","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","8.813","0.051","10","9.193","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11848.16","2.11","16","38.25","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","15.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","953.86","0.986","10","21.866","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","310.12","0.288","8","22.084","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","33.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","679.277","0.043","10","14.35","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0.386","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","851.04","1.888","10","57.74","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","755","0.062","10","19.37","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1479.686","5.322","10","23.754","80","7.179","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","351.65","0.069","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15634.857","0.044","8","28.924","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","15202.94","0.08","8","18.97","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","169.34","0.014","10","4.188","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","143.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","87.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","134.642","1.68","8","9.79","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","177.86","0.471","10","8.348","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","282.182","0.977","10","16.808","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","148.61","0.257","8","22.369","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","415.843","0.072","10","11","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","73.872","1.599","10","8.469","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","268.7","0.074","10","7.017","80","2.54","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","295.92","0.674","8","7.224","50","-","-","0.07","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","342","44.04","500","77.77","500","56.92","500","13.08","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","0.017","10","15.76","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","114.998","3.364","15","5.242","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","37.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1138.353","0.162","10","17.576","90","-","-","0.05","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","6145.899","0.084","2","12.89","40","-","-","0.306","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","711.677","0.595","10","10.893","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.474","0.084","10","8.318","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","104.352","0.125","10","16.798","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","966","0.257","10","26.869","80","5.063","15","0.043","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","360.64","0.022","10","6.14","80","1.329","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","205.087","0.076","10","8.118","80","0.26","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","2.134","15","13.546","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","11.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","2.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3905.842","0.023","8","15.785","50","9.934","15","0.046","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","81.235","1000","172.431","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","562.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","481.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","274.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","195.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","768.672","0.148","10","6.873","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1617.59","0.104","15","24.858","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","83.117","0.024","8","0.826","50","-","-","0.016","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","30.007","2.362","15","15.67","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","19.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1815.36","0.034","15","20.888","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","639.36","0.076","10","21.619","80","4.933","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2393.91","3.614","8","19.924","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.613","3.535","10","12.884","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","339","0.036","15","10.102","80","12.949","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","18.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","198.72","1.919","10","19.288","80","4.705","15","0.051","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.194","0.082","10","4.504","80","1.353","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.078","10","7.6","100","3.41","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","355.11","0.008","15","5.2","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","144.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","18","0.409","8","10.4","60","2.656","15","0.011","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8481.02","0.234","10","14.545","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.667","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","81.181","0.043","10","15.627","80","1.664","15","0.027","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","293.674","0.212","10","24.61","80","-","-","-","-","正常"]