{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","132405.609","1.532","78.385","320","31.778","100","0.999","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15667306","181.335","49.37","320","55.701","100","0.442","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","305999.062","3.542","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7733949","89.513","-","-","-","-",6.966,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1977355.5","82389.82","-","-","-","-","0.045","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11017374","127.516","-","-","-","-","0.442","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","639984.312","7.407","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","78643.492","0.91","37.729","320","37.12","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","532807.5","6.167","131.352","300","18.842","100","1.984","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1784695.68","20.656","14.07","50","6.29","35","0.93","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.43","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","419698.344","4.858","0.002","320","86.513","100","22.399","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","258872.266","2.996","0.636","320","0.978","100","0.863","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","392203.062","4.539","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3776247.25","44.041","84.782","200","37.048","50","6.367","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2250074","26.252","85.911","200","9.877","50","11.008","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3719908","43.396","120.924","200","45.148","50","7.027","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1141788.38","13.22","109.997","200","8.202","35","2.84","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","987042.63","11.42","109.036","200","14.916","35","3.846","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1057017.63","12.77","107.523","200","16.966","35","1.488","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3315155.5","38.37","114.016","200","25.971","35","0.57","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1999125.75","23.138","175.184","200","38.239","50","3.887","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1371020","15.868","157.304","200","20.718","50","3.721","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1346125.875","15.58","157.858","200","13.584","50","4.347","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2230485.12","25.816","15.09","200","1.4","35","0.18","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","157248","1.82","39.18","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2943462","34.068","0.003","50","0","35","5.809","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","73898.777","0.874","20.992","50","0.57","35","21.035","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","694.28","0.008","49.77","50","1.895","35","50.824","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8565.165","0.102","6.859","50","7.513","35","31.555","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","137221.679","1.643","34.121","50","0.003","35","0.288","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35234015.04","1468083.96","22.075","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","31719124.8","367.12","20.747","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","34773572.16","402.472","19.614","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","36944.64","0.428","19.816","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","73837.44","0.855","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48131712","557.08","28.685","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","171072","1.98",46.52,"-",0.84,"-",3.16,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9740849","112.741","25.56","320","15.168","100","6.258","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","368531.75","4.265","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","54804.68","0.634","28.046","320","25.028","100","10.129","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4436917","51.353","-","-","-","-",7.64,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","830291.263","34595.469","19.434","50","4.233","35","0.3","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","398970.656","4.618","-","-","-","-",2.235,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","7585.846","0.088","-","-","-","-",0.411,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","24440.756","0.283","-","-","-","-",1.855,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","43462.786","1810.949","0","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","40661352.423","494.696","36.472","100","20.658","50","1.622","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46530726.094","563.865","36.791","100","21.96","50","3.465","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","417444.031","4.832","257.571","550","8.799","280","1.044","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","491850.312","5.693","235.85","550","1.794","400","0.323","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","481605.938","5.574","210.702","550","9.228","400","1.065","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","939989.938","11.413","127.953","200","3.352","200","1.429","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","758208.562","9.573","72.909","200","3.626","200","7.928","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126588.469","1.465","10.633","-","32.397","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1338460.25","15.491","47.203","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","805645.5","9.325","35.187","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3925931.5","45.439","69.05","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4141113","47.93","63.019","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3337256","38.626","74.301","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6833244","79.144","45.268","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2445197.25","28.301","30.254","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1338384.875","15.491","38.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1131854.625","13.1","55.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1671099.875","19.341","60.909","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3851657.75","160485.734","60.506","100","0.228","50","8.079","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4017316.5","46.497","28.298","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1956964.125","22.65","40.76","100","5.42","50","1.085","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","365295","4.228","35.743","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1976006.625","22.87","-","-","45.023","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13172280","152.457","47.934","100","5.35","50","4.586","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","639929.5","7.412","38.847","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3208263.5","37.133","28.763","100","11.514","50","0.835","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","360888.938","4.177","-","-","1.762","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","396913.125","4.594","12.52","50","0.004","35","2.639","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1271247","14.724","35.792","100","1.056","50","0.173","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","302264.938","3.673","135.567","300","1.167","100","2.902","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5094170.5","58.96","34.092","100","0.61","50","0.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7067214","81.796","45.455","100","0.632","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8462959","97.95","74.84","200","33.55","200","7.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2484390","28.75","105.94","200","79.75","200","14.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1748800","20.24","1.83","200","233.89","200","687.92","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","824305","9.54","82.49","200","2.87","200","6.35","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3579112.25","41.42","60.9","100","3.66","35","0.94","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","948894.62","10.98","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1497.44","0.02","1222.74","300","485.49","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","946447.25","10.95","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","56720.72","0.66","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2027948.62","23.47","47.72","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10849483","125.57","64.28","120","2.97","100","2.15","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7208992.5","83.44","59.08","100","0","50","3.72","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","23028800","266.53","25.28","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","154128.39","1.78","66.95","300","0.44","100","0.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5623160","65.08","33.94","100","0","50","2.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1309775.12","15.16","66.94","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1210910","14.01","35.11","200","83.19","200","12.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1016340","11.76","54.31","200","84.52","200","15.28","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1809368","20.94","128.63","200","44.608","50","5.096","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1707425.38","19.76","120.001","200","39.363","50","5.571","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3504244.5","40.56","75.88","80","26.936","30","0.965","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3093190.75","35.8","74.971","80","27.004","30","1.29","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2113983.25","24.47","309.093","80","0","30","5.557","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","32.524","80","1.451","30","19.357","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2078168.25","38.919","19.858","100","0.835","50","3.9","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2672667.5","31.641",8.054,"100",0.6259,"50",5.231,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1537344.125","17.793","71.472","250","25.46","80","3.243","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2272729.25","26.305","76.919","250","11.095","80","0.285","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","4.445","250","61.598","80","40.754","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45181616","522.935","37.181","100","27.363","50","0.835","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","32920.359","0.395","75.459","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","20654202","245.31","8.786","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8896367.2","102.967","228.202","320","3.414","100","6.377","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5572092.92","64.492","-","-","-","-",1.244,"20","正常"]