{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-08-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2127.328","9.237","25","37.734","250","23.869","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","-","0","500","0","500","0","500","0","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.865","5.469","15","42.679","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.163","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","47.84","0.178","10","41.659","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.651","0.278","8","30.744","50","5.136","15","0.025","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","202.18","0.668","10","32.506","80","1.782","15","0.028","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","198.72","0.036","10","21.82","80","2.69","15","0.031","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.841","0.005","10","4.057","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","82.944","0.854","10","18.227","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","134.78","0.09","10","9.955","80","-","-","0.059","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1258.888","0.067","1.5","4.935","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4740.683","0.195","10","16.724","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5598.72","0.03","10","14.245","80","7.244","15","0.326","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","429.235","0.295","10","21.051","80","1.64","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","5.18","7.84","10","31.942","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","166.75","0.074","10","23.79","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","296","0.057","10","34.28","80","3.62","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","111.46","3.625","10","25.534","80","7.085","20","0.012","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","6.41","15","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.557","0.007","10","3.329","80","4.424","20","0.019","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","120.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","124.848","0.007","10","3.182","70","2.993","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16371.79","0.071","8.629","22.102","69.431","5.724","27.416","0.16","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","24364.272","7.839","500","101.402","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","380.834","0.022","10","10.95","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.723","0.053","10","3.022","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.948","0.09","10","17.55","80","1.255","10","0.016","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1018","0.191","10","22.457","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","257","0.009","10","7.316","80","5.488","20","0.029","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","757.296","0.147","8","20.05","50","-","-","0.125","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","664.42","0.036","10","19.502","80","6.601","15","0.014","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1333.15","1.633","10","40.78","80","3.731","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","419.194","0.062","10","18.654","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","132.19","0.074","10","11.581","60","-","-","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.919","1.146","15","63.36","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.519","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","55.555","1.012","15","6.793","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","543.08","0.4","500","51.22","500","38.11","500","15.768","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.179","0.01","15","1.611","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.161","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","20.4","0.807","10","23.911","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2486.59","0.033","8","9.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","161.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3365.28","0.668","10","8.04","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.79","1.883","15","18.223","80","7.566","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","57.89","0.765","15","47.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","35.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0.691","0.28","15","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","93","0.073","15","9.117","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","125.28","3.638","15","19.44","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.069","5.934","15","13.307","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","295.22","0.399","500","16.98","500","9.733","500","0.364","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.849","10","18.72","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.02","0.06","10","11.361","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.73","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","261.293","0.107","10","3.433","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","178.65","0.281","10","24.981","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","70","1.397","10","3.049","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","230.201","0.066","10","0.819","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","150.854","1.09","10","21.382","80","3.843","20","0.063","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","17473.54","0.05","10","20.313","80","5.698","15","0.1","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14710.68","21.696","1000","85.447","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","200314.156","0.305","5","8.925","40","6.481","15","0.106","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","0","0","-","0","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","528.77","0.072","5","29.22","50","-","-","0.084","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","465.7","0.088","10","7.344","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口",108590.11,0.0319,"2",6.46,"40",3.58,"15",0.2399,"0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","124113.12","7.23","-","161.2","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","302.4","0.025","10","3.928","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","279.07","0.029","10","17.19","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1992.557","0.593","10","11.781","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.487","10","17.763","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","764.64","0.478","30","23.99","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1633","0.491","8","8.74","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.916","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1146.442","0.056","10","23.178","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","0.03","10","14.28","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","51.581","0.008","10","0.833","80","9.502","20","0.038","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","82.905","0.244","10","26.632","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","91","0.03","10","9.78","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1713.31","10.524","30","19.066","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","104.896","0.011","8","6.678","60","2.848","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.03","10","21.14","80","3.17","10","0.147","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.87","0.07","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1967.97","0.232","10","28.206","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","11.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","230.083","0.032","15","37.062","80","6.812","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","516.672","4.382","15","10.835","80","6.319","20","0.089","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","224","2.338","10","23.725","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.282","15","20","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","13.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75.765","0.073","10","4.398","80","-","-","0.026","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1310.17","0.338","10","13.162","80","1.944","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","54.009","0.886","10","8.503","80","5.532","20","0.061","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","422.323","0.013","8","11.985","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","61.528","0.968","10","23.965","80","-","-","0.038","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","202","0.358","45","23.567","500","5.32","70","1.5","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1799.71","0.118","8","24.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.021","10","13.69","80","3.447","15","0.029","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","317.95","0.55","15","38.76","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.872","0.065","10","8.438","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9818.26","0.62","16","30.86","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","14.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","547.78","1.369","10","17.169","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","176.19","0.093","8","31.84","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","614.131","0.033","10","12.184","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1105.06","1.768","10","21.55","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","609","0.086","10","16.59","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1289.347","3.81","10","35.131","80","7.129","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","209.95","0.066","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14193.866","0.026","8","32","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12658.46","0.09","8","17.41","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","171.07","0.018","10","4.485","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","171.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","80.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","94.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","179.174","0.666","8","9.454","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","79.84","0.451","10","6.557","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","35.42","0.266","8","18.713","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","311.558","0.071","10","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","62.294","1.092","10","8.982","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","590.98","0.073","10","7.574","80","2.19","15","0.032","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","236.563","0.819","8","7.273","50","-","-","0.056","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","327","26.57","500","93.41","500","38.03","500","12.98","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","0.031","10","11.78","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","115.603","5.319","15","10.993","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","85.292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","700.807","0.064","10","16.024","90","-","-","0.086","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4913.021","0.125","2","11.596","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","702.778","0.888","10","23.19","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","66.096","0.055","10","28.369","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","20.664","0.129","10","17.602","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1249","0.253","10","32.772","80","5.176","15","0.029","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.32","0.032","10","6.33","80","0.58","20","0.006","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","161.808","0.039","10","7.815","80","0.248","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.41","1.346","15","8.87","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","79.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","1.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4000.519","0.032","8","18.432","50","11.161","15","0.044","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","86.858","1000","164.552","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","563.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","641.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","281.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","193.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","865.272","0.206","10","9.319","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1138.44","0.049","15","14.612","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","11.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.802","0.027","8","0.458","50","-","-","0.018","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","35.229","3.037","15","12.192","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","54.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","690.96","0.011","15","15.267","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","566.78","0.07","10","19.431","80","2.274","15","0.026","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","986.69","3.79","8","23.821","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","42.196","1.415","10","19.361","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","284","0.021","15","10.349","80","9.361","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","144.29","1.383","10","17.809","80","3.849","15","0.035","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.917","0.033","10","4.741","80","1.85","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.159","10","7.1","100","4.29","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","98.02","0.032","15","6.114","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","26.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","11.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","28.37","0.391","8","11.3","60","4.792","15","0.008","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8326.37","0.209","10","13.591","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","81048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","111.249","0.022","10","16.386","80","1.006","15","0.027","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","376.618","0.238","10","20.26","80","-","-","-","-","正常"]