{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-08-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2570.501","0.721","25","39.319","250","10.8","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","484.02","233.579","500","91.46","500","216.686","500","9.348","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.011","0.934","15","16.636","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","110.746","1.323","10","52.2","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.306","0.074","8","14.915","50","6.763","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","245.38","1.114","10","30.772","80","2.863","15","0.032","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","248.83","0.035","10","25.05","80","2.58","15","0.049","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","25.806","0.027","10","3.022","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","118.282","2.428","10","15.284","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","129.6","0.073","10","10.554","80","-","-","0.063","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1743.096","0.056","1.5","6.945","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6747.582","0.206","10","17.979","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5451.84","0.03","10","19.931","80","11.377","15","0.105","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","387.936","0.499","10","22.95","80","1.779","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","5.04","10","39.655","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","142.56","0.092","10","32.014","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","312","0.156","10","56.71","80","6.06","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","129.6","4.506","10","24.586","80","7.809","20","0.01","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","33.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","8.17","10","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","45.014","0.005","10","2.997","80","3.438","20","0.015","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","131.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","857.952","0.353","10","5.719","70","1.111","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14827.69","0.063","8.629","20.535","69.431","9.339","27.416","0.163","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","23290.272","13.003","500","72.109","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","420.803","0.063","10","14.55","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","45.274","0.055","10","3.046","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.894","0.118","10","16.418","80","2.663","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1252","0.572","10","33.35","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","256","0.025","10","7.517","80","8.106","20","0.024","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","909.619","0.325","8","20.47","50","-","-","0.137","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","603.07","0.032","10","28.316","80","7.935","15","0.026","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1181.09","2.649","10","32.87","80","4.843","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","437.513","0.387","10","16.385","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","120.96","0.018","10","10.595","60","-","-","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","1.73","0.079","10","7.61","80","0.68","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.556","0.881","15","18.19","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.121","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.182","0.686","15","8.606","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","559.26","11.06","500","41.07","500","73.23","500","17.655","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.855","0.351","15","6.839","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","27.36","3.627","10","19.977","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2466.72","0.048","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","104.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3201.98","0.213","10","7.75","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.493","0.83","15","16.34","80","4.198","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","42.34","0.227","15","48","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","62.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","30.499","1.561","15","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","73","0.098","15","7.992","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","106.27","4.777","15","21.81","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","27.389","4.706","15","11.259","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","221.05","95.184","500","35.69","500","45.673","500","0.608","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.344","10","13.166","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.04","0.83","10","17.521","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1","0.26","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","371.665","0.29","10","5.857","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.593","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","257.96","0.251","10","26.621","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","54","0.78","10","2.958","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","291.671","0.998","10","5.091","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","150.768","0.05","10","8.879","80","1.998","20","0.043","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14283.65","0.046","10","24.127","80","5.639","15","0.09","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18622.354","29.008","1000","251.102","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","184817.328","0.556","5","10.438","40","9.647","15","0.074","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","126791.234","2.361","-","54.448","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","1078.27","0.075","5","8.74","50","-","-","0.058","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","385.34","0.073","10","6.899","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","19.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","115301.66","0.032","2","5.65","40","9.65","15","0.293","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","131277.89","9.99","-","156.67","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","368.842","0.03","10","6.026","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","375.84","0.032","10","19.83","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1955.664","1.596","10","11.036","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","88.13","0.303","10","8.377","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","781.06","2.842","30","63.49","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1544","0.33","8","6.116","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1013.386","0.294","10","30.767","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","65","0.059","10","19.77","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","168.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","48.557","0.023","10","1.139","80","8.95","20","0.044","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","115.371","0.108","10","46.88","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","64","0.011","10","7.718","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1751.33","3.151","30","24.924","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","80.488","0.015","8","7.989","60","0.47","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","75","0.086","10","23.45","80","3.36","10","0.1","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.302","0.073","10","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2130.19","0.135","10","26.274","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","215.136","0.006","15","33.299","80","2.623","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","560.39","4.413","15","8.58","80","6.592","20","0.054","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","205","2.373","10","21.595","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.244","15","41.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.827","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","83.001","0.059","10","7.61","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1203.034","0.12","10","17.401","80","1.948","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","133.799","0.384","10","7.146","80","5.472","20","0.049","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","517.104","0.72","8","11.692","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","173.521","0.895","10","17.47","80","-","-","0.023","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","173","0.128","45","21.244","500","3.46","70","0.28","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1610.5","0.117","8","25.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.023","10","12.3","80","4.218","15","0.051","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","463.97","1.108","15","45.58","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.688","0.065","10","9.432","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11272.2","3.31","16","51.57","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","21.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","643.68","0.484","10","25.391","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","262.31","0.606","8","25.485","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","33.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","456.624","0.025","10","14.471","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","37.225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","3.676","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1188.86","1.97","10","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","607","0.043","10","26.22","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","979.69","6.113","10","43.319","80","7.801","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","118.37","0.073","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13562.912","0.005","8","28.669","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11432.45","0.05","8","23.44","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","139.97","0.009","10","2.346","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","139.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","117.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","64.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","164.415","2.567","8","10.479","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","142.72","0.268","10","9.711","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","177.638","0.629","10","18.49","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","39.74","0.08","8","23.114","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","315.619","0.072","10","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","56.333","0.768","10","18.787","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","422.5","0.117","10","7.186","80","1.29","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","409.882","0.763","8","7.075","50","-","-","0.054","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","330","82.26","500","111.89","500","98.25","500","9.68","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","25.06","0.017","10","18.69","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","105.408","4.973","15","10.824","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","117.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","667.971","0.012","10","13.751","90","-","-","0.049","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","6076.708","0.114","2","14.372","40","-","-","0.002","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","835.056","0.632","10","20.755","80","-","-","0.013","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","74.563","0.031","10","34.894","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","45.288","0.129","10","14.831","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1258","2.297","10","44.425","80","7.23","15","0.037","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","57.68","0.135","10","8.07","80","0.15","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","152.159","0.181","10","7.369","80","0.683","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.132","1.8","15","21.191","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","45.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3804.996","0.013","8","21.181","50","11.546","15","0.046","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","147.295","1000","234.251","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","604.999","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","800.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","232.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","203.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","821.928","0.21","10","11.321","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1532.89","0.058","15","20.052","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","96.077","0.05","8","5.851","50","-","-","0.012","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.496","1.589","15","12.541","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","47.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1023.6","0.024","15","16.637","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","484.7","0.131","10","16.444","80","2.49","15","0.022","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2250.308","3.301","8","12.288","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.076","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.027","2.916","10","14.725","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","341","2.532","15","11.879","80","8.774","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","152.06","1.679","10","25.217","80","2.938","15","0.042","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","31.622","0.121","10","2.655","80","1.412","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.078","10","7.1","100","3.15","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","124.95","0.06","15","6.333","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","7.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.02","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8426.59","0.212","10","16.237","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","281","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","111.231","0.058","10","17.943","80","1.377","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","384.826","0.078","10","29.79","80","-","-","-","-","正常"]