{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-08-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2261.723","1.48","25","32.582","250","10.28","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","448.98","211.575","500","136.72","500","197.024","500","8.821","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.284","0.259","15","26.739","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.761","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","50.169","0.111","10","36.728","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.256","0.032","8","22.773","50","4.694","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","184.03","1.035","10","36.313","80","2.637","15","0.025","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","223.78","0.036","10","21.28","80","2.23","15","0.05","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.912","0.016","10","2.622","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","156.557","0.031","10","24.761","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","148.61","0.473","10","13.692","80","-","-","0.058","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1247.764","0.076","1.5","4.648","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","8190.945","0.184","10","17.513","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5800.9","0.033","10","30.178","80","11.872","15","0.079","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","378.778","0.324","10","13.282","80","1.343","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.04","10","17.368","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","151.2","0.1","10","27.941","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","305","0.162","10","46.68","80","4.49","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","133.06","3.88","10","19.228","80","6.23","20","0.016","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","33.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.52","10","21.9","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","31.882","0.017","10","2.032","80","3.596","20","0.015","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","150.941","0.019","10","9.585","70","0.906","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15490.69","0.042","8.629","20.716","69.431","7.83","27.416","0.224","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","23960.616","10.851","500","54.075","1000","4.77","-","0.184","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","446.679","0.028","10","10.742","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.39","0.056","10","3.251","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.707","0.207","10","22.387","80","4.38","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","852","1.788","10","30.087","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.019","10","6.108","80","5.578","20","0.026","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","805.68","0.053","8","14.54","50","-","-","0.084","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","651.46","0.043","10","27.732","80","7.802","15","0.006","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1190.59","2.591","10","31.37","80","5.818","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","434.136","0.427","10","33.659","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","88.13","0.088","10","7.327","60","-","-","0.367","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.08","10","13.88","80","0.18","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.664","0.648","15","17.726","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.368","3.416","15","17.502","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","450.33","19.82","500","59","500","75.75","500","15.061","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.993","0.008","15","4.07","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.827","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","50.64","3.52","10","35.113","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2519.42","0.302","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","101.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2463.26","0.271","10","9.36","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.742","0.543","15","14.384","80","3.553","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","55.3","0.171","15","41.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","30.845","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","36.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","50.371","6.635","15","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","92","0.45","15","8.836","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","59.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","41.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","83.81","3.574","15","16.76","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","27.216","5.443","15","16.59","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","29.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","198.02","19.36","500","13.06","500","14.789","500","0.312","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.793","10","18.734","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.96","0.522","10","16.168","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",0,1.15,"10",4.9,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","272.746","0.402","10","3.23","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","253.73","0.252","10","23.135","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","53","0.372","10","15.262","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","276.438","0.43","10","3.375","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","153.101","0.088","10","7.223","80","2.505","20","0.035","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12580.7","0.057","10","25.776","80","5.346","15","0.103","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18924.399","27.082","1000","481.998","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","170838.312","0.4","5","9.739","40","7.805","15","0.084","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","116776.328","7.904","-","66.026","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","856.22","0.105","5","7.17","50","-","-","0.03","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","493.34","0.18","10","7.405","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","121925.09","0.033","2","7.13","40","8.16","15","0.262","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","137680.13","14.44","-","101.11","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","262.224","0.033","10","6.726","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","504.58","0.021","10","22.58","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1540.512","0.394","10","9.297","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.482","10","21.07","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","691.2","11.191","30","46.84","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1435","0.34","8","1.905","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.449","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","958.176","0.049","10","25.569","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","70","0.044","10","12.83","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","40.435","0.004","10","6.266","80","12.738","20","0.056","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","102.184","0.165","10","25.406","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","104","0.009","10","6.994","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1771.2","5.177","30","25.271","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","110.184","0.01","8","7.493","60","0.993","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","298","0.343","10","27.55","80","3.2","10","0.093","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.994","0.075","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1981.55","0.062","10","21.858","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","286.589","1.557","15","31.581","80","6.523","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","446.861","5.377","15","10.279","80","7.076","20","0.052","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","249","1.074","10","26.396","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.133","15","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.596","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","85.49","0.092","10","4.22","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1170.806","0.412","10","27.45","80","3.369","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","99.723","0.006","10","2.561","80","1.698","20","0.039","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","537.062","0.037","8","19.657","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","97.363","0.033","10","19.084","80","-","-","0.019","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","190","0.628","45","29.394","500","2.93","70","0.37","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1636.42","0.536","8","33.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","9.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","25.92","0.029","10","9.79","80","2.063","15","0.023","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","606.53","1.529","15","44.88","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.984","0.063","10","8.63","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10258.02","0.14","16","42.43","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","648","0.583","10","29.949","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","175.3","0.707","8","32.328","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","509.933","0.017","10","12.415","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1199.23","1.475","10","14.66","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","712","0.022","10","21.03","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1479.427","7.295","10","35.826","80","12.888","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14205.602","0.004","8","29.24","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10668.67","0.04","8","17.61","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","140.83","0.011","10","2.925","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","100.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","79.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","115.461","0.958","8","10.501","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","61.67","0.536","10","10.861","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","126.144","0.239","10","14.055","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","38.88","0.072","8","22.098","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","331.085","0.073","10","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","41.99","0.636","10","12.05","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","528.77","0.071","10","6.964","80","1.68","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","402.797","1.025","8","6.989","50","-","-","0.04","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","324","46.16","500","94.21","500","73.44","500","18.745","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","24.19","0.062","10","23.16","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","101.952","3.989","15","25.545","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","84.625","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","754.912","0.012","10","12.91","90","-","-","0.037","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5879.121","0.115","2","11.638","40","-","-","0.002","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","674.179","0.128","10","46.47","80","-","-","0.018","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","27.994","1.72","10","5.313","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","21.168","0.131","10","17.103","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","763","5.97","10","42.933","80","10.038","15","0.05","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","44.59","0.072","10","7.45","80","0.653","20","0.011","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","123.155","0.068","10","7.309","80","0.718","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.326","1.79","15","8.303","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","71.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","33.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3503.874","0.031","8","20.49","50","12.369","15","0.059","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","71.663","1000","119.217","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","563.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","790.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","289.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","184.585","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","811.272","0.189","10","12.322","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","999.58","0.022","15","19.145","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.271","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","64.195","0.054","8","12.998","50","-","-","0.016","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","60.873","5.207","15","6.611","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","4.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","45.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","541.68","0.051","15","13.504","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","525.31","0.108","10","18.391","80","1.354","15","0.019","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2124.274","2.135","8","19.912","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.583","3.307","10","19.312","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","331","0.07","15","11.044","80","6.592","20","0.001","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","222.91","0.741","10","12.87","80","2.81","15","0.022","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.031","10","2.684","80","1.083","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.177","10","7.1","100","2.38","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","141.63","0.098","15","8.706","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","21.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8027.42","0.217","10","16.106","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.228","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","110.532","0.034","10","22.179","80","1.292","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","314.064","0.466","10","47.85","80","-","-","-","-","正常"]