{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14206160","164.423","150.472","320","17.017","100","1.308","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15178632","175.679","19.821","320","41.269","100","0.498","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7704904","89.177","-","-","-","-",4.099,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7800784.5","90.287","-","-","-","-",7.161,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1810706.125","75446.094","-","-","-","-","0.058","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11008444","127.412","-","-","-","-","0.517","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","620790.5","7.185","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","809557.062","9.37","32.106","320","22.682","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","705900.5","8.17","123.448","300","0.516","100","1.904","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1652970.24","19.132","0.63","50","7.04","35","2.86","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.45","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","376857.594","4.362","1.533","320","56.392","100","22.494","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","641815.75","7.428","0.521","320","1.296","100","0.307","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","322277.281","3.73","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","793903.938","10.048","2.817","200","61.648","50","4.268","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2843947.75","33.477","149.636","200","0.024","50","107.269","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3250372.25","37.846","0.937","200","21.278","50","3.647","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1070356.25","12.39","94.246","200","4.237","35","3.868","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","955165.06","11.06","93.161","200","18.007","35","4.974","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1105723.5","12.8","93.039","200","17.249","35","1.556","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2819386.5","37.29","97.188","200","21.428","35","0.614","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1920987.625","22.234","144.409","200","22.832","50","6.052","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1338332.125","15.49","142.16","200","12.432","50","3.417","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1329545.75","15.388","146.557","200","8.606","50","6.35","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2195665.92","25.413","14.93","200","0.87","35","0.48","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","26.08","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1179686.125","13.654","0","50","0","35","5.548","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","535050.38","6.331","20.446","50","0.572","35","23.651","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","14016936.444","166.816","23.701","50","0.146","35","1.375","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6733.92","0.079","3.295","50","0.483","35","14.966","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","118251.621","1.415","35.632","50","0.076","35","0.414","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38357271.36","1598219.64",24.038,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35446628.16","410.262",23.202,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37877284.8","438.394",22.852,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-209882.88","-2.429","48.256","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","27990031.68","323.959","63.757","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48855873.6","565.462",26.528,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","163296","1.89",45.59,"-",0.78,"-",3.16,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9857357","114.09","27.267","320","34.901","100","6.19","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","31414.648","0.364","45.853","320","12.892","100","9.571","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4847603","56.106","-","-","-","-",4.758,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","555728.501","23155.354","0","50","0","35","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","225778.547","2.613","-","-","-","-",2.214,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","41314.637","0.478","-","-","-","-",0.661,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","10453.672","0.121","-","-","-","-",1.556,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","199999.99","8333.333",22.62,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53368321.137","630.278","37.016","100","23.807","50","3.753","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53153990.723","628.229","39.291","100","24.744","50","3.693","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","420146.219","4.863","199.466","400","7.621","200","0.918","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","461389.094","5.34","188.149","400","1.571","400","0.256","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口",490884.812,"-",172.016,"400",11.7199,"200",0.892,"30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","56010.289","0.648","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","902848.188","10.45","90.098","200","4.065","200","4.24","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","119473.875","1.383","10.585","-","28.495","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1344077.375","15.556","48.583","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","782325.562","9.055","37.006","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","7586091.5","87.802","61.435","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4517980","52.291","52.696","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3861172.25","44.69","63.496","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6738928","77.997","49.109","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2323136.5","26.888","22.126","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2008332.5","23.245","43.353","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1140795","13.204","62.102","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1605865.75","18.586","64.414","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3882946.5","161789.453","54.029","100","0.703","50","8.095","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3758910.75","43.506","30.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2251257.75","26.056","39.25","100","3.511","50","1.298","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","365225.531","4.227","32.872","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2020914.625","23.39","-","-","37.346","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12559462","145.364","46.257","100","4.37","50","4.737","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","465790.875","5.391","25.632","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3388518","39.219","29.05","100","1.226","50","0.851","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3271819.75","37.868","61.336","100","1.219","50","1.092","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","379964.875","4.398","-","-","2.016","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4180861.5","48.39","21.783","50","0.043","35","0.314","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1151095.875","13.323","36.147","100","0.508","50","0.176","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","218432.438","2.528","94.003","300","1.038","100","3.1","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5005400.5","57.933","32.063","100","0.676","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6515544.5","75.411","42.997","100","0.366","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7249774","83.91","100.79","200","38.75","200","6.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2312040","26.75","141.71","200","49.5","200","11.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1388910","16.07","73.95","200","63.12","200","26.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1958700","22.67","71.49","200","51.83","200","32.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3234543.25","37.43","39.76","100","3.54","35","0.83","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","897800.81","10.39","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1245.15","0.01","964.1","300","192.57","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","964153","11.16","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","113539.98","1.31","410.26","300","624.75","200","162.73","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2025147","23.43","52.56","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9660813","111.81","71.35","120","4.5","100","1.92","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6955881","80.51","57.23","100","0","50","4.43","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21084000","244.02","23.21","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","171435.72","1.98","81.01","300","0.08","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5970580","69.1","31.98","100","0","50","2.35","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1283417.38","14.85","65.96","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","910921","10.54","32.23","200","101.87","200","11.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","822522","9.51","51.5","200","105.27","200","9.85","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1802543.38","20.86","106.48","200","39.942","50","4.538","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1799481.63","20.83","100.723","200","37.337","50","5.339","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3458366.75","40.03","76.82","80","19.981","30","0.98","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3107894","35.97","77.029","80","22.859","30","1.208","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3089583.75","35.76","77.213","80","27.141","30","0.928","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","755480.44","8.74","14.849","80","7.844","30","38.649","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3313989","38.356","19.736","100","0.696","50","2.589","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3015800.75","35.575",6.251,"100",0.9557,"50",6.271,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1873729.625","21.687","76.796","250","25.792","80","2.154","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2257464.75","26.128","74.826","250","23.628","80","0.263","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","0.979","250","0","80","22.913","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45155268","522.63","37.65","100","27.041","50","0.577","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","25418512","301.911","18.904","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3305414","38.899","94.244","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9123796.7","105.6","103.48","320","4.097","100","6.474","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5708648.979","66.072","-","-","-","-",1.151,"20","正常"]