{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-08-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2249.426","0.594","25","27.717","250","8.967","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","502.14","159.318","500","84.01","500","211.89","500","3.671","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.089","15","26.402","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.671","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","33.671","0.378","10","47.365","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.811","0.073","8","12.876","50","3.722","15","0.009","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","12.1","0.819","10","34.674","80","2.514","15","0.025","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","139.1","0.036","10","20.27","80","2.15","15","0.049","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.504","0.014","10","4.23","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t",4.74,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","137.203","0.022","10","28.441","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","115.78","0.078","10","8.355","80","-","-","0.038","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1593.246","0.196","1.5","5.618","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3779.782","0.485","10","24.083","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3166.56","0.033","10","34.033","80","11.913","15","0.082","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","328.406","0.545","10","20.111","80","1.833","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.06","10","20.028","80","-","-","0.1","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","152.06","0.123","10","30.089","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","314","0.165","10","46.95","80","3.85","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","126.14","5.398","10","18.65","80","6.102","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","21.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.63","10","26.3","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","27.821","0.004","10","2.292","80","2.335","20","0.013","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","107.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","101.779","0.014","10","8.029","70","2.13","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14166.82","0.362","8.629","22.79","69.431","9.492","27.416","0.182","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","22299.288","20.768","500","110.979","1000","5.04","-","0.548","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","377.965","0.011","10","4.317","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","7.862","0.034","10","2.987","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.835","0.094","10","16.524","80","4.064","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","858","3.181","10","71.23","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","255","0.026","10","7.936","80","10.665","20","0.025","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","843.523","0.039","8","16.33","50","-","-","0.101","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","581.47","0.09","10","27.936","80","3.599","15","0.008","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1226.88","0.43","10","24.8","80","2.791","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","418.195","0.404","10","16.598","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","44.93","0.022","10","4.042","60","-","-","0.204","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.077","10","14.46","80","0.18","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.549","0.85","15","18.734","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","37.152","4.164","15","19.007","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","599.38","4.11","500","55.56","500","46.97","500","13.549","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.076","0.428","15","3.515","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","62.16","2.736","10","132.95","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2585.95","0.022","8","4.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","121.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2702.59","0.24","10","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","19.181","0.236","15","21.518","80","5.109","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","58.75","0.223","15","42.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","23.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","61.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","42.25","6.067","15","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","64","0.216","15","7.362","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","52.7","4.229","15","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","30.067","5.449","15","19.43","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","218.98","83.683","500","9.62","500","36.233","500","0.525","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","4.341","10","18.844","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.02","0.522","10","17.278","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1","0.46","10","4.9","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","291.284","0.877","10","4.396","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","109.66","0.268","10","22.876","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.216","10","13.969","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","319.83","0.393","10","1.981","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","135.389","0.135","10","8.126","80","5.612","20","0.036","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10761.98","0.04","10","28.874","80","5.294","15","0.115","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17727.206","28.734","1000","361.186","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","128642.648","1.078","5","8.694","40","9.941","15","0.071","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","201135.953","11.369","-","68.438","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","778.46","0.15","5","7.94","50","-","-","0.021","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","451.87","0.211","10","7.321","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","97432.42","0.033","2","6.74","40","10.07","15","0.261","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","116296.13","17.45","-","126.51","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","295.574","0.028","10","6.384","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","537.41","0.019","10","21.19","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1728.778","1.964","10","10.494","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.368","10","7.766","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","736.99","15.673","30","45.39","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1268","0.428","8","17.843","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","100.397","0.058","10","25.236","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","0.043","10","12.48","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","33.091","0.014","10","4.761","80","9.454","20","0.061","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","110.493","0.156","10","23.181","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","98","0.018","10","5.142","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2026.94","2.489","30","29.459","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","103.995","0.019","8","7.706","60","1.517","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","78","0.738","10","35.36","80","2.65","10","0.155","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.242","0.071","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1873.6","0.077","10","22.721","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","13.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","228.787","1.075","15","40.999","80","2.09","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","262.224","5.548","15","10.581","80","7.951","20","0.062","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","192","1.458","10","30.725","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.085","15","23.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74.023","0.005","10","2.694","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.084","10","13.396","80","2.763","15","-","-","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","75.678","0.008","10","2.456","80","1.097","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","465.869","2.351","8","22.868","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","113.184","0.093","10","16.808","80","-","-","0.019","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","171","0.211","45","24.796","500","4.63","70","1.45","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1354.75","0.093","8","15.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","8.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","46.66","0.021","10","9.23","80","2.049","15","0.027","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","448.42","1.241","15","37.41","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.032","0.049","10","11.01","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.665","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10356.07","0.08","16","44.89","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","765.5","0.206","10","31.25","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","189.61","0.612","8","35.426","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","54.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","522.115","0.01","10","12.451","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.845","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1229.47","1.592","10","11.58","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","581","0.028","10","21.28","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1038.182","5.162","10","20.268","80","12.086","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.076","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13937.441","0.004","8","27.19","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9871.2","0.04","8","16.15","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","125.28","0.033","10","2.715","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","12.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","56.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","102.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","148.791","1.117","8","10.966","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","56.47","0.308","10","5.73","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","145.757","0.332","10","14.695","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","51.84","0.078","8","17.773","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","341.021","0.072","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","43.978","1.237","10","12.367","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","515.81","0.072","10","7.313","80","1.55","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","420.509","0.755","8","7.005","50","-","-","0.032","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","332","60.91","500","105.27","500","44.35","500","19.04","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","16.42","0.072","10","15.37","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","107.654","5.33","15","13.567","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","104.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","637.761","0.012","10","11.687","90","-","-","0.036","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5050.467","0.132","2","13.349","40","-","-","0.076","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","687.398","0.44","10","23.933","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","28.08","0.917","10","4.131","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","25.464","0.132","10","17.812","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1099","7.729","10","49.333","80","12.502","15","0.043","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","7.33","0.221","10","8.84","80","0.555","20","0.015","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","125.918","0.077","10","11.581","80","0.852","20","0.02","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.426","1.942","15","9.381","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","63.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","39.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3721.067","0.032","8","20.046","50","11.515","15","0.045","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","78.311","1000","149.704","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","456.978","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","669.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","277.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","155.684","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","738.048","0.255","10","11.367","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1106.65","0.027","15","24.336","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","28.598","0.055","8","0.365","50","-","-","0.013","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.445","7.055","15","5.25","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","4.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","58.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","752.88","0.03","15","16.426","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","582.34","0.136","10","20.282","80","2.361","15","0.017","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1980.945","3.01","8","17.564","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.404","1.936","10","26.859","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","327","0.165","15","11.811","80","6.735","20","0.001","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","130.46","0.754","10","17.433","80","3.733","15","0.02","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.008","10","3.339","80","2.569","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","8.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7","100","1.29","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","97.48","0.092","15","7.872","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","13.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8123.33","0.227","10","15.27","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.671","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.158","0.028","10","20.6","80","0.899","15","0.026","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","216","0.553","10","26.21","80","-","-","-","-","正常"]