{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-09-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14490978","167.72","210.856","320","37.776","100","1.465","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14112527","163.339","32.777","320","45.114","100","0.567","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5989005.5","69.317","-","-","-","-",3.7838,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7746923","89.663","-","-","-","-",7.2783,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1546817","64450.707","-","-","-","-","0.02","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8141194.5","94.227","-","-","-","-","0.382","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","185090.906","2.142","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","198437.562","2.297","26.148","320","19.416","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","736760.562","8.527","126.278","300","0.035","100","2.02","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1585768.32","18.354","1.84","50","2.5","35","2.07","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.47","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","374759.531","4.338","0.007","320","39.47","100","13.91","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","858198.625","9.933","0.489","320","1.765","100","0.293","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","804916.875","9.316","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4348663.5","50.675","84.475","200","39.377","50","7.653","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3421484.75","39.933","76.301","200","5.874","50","5.778","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2884720.25","34.84","0.009","200","0.002","50","4.006","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","954606.63","11.05","107.892","200","2.094","35","6.332","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","900659.63","10.88","109.844","200","2.885","35","4.426","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1035504.25","11.99","109.266","200","4.527","35","2.406","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3108306","35.98","110.038","200","12.249","35","1.309","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1879563.625","21.754","150.23","200","14.341","50","6.69","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1374863","15.913","151.328","200","5.616","50","3.879","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1338012.75","15.486","164.393","200","5.683","50","6.926","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2119988.16","24.537","20.55","200","2.06","35","0.55","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","27.63","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2611855.5","30.23","0.012","50","0","35","7.182","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","11312591.973","133.838","24.301","50","0.211","35","1.539","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","14963855.688","178.761","25.797","50","0.224","35","1.401","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","66133.383","0.775","107.728","50","2.334","35","111.949","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","100474.234","1.197","36.187","50","0.057","35","0.435","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34.56","1.44","797.458","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","19882584","230.122","30.488","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39752881.92","460.103","20.11","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-98573.76","-1.141","36.319","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11490672.96","132.994","100.276","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","34849621.44","403.352","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","160682.617","1.86",44.817,"-",0.4135,"-",1.7768,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9374170","113.215","26.606","320","30.874","100","4.164","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1753709.625","20.298","-","-","-","-",7.2433,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10009028","121.062","27.905","320","37.834","100","1.477","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4315713.5","49.95","-","-","-","-",5.1245,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","786907.841","32787.827","19.85","50","1.916","35","0.32","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","323773.281","3.747","-","-","-","-",2.1729,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10865.498","0.126","-","-","-","-",0.5474,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","5783.51","0.067","-","-","-","-",1.5244,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","112641.386","4693.391","0.27","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61338140.116","724.123","35.82","100","21.872","50","3.987","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","63597292.667","750.862","36.904","100","23.251","50","2.895","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","427695.438","4.95","258.51","400","8.484","200","0.962","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","465701.312","5.39","221.122","400","1.764","400","0.246","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","464524.812","5.376","215.591","400","4.475","200","1.093","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","852713.812","9.869","100.335","200","2.982","200","1.494","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","858841.562","9.94","74.076","200","3.818","200","4.667","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","124569.844","1.442","10.781","-","36.721","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1414638.875","16.385","46.925","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","779870.938","9.033","40.317","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3861823.25","45.004","61.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4450074","51.506","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3936265.5","45.559","64.45","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6664497.5","77.135","45.414","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2342425.25","27.111","33.332","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1760953.5","20.381","41.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1106537.75","12.807","64.616","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1679475.375","19.438","66.509","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3865781.75","161074.25","54.805","100","0.557","50","7.78","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3648045.5","42.223","30.47","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2021554.75","23.398","35.074","100","5.508","50","0.872","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","396683.375","4.591","29.974","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2186845.25","25.311","-","-","14.993","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12063194","139.62","48.987","100","3.2","50","5.116","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1463126.875","16.934","36.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3095625.25","35.829","29.142","100","2.546","50","0.485","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3384511","39.172","62.274","100","1.357","50","0.854","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","332778.25","3.854","-","-","4.224","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4158829.25","48.135","22.283","50","0.035","35","0.341","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1183145.875","13.694","33.967","100","1.052","50","0.17","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","42758.148","0.495","93.04","300","1.132","100","2.78","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4975651","57.589","30.338","100","0.756","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6568712","76.027","42.61","100","0.722","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7466194","86.41","76.85","200","21.89","200","8.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2730670","31.6","162.97","200","55.39","200","5.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1463900","16.94","69.74","200","43.5","200","9.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2004740","23.2","64.03","200","46.03","200","13.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","596761.31","6.9","40.13","100","31.71","35","0.94","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","878749.25","10.17","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1239.55","0.01","1020.28","300","263.86","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","911819.19","10.55","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3427454.5","39.67","110.01","300","2.46","200","1.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1987465.37","23","54.31","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9764322","113.01","71.81","120","2.56","100","1.94","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6984548.5","80.84","57.55","100","0.68","50","2.84","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21106400","244.28","29.45","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","88285.23","1.02","40.98","300","0.01","100","1.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5584890","64.63","36.91","100","0","50","2.08","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1345679.12","15.57","65.36","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1073910","12.42","32.12","200","59.26","200","4.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","847400","9.8","59.25","200","67.7","200","5.22","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1804702.75","20.89","150.735","200","43.046","50","5.304","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1925489.25","22.29","131.614","200","47.238","50","4.849","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3444413","39.87","77.186","80","11.66","30","0.98","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2909022","33.67","76.386","80","11.444","30","1.223","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3296637.75","38.16","76.869","80","24.286","30","0.779","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1959.44","0.02","23.117","80","5.555","30","30.106","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3218215.75","37.248","17.85","100","1.489","50","2.378","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2051985","24.203",11.3509,"100",3.8443,"50",3.1209,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1809989.125","20.949","73.763","250","18.693","80","2.418","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2310286.25","26.739","75.116","250","17.042","80","0.253","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","11.407","250","35.271","80","25.919","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45593264","527.7","37.475","100","27.562","50","0.507","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","39044752","462.68","11.596","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3088618.5","36.671","3.388","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8564616.35","103.437","246.208","320","2.573","100","5.579","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5428072.224","62.825","-","-","-","-",2.8628,"20","正常"]