{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","9160581","106.025","164.167","320","11.357","100","18.217","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14400635","166.674","104.795","320","53.489","100","0.848","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5056591","58.525","-","-","-","-",3.6742,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8082501.5","93.547","-","-","-","-",7.1633,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2062619.125","85942.461","-","-","-","-","0.025","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10016574","115.933","-","-","-","-","0.538","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","561997.75","6.505","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","237926.656","2.754","25.613","320","19.61","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","701341.375","8.117","105.442","300","1.03","100","1.973","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1566967.68","18.136","5.93","50","6.86","35","3.79","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.41","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","361951.406","4.189","0.015","320","67.214","100","25.973","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","890802.125","10.31","0.478","320","2.188","100","1.668","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","341042.688","3.947","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4141451.5","48.255","87.286","200","33.232","50","7.787","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3607348","42.087","87.118","200","11.415","50","5.552","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3633279.5","43.561","112.157","200","43.986","50","6.306","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","923926.88","10.69","103.889","200","0.413","35","6.823","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","867286","10.47","109.824","200","3.801","35","3.897","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1114063.88","12.89","110.959","200","7.393","35","2.393","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3188557.25","36.9","114.44","200","23.514","35","1.4","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1903615.125","22.033","152.136","200","9.111","50","4.518","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1335427.875","15.456","146.524","200","7.743","50","3.507","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1362629.25","15.771","152.845","200","7.87","50","4.162","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2070843.84","23.968","20.97","200","1.69","35","1.25","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","34.88","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","680690.125","7.878","0.005","50","0","35","10.726","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","14836469.384","175.62","27.093","50","0.141","35","1.181","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38248546.821","456.148","27.012","50","0.001","35","0.561","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8246.909","0.098","76.895","50","5.596","35","43.272","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1286.116","0.015","107.17","50","5.359","35","89.931","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","351.377","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","17536625.28","202.97","255.761","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","19158128.64","221.738","44.911","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-211213.44","-2.445","12.94","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","30516894.72","353.205","62.17","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","35208233.28","407.503","36.339","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","178934.735","2.071",45.4623,"-",0.397,"-",2.4685,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9262750","111.869","26.297","320","40.29","100","6.883","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2309718.75","26.733","-","-","-","-",7.3399,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10093976","121.908","24.812","320","28.693","100","1.735","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4481812.5","51.938","-","-","-","-",5.5475,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1087719.991","45321.666","19.493","50","4.284","35","0.3","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","2.206","0","-","-","-","-",1.4345,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","173603.575","7233.482","10.56","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61489556.963","727.845","38.231","100","23.174","50","2.946","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","208727.813","7.552","21.922","100","13.07","50","26.886","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","409969","4.745","258.338","400","7.115","200","1.029","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","477249.5","5.524","239.446","400","1.881","400","0.281","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","451545.812","5.226","242.091","400","2.754","200","0.851","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","816648.125","9.452","110.774","200","3.873","200","1.496","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","871883.5","10.091","75.224","200","4.324","200","4.472","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","129546.211","1.499","10.311","-","31.336","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1385032.875","16.03","48.053","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","710190.75","8.226","41.83","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3886597","45.016","71.843","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4477901","51.828","54.292","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3914525.75","45.307","60.769","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6711564.5","77.68","45.238","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2354163.5","27.247","29.684","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1578886.25","18.274","35.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1121911.75","12.985","66.253","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1826863.25","21.144","69.085","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3862330.5","160930.438","55.726","100","0.531","50","7.128","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3576918.5","41.4","30.806","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1898555.125","21.974","48.579","100","3.69","50","1.496","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","379496.688","4.392","34.516","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2085959.25","24.143","-","-","14.66","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12681097","146.772","50.482","100","2.496","50","3.649","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1452607.25","16.813","43.873","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3297469.25","38.165","27.854","100","1.629","50","0.545","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3299224.25","38.185","62.942","100","2.601","50","0.82","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","352650.812","4.082","-","-","2.302","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4149336.25","48.025","20.36","50","0.05","35","0.298","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1176290.125","13.614","32.174","100","0.93","50","0.143","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","122022","1.412","151.615","300","1.139","100","2.746","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4881017.5","56.573","31.52","100","0.506","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6411158.5","74.251","41.982","100","0.568","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8573165","99.23","80.13","200","27.3","200","7.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2829820","32.75","139.1","200","75.74","200","11.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1495080","17.3","69.73","200","55.92","200","12.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2009520","23.25","74.38","200","45.82","200","8.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","553348.12","6.4","61.17","100","40.48","35","0.92","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1573797","18.21","39.41","300","1.25","100","4.92","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1274.34","0.01","3647.42","300","1084.33","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","923678.69","10.69","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3436557","39.77","107.22","300","2.68","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2085895.87","24.14","57.09","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9697552","112.24","70.62","120","2.47","100","1.91","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7889878","91.32","59.82","100","0.74","50","3.86","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22612000","261.71","29.93","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","179307.41","2.08","61.99","300","0.01","100","1.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5239160","60.63","33.84","100","0","50","3.87","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1303441.12","15.09","72.46","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1317540","15.24","29.66","200","68.31","200","4.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1103380","12.77","59.31","200","76.35","200","4.09","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1769709.75","20.48","134.334","200","25.485","50","7.366","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1838851.5","21.28","107.25","200","25.666","50","5.27","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3485056.75","40.34","75.415","80","13.848","30","0.95","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3020946","34.96","76.153","80","20.359","30","1.22","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3160534.25","36.58","76.485","80","23.174","30","0.749","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2115.07","0.03","24.782","80","4.604","30","37.413","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3282970","37.997","18.986","100","0.772","50","2.73","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1948054.625","22.974",6.062,"100",0.362,"50",2.8858,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1693626.125","19.602","77.35","250","8.685","80","2.365","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2348265.5","27.179","76.841","250","18.879","80","0.261","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","13.634","0","5.841","250","34.725","80","23.756","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44584280","541.648","39.152","100","25.984","50","0.816","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","153.62","0.002","13.663","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","28116894","332.476","11.216","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7485352.95","103.963","231.12","320","2.96","100","6.604","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5073580.594","58.722","-","-","-","-",3.9259,"20","正常"]