{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-09-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2564.462","0.744","25","24.728","250","25.134","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","81.35","157.009","500","87.63","500","172.983","500","10.325","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.032","15","44.304","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.729","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","108.523","0.491","10","42.786","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.861","0.28","8","22.53","50","4.259","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","260.93","2.608","10","48.463","80","3.656","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.01","0.036","10","21.15","80","2.79","15","0.058","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.417","0.034","10","2.241","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","175.478","0.036","10","33.809","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","173.66","0.246","10","9.789","80","-","-","0.057","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2969.514","0.158","1.5","4.968","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6912.296","0.295","10","12.085","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6488.64","0.139","10","53.026","80","10.945","15","0.132","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","445.478","0.818","10","31.377","80","2.521","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","971.14","6.43","10","37.255","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","130.46","0.118","10","39.479","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","191","0.697","10","61.34","80","7.83","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","129.6","5.004","10","24.277","80","10.894","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.919","10","15.14","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","110.678","0.021","10","3.944","80","2.016","20","0.022","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","94.954","0.055","10","5.73","70","0.706","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14728.54","0.036","8.629","21.216","69.431","7.817","27.416","0.117","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16114.248","14.427","500","154.481","1000","3.302","-","0.716","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","347.354","0.05","10","13.034","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","32.486","0.28","10","5.45","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","20.298","0.052","10","11.608","80","2.864","10","0.004","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1082","0.53","10","24.269","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","231","0.006","10","6.995","80","4.062","20","0.017","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1112.054","0.103","8","24.22","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","629.86","1.852","10","37.529","80","4.859","15","0.178","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1098.14","0.05","10","30.66","80","1.612","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","563.169","0.486","10","23.083","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","160.7","0.042","10","3.678","60","-","-","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","3.46","0.094","10","7.27","80","0.54","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.875","0.264","15","19.408","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","92.534","2.609","15","20.948","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","849.19","0.26","500","24.47","500","36.1","500","11.97","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.206","0.375","15","2.602","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","18.72","3.503","10","23.863","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2258.5","0.102","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","49.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3476.74","5.352","10","8","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.312","1.212","15","17.185","80","5.004","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","57.02","0.143","15","28.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","48.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","93.398","0.168","15","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","150","0.426","15","7.45","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","153.79","5.654","15","18.73","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","42.163","3.942","15","10.846","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","197.01","48.431","500","16.2","500","52.464","500","0.22","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.567","10","7.346","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.01","2.676","10","15.439","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.27","10","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","343.499","0.009","10","9.104","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","301.74","0.236","10","15.74","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.501","10","18.527","80","-","-","0.103","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","297.166","0.214","10","1.519","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","147.312","0.071","10","9.285","80","5.241","20","0.05","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12605.76","0.057","10","27.676","80","5.113","15","0.066","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17218.742","2.727","1000","390.522","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","243775.406","0.136","5","8.283","40","4.598","15","0.055","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","159280.656","1.393","-","32.358","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","289.44","0.074","5","14.86","50","-","-","0.021","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","420.77","0.072","10","7.128","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","124703.71","0.026","2","3.61","40","3.95","15","0.238","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","142545.31","3.53","-","87.64","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","364.694","0.034","10","9.994","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","395.71","0.039","10","17.22","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1843.344","0.043","10","27.37","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","246.24","0.254","10","9.323","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","754.27","3","30","37.83","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1488","0.281","8","6.391","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.492","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","907.805","0.047","10","20.78","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","63","0.039","10","12.87","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","178.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","54.518","0.018","10","2.033","80","8.778","20","0.063","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","82.833","0.091","10","25.8","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","95","0.053","10","16.639","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1880.93","0.054","30","27.003","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","159.361","0.092","8","15.266","60","3.152","15","0.029","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","283","0.951","10","58.34","80","5.19","10","0.094","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.068","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2057.79","0.216","10","25.125","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","11.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","311.558","0.047","15","10.228","80","0.494","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","378.346","5.497","15","12.735","80","8.245","20","0.064","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","261","0.848","10","27.554","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.337","15","27.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","7.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","98.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","31.545","0.083","10","19.442","80","-","-","0.029","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1271.376","0.074","10","11.508","80","1.794","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","93.684","0.034","10","5.115","80","1.529","20","0.033","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","426.816","0.033","8","14.061","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","148.317","0.202","10","11.809","80","-","-","0.015","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","204","0.268","45","22.74","500","31.05","70","4.14","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","2026.08","0.539","8","15.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","11.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","10.37","0.037","10","19.52","80","4.294","15","0.031","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","608.26","0.768","15","40.4","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.686","0.061","10","9.856","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11602.027","0.417","16","27.217","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1110.24","0.503","10","30.048","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","266.75","2.108","8","26.724","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","580.003","0.02","10","17.093","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1264.03","1.204","10","12.96","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","958","0.062","10","16.92","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1194.826","0.35","10","18.958","80","12.458","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13600.739","0.002","8","38.669","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","17007.84","0.18","8","16.66","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","156.38","0.031","10","2.886","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","133.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","42.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","117.568","0.341","8","6.53","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","110.38","1.577","10","19.236","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","193.363","1.894","10","24.125","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","76.03","0.078","8","13.456","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","313.027","0.071","10","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","70.762","1.366","10","6.298","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","183.17","0.068","10","7.024","80","1.5","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","399.341","0.227","8","6.934","50","-","-","0.045","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","266","34.61","500","205.75","500","55.83","500","11.291","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","74.3","0.016","10","8.28","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","102.557","3.31","15","18.702","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","49.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","999.069","0.027","10","7.546","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4178.614","0.191","2","15.247","40","-","-","0.264","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","683.856","0.874","10","34.379","80","-","-","0.018","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","76.723","0.153","10","40.224","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","56.616","0.129","10","17.935","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1306","1.086","10","44.563","80","6.941","15","0.153","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","163.23","0.265","10","7.51","80","1.11","20","0.014","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","63.561","0.83","10","8.963","80","1.727","20","0.011","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.482","2.481","15","13.498","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","54.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","22.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2320.099","0.017","8","23.992","50","9.204","15","0.053","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","161.48","1000","402.02","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","538.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","964.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","136.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","174.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","575.592","0.215","10","21.797","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1301.36","0.047","15","20.639","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.303","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","53.136","0.033","8","15.546","50","-","-","0.007","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.962","11.067","15","9.551","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","48.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1350","0.021","15","14.203","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","516.67","0.279","10","19.217","80","1.938","15","0.02","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","492.864","1.082","8","23.414","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.959","3.902","10","12.888","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","327","0.749","15","15.02","80","12.242","20","0.003","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","13.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","260.93","8.261","10","26.432","80","5.137","15","0.024","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.01","10","3.542","80","1.508","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.09","10","7","100","3.77","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","106.71","0.027","15","8.394","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","8.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","8.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8519.9","0.222","10","15.728","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","79.989","0.026","10","19.182","80","1.129","15","0.029","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","399.514","0.468","10","26.77","80","-","-","-","-","正常"]