{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","476260.906","5.512","64.122","320","2.153","100","16.326","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14400378","166.671","38.516","320","50.935","100","0.548","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","499868.625","5.786","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7988496","92.459","-","-","-","-",7.1533,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1797753.75","74906.406","-","-","-","-","0.014","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8049908","93.17","-","-","-","-","0.494","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","638275","7.387","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12112.984","0.14","25.804","320","19.599","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","699828.438","8.1","134.169","300","4.974","100","2.048","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1331138.88","15.407","11.82","50","3.75","35","1.91","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.44","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","403923.094","4.675","0.009","320","68.625","100","24.069","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","772499.125","8.941","0.443","320","2.466","100","0.002","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","374428.688","4.334","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3777551.5","44.014","80.665","200","24.173","50","6.783","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3092646","42.003","79.237","200","13.092","50","4.769","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3002752","42.145","88.291","200","20.295","50","5.779","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","997661.06","11.55","111.213","250","3.156","80","4.337","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","891781.44","10.32","113.137","250","10.76","80","3.265","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1041487.38","12.05","111.336","250","20.889","80","2.291","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3129091","36.22","116.373","250","19.722","80","1.339","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1832654.625","21.211","158.351","200","11.986","50","4.989","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1318216.375","15.257","163.655","200","8.16","50","3.542","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1329456","15.387","156.564","200","7.139","50","4.567","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2522197.44","29.192","19.62","200","4.02","35","0.43","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","31.77","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","596981.75","6.91","0","50","0","35","5.852","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1941016.118","22.67","27.615","50","0.404","35","7.942","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","26530017.057","316.098","26.682","50","0.048","35","0.844","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","138631.969","1.63",-3.54218,"50",-2.22922,"35",-34.07242,"10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","13561.604","0.159","199.009","50","9.476","35","96.227","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","304629.12","12692.88","213.569","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36316589.76","420.331","28.526","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38953059.84","450.846","20.256","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","29779790.4","344.674","42.244","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","604333.44","6.995","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49212627.84","569.591","20.933","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","170870.702","1.978",45.8596,"-",0.0968,"-",4.9058,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","223622.344","2.588","8.489","320","29.083","100","8.127","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6066175.5","70.21","-","-","-","-",8.0299,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9780111","113.196","26.084","320","34.637","100","2.047","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2499478.5","28.929","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","866414.006","36100.584","25.698","50","1.945","35","0.48","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","32209.67","0.373","-","-","-","-",1.5071,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","161456.575","6727.357","2.72","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48343908.483","582.759","37.116","100","12.756","50","2.465","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","440383.663","5.097","10.95","100","18.164","50","10.77","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","421060.188","4.873","253.403","400","7.74","200","0.984","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","487734.531","5.645","242.121","400","1.921","400","0.308","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","429958.344","4.976","223.413","400","2.417","200","1.14","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","734071.25","8.496","105.799","200","3.681","200","2.636","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","791109.812","9.156","55.174","200","3.022","200","7.035","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126364.477","1.463","12.382","-","28.572","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1331964","15.416","43.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","797134.25","9.226","40.836","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3922390.25","45.429","78.492","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4420349","51.161","56.339","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3293265.5","38.116","58.139","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6582251","76.184","45.979","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2174399","25.167","33.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1481524.375","17.147","42.135","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1109459.875","12.841","66.364","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1414791.125","16.375","66.782","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3779822.5","157492.578","58.872","100","0.491","50","6.898","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3499572","40.504","26.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1974893","22.858","40.817","100","3.487","50","1.444","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","249599.938","2.889","40.565","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2174875","25.172","-","-","17.796","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11515345","133.28","44.806","100","1.945","50","3.652","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","976195.688","11.299","57.284","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2701036.75","31.262","26.975","100","2.265","50","0.467","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3054484","35.353","67.467","100","1.224","50","0.829","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","310352.688","3.592","-","-","2.26","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4125297","47.746","21.91","50","0.001","35","0.308","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1110080.75","12.848","35.456","100","1.012","50","0.145","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","234992.406","2.72","86.834","300","1.071","100","2.709","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5083697","58.839","35.254","100","1.941","50","0.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6564111","75.974","46.305","100","0.555","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9528424","110.28","88.73","200","33.18","200","7.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2574750","29.8","113.44","200","76.09","200","10.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1423670","16.47","69.65","200","48.19","200","9.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","919025","10.63","67.69","200","41.72","200","10.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4154948.25","48.08","64.65","100","14.36","35","0.6","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1585937.25","18.35","40.23","300","2.18","100","4.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1274.83","0.01","5946.48","300","1589.91","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","900562.81","10.42","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3230924","37.39","96.33","300","2.73","200","1.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1398903.87","22.85","58.51","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9822942","113.69","70.3","120","4.2","100","2.18","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7164834","82.93","50.73","100","0","50","2.59","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22105500","255.85","13.94","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","170464.45","1.97","56.09","300","0.02","100","1.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6189440","71.63","38.42","100","0","50","5.77","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1262818.25","14.62","63.7","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1082740","12.53","24.81","200","66.69","200","5.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","937523","10.85","59.28","200","73.58","200","5.02","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1802585.5","20.86","140.989","200","28.971","50","4.153","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1209505.38","14","108.17","200","15.371","50","4.251","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3384136.25","39.17","76.941","250","9.959","80","0.949","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2830746.5","32.76","76.076","250","11.057","80","1.333","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3429275.25","39.69","76.204","250","23.201","80","0.723","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","116.425","250","32.465","80","313.259","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3172641.5","36.72","14.878","100","0.959","50","1.789","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2397834.5","28.302",12.6892,"100",0.4242,"50",2.4628,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1910259.125","22.11","76.574","250","14.985","80","2.817","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","502114.156","5.812","88.629","250","56.74","80","9.477","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","11.504","250","49.232","80","33.929","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45472120","526.298","36.639","100","27.529","50","0.791","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","0","0","0.3","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","23989948","298.637","8.183","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9222426.2","106.741","223.85","320","3.6","100","7.592","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5512282.81","63.8","-","-","-","-",3.4784,"20","正常"]