{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-09-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2816.155","2.116","25","22.654","250","23.277","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","506.93","198.591","500","138.71","500","229.917","500","10.024","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.846","3.894","15","43.534","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.278","0.241","10","30.945","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.28","0.016","8","20.237","50","4.004","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.06","0.525","10","49.564","80","2.259","15","0.028","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","191.81","0.044","10","20.53","80","2.53","15","0.036","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.939","0.009","10","0.854","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","134.093","0.036","10","32.505","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","121.82","0.073","10","7.345","80","-","-","0.059","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1354.243","0.346","1.5","4.522","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5480.624","0.128","10","14.749","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5947.78","0.478","10","56.828","80","8.49","15","0.133","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","416.966","0.895","10","34.965","80","2.836","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","830.3","0.18","10","24.003","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","186.62","0.073","10","35.361","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","220","5.344","10","19.74","80","6.83","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","155.52","5.408","10","31.793","80","12.903","20","0.015","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.267","10","8.31","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","28.426","0.005","10","2.606","80","2.621","20","0.015","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","114.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","64.973","0.15","10","9.865","70","0.893","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13066.76","0.028","8.629","18.295","69.431","7.038","27.416","0.092","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","15840.264","10.295","500","254.068","1000","3.625","-","0.572","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","377.024","0.144","10","15.762","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","29.462","0.061","10","2.787","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.887","0.051","10","13.009","80","2.676","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1140","0.442","10","21.614","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","278","0.022","10","7.911","80","6.019","20","0.021","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","387.072","0.035","8","22.43","50","-","-","0.048","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","616.9","2.574","10","36.857","80","6.748","15","0.054","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1141.34","0.033","10","35.65","80","2.137","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","586.124","0.611","10","27.531","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","153.79","0.978","10","17.245","60","-","-","0.225","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.078","10","7.94","80","0.89","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.818","0.214","15","21.266","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","2.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","1.116","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","71.453","0.038","15","17.135","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","537.39","3.84","500","28.16","500","48.51","500","12.9","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.596","0.167","15","1.985","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","30.24","4.61","10","27.538","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2426.11","0.065","8","11.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","183.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2977.34","4.894","10","7.82","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","62.035","2.479","15","18.334","80","7.24","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","52.7","0.15","15","36.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","21.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","30.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","67.997","0.262","15","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","89","0.235","15","8.611","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","94.18","5.673","15","19.02","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.286","5.204","15","12.106","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","166.65","9.684","500","11.79","500","16.162","500","0.118","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.094","10","11.254","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.02","2.745","10","12.162","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","115","0.33","10","33.91","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","248.637","0.258","10","3.997","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","280.53","0.255","10","17.924","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.245","10","18.257","80","-","-","0.096","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","278.085","0.42","10","2.167","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","146.621","0.119","10","10.389","80","3.875","20","0.027","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15298.85","0.056","10","40.81","80","5.009","15","0.102","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21501.271","5.419","1000","381.191","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","186257.781","0.169","5","11.106","40","7.82","15","0.095","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","186333.375","4.658","-","52.884","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","741.31","0.156","5","14.2","50","-","-","0.022","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","450.14","0.122","10","7.234","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","83369.09","0.035","2","9.99","40","9.85","15","0.279","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","94730.69","15.51","-","136.67","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","10.454","0.046","10","5.656","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","375.84","0.042","10","22.64","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","2129.674","1.115","10","33.999","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.62","10","18.704","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","511.49","3.241","30","45.48","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1542","0.022","8","10.962","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.346","0.358","10","15.674","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.047","10","15.96","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","692.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","60.307","0.01","10","4.127","80","9.723","20","0.065","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","97.721","0.051","10","27.544","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","42","0.021","10","1.903","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2326.75","0.038","30","24.46","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","79.142","0.014","8","11.4","60","2.718","15","0.019","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","320","4.672","10","44.28","80","6.49","10","0.246","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.587","0.072","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1784.1","0.035","10","22.327","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","412.128","0.009","15","26.573","80","0.433","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","540.778","4.467","15","10.234","80","7.057","20","0.049","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","256","0.86","10","22.918","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.223","15","32.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","4.663","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","81.213","0.006","10","7.983","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","10","10.089","80","1.152","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","107.162","1.829","10","10.292","80","0.506","20","0.042","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","479.952","0.019","8","5.88","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","150.464","0.156","10","16.765","80","-","-","0.018","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","454","0.377","45","25.347","500","30.53","70","4.28","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1727.14","0.851","8","23.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","8.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","21.6","0.03","10","10.87","80","2.288","15","0.03","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","442.37","0.551","15","47.13","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.824","0.056","10","9.652","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.623","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10411.088","0.754","16","35.123","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","840.67","0.778","10","34.131","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","176.93","1.473","8","28.19","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","434.592","0.038","10","15.441","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1161.22","1.059","10","13.46","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","885","0.053","10","30.46","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1310.342","3.516","10","42.089","80","6.808","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13926.586","0.009","8","31.36","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13116.38","0.14","8","14.65","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","149.47","0.022","10","2.946","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","149.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","133.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","38.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","136.31","0.473","8","5.692","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","88.61","0.019","10","7.139","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","49.25","0.08","8","19.959","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","363.571","0.068","10","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","50.112","0.721","10","6.178","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","433.73","0.074","10","7.223","80","1.38","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","514.512","0.292","8","6.89","50","-","-","0.043","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","339","48.86","500","150.62","500","72.84","500","21.814","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","3.46","0.007","10","9.75","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","115.43","3.995","15","10.29","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","95.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1180.271","0.019","10","7.638","90","-","-","0.009","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4355.348","0.114","2","8.752","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","623.981","1.525","10","24.397","80","-","-","0.014","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","55.469","0.161","10","32.201","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","56.448","0.13","10","17.751","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1249","2.798","10","56.632","80","6.465","15","0.071","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","49.44","0.247","10","8.28","80","0.375","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","128.712","0.008","10","7.37","80","0.225","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.013","2.286","15","12.227","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","98.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","21.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3825.084","0.032","8","25.573","50","9.478","15","0.046","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","114.318","1000","390.838","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","570.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1082.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","105.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","193.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","663.888","0.183","10","20.782","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1045.25","0.06","15","20.319","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","31.709","0.047","8","3.148","50","-","-","0.004","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.766","3.498","15","16.014","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","48.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","624.24","0.023","15","11.836","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","434.59","0.097","10","16.978","80","2.298","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1234.159","0.348","8","12.544","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.154","2.818","10","17.089","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","345","0.227","15","16.601","80","13.36","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","159.84","1.627","10","14.686","80","2.636","15","0.027","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.012","10","3.15","80","2.306","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","6.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.067","10","6.9","100","3.28","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","129.26","0.01","15","7.681","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","8.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.041","8","2.3","60","4.406","15","0.012","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8347.1","0.218","10","13.95","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.423","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","112.769","0.039","10","17.327","80","2.744","15","0.028","0.5","停机"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","363.917","0.158","10","33.58","80","-","-","-","-","正常"]