{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","504219.594","5.836","2225.42","320","756.125","100","311.656","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14406769","166.745","66.942","320","39.397","100","0.626","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","931714.188","10.784","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8125538.5","94.046","-","-","-","-",7.0282,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2367489","98645.375","-","-","-","-","0.289","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7045024","81.54","-","-","-","-","0.608","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1335295","15.445","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","670458.25","7.76","130.428","300","3.844","100","1.936","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1722582.72","19.937","20.56","50","8.25","35","0.53","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.46","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","394523.156","4.566","0.017","320","63.241","100","33.252","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","329188.5","3.81","0.467","320","2.975","100","0.375","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","349124.281","4.041","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3574354.5","43.655","86.971","200","19.598","50","6.592","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3545552.5","43.324","85.738","200","5.411","50","5.978","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3495837.75","42.735","85.838","200","5.284","50","5.348","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1109122.88","12.84","109.791","250","7.738","80","3.271","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","808986.63","9.36","105.149","250","4.836","80","5.094","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","978024.56","11.32","90.162","250","24.685","80","78.838","20","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2943159.5","35.55","102.106","250","15.679","80","1.343","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1908837.25","22.093","136.583","200","12.504","50","5.108","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1356971.25","15.706","123.105","200","9.363","50","3.956","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1356771.125","15.703","118.565","200","7.901","50","4.797","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","942891.84","10.913","10.62","200","1.3","35","0.77","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","28.69","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7374760.5","85.356","18.087","50","0.082","35","3.331","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","17296886","200.195","15.528","50","1.362","35","0.153","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1860293.014","21.947","14.049","50","0.753","35","26.554","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","22300387.051","265.51","23.691","50","0.128","35","1.252","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6495.532","0.077","0","50","1.914","35","14.34","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","5657.404","0.073","39.455","50","1.12","35","9.199","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","77.76","3.24","12.47","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20501372.16","237.284","54.49","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23962547.52","277.344","53.324","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","20286115.2","234.793","26.328","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","32025836.16","370.669","90.203","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44166185.28","511.183","36.108","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","178359.129","2.064",38.7187,"-",0.1188,"-",4.48,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9108834","105.426","27.415","320","16.414","100","4.478","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5900360.5","68.291","-","-","-","-",6.7987,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11423717","132.219","31.097","320","37.606","100","1.838","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4665898.5","54.004","-","-","-","-",4.0998,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","653759.534","27239.981","13.128","50","1.849","35","0.36","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","51603.199","0.597","-","-","-","-",1.383,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","159354.319","6639.763","0.53","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61988227.536","733.788","40.134","100","23.388","50","3.18","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","65566701.045","774.246","39.889","100","25.059","50","2.312","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","420119.531","4.862","255.118","400","7.688","200","0.681","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","488948.656","5.659","236.422","400","1.897","400","0.262","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","428167.969","4.956","215.339","400","2.379","200","1.381","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","823624.5","9.533","120.295","200","2.766","200","2.81","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","811106.938","9.388","75.633","200","2.443","200","5.747","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","123888.773","1.435","11.426","-","45.37","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1285019.5","14.873","33.517","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","826842.5","9.57","35.497","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3905547.75","45.203","64.006","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4156495.25","48.108","52.622","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4426672","51.235","55.846","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6591391","76.289","47.621","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2314663.75","26.79","33.441","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1442788.875","16.699","43.256","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1083805.875","12.544","61.759","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1639700","18.978","65.434","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3857157.25","160714.875","73.268","100","0.585","50","5.838","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3410284.25","39.529","17.244","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1822530","21.094","43.154","100","6.135","50","1.837","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","370847.281","4.292","34.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2044766.75","23.666","-","-","51.884","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12119982","146.377","46.66","100","5.819","50","3.765","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4554010","52.708","44.433","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2994111.25","34.654","35.048","100","9.858","50","0.532","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3181416.75","36.822","69.336","100","2.416","50","0.803","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","363803","4.211","-","-","4.433","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4085153.75","47.282","0","50","0.113","35","0.394","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1358554","15.724","36.5","100","0.326","50","0.137","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","288465","3.339","127.813","300","1.208","100","2.708","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5074360.5","58.731","31.491","100","0.907","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6533908.5","75.624","42.369","100","0.664","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9184289","106.3","100.96","200","35.55","200","6.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2632860","30.47","120.66","200","72.74","200","13.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1509590","17.47","69.6","200","53.87","200","14.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1727070","19.98","67.84","200","45.7","200","13.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","546716.25","6.32","55.77","100","44.93","35","0.65","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1546287.25","17.89","55.64","300","1.12","100","2.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1341.15","0.02","179.48","300","63.13","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","873746.75","10.11","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3825211.25","44.27","92.89","300","2.43","200","1.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1990320.62","23.03","57.4","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9957032","115.24","74.38","120","6.49","100","1.94","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7257144","83.94","57.92","100","0.1","50","2.38","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21680200","250.92","23.69","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","152755.45","1.77","56.16","300","0","100","0.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5925450","68.58","35.26","100","0","50","1.72","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1343190.12","15.55","73.75","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1284390","14.86","21.35","200","54.78","200","4.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1282250","14.84","59.31","200","59.15","200","2.76","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","38867.26","0.45","166.055","200","47.717","50","413.811","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1876706.13","21.72","104.894","200","26.615","50","4.279","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3508500.5","40.61","77.332","250","20.562","80","1.147","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3059122.5","35.41","76.851","250","24.929","80","1.381","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3307331.75","38.28","77.216","250","26.304","80","1.016","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","52.834","250","8.309","80","96.62","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3072549.5","35.562","18.161","100","0.978","50","1.112","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3207578","37.859",9.7056,"100",0.8909,"50",5.7122,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1858592.625","21.512","75.19","250","24.182","80","3.034","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","76434.047","0.885","239.578","250","190.783","80","34.843","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","1.372","250","28.39","80","26.521","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46680028","540.278","37.008","100","27.169","50","0.808","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","33207720","413.34","10.097","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","49236556","578.776","12.267","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8939828.05","103.47","29.816","320","4.463","100","8.054","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5331928.394","61.712","-","-","-","-",2.0874,"20","正常"]