{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-10-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2390.76","0.304","25","32.91","250","25.252","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","474.09","246.557","500","131.37","500","260.365","500","10.134","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.741","2.574","15","41.732","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","78.029","0.024","10","38.013","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.392","0.081","8","34.067","50","4.256","15","0.004","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","202.18","1.23","10","45.301","80","2.397","15","0.026","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","219.46","0.419","10","23.21","80","2.15","15","0.041","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.022","0.023","10","3.02","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","131.069","0.065","10","25.588","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","45.79","0.139","10","12.145","80","-","-","0.068","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1385.844","0.251","1.5","2.456","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4537.902","0.166","10","16.051","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5760.29","0.104","10","62.381","80","9.643","15","0.131","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","673.488","5.123","10","37.06","80","6.996","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1374.62","0.1","10","35.382","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","158.11","1.847","10","43.719","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","337","4.454","10","60.44","80","5.52","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","146.88","4.902","10","18.839","80","16.092","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","25.747","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.205","10","1.45","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1.308","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.584","0.008","10","3.909","80","2.613","20","0.015","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","114.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","86.746","0.004","10","7.045","70","0.525","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11992","0.038","8.629","16.823","69.431","6.668","27.416","0.106","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","12529.968","8.779","500","199.286","1000","4.108","-","0.972","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","463.838","0.163","10","10.92","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","53.136","0.032","10","3.857","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.729","0.099","10","21.179","80","3.278","10","0.012","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1067","0.533","10","22.203","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.015","10","7.802","80","4.449","20","0.01","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","768.442","0.07","8","17.76","50","-","-","0.062","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","583.2","0.085","10","36.234","80","6.392","15","0.01","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","896.83","0.006","10","28.63","80","1.997","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","690.75","0.918","10","15.096","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","213.41","0.149","10","2.431","60","-","-","0.014","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","0.09","10","7.25","80","0.2","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.649","0.063","15","18.343","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","60.48","2.899","15","16.111","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","482.18","10.83","500","71.38","500","59.69","500","17.838","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.616","0.675","15","1.32","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.143","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","22.32","3.37","10","19.749","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2363.04","0.051","8","4.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","175.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2748.38","5.892","10","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.398","1.347","15","19.282","80","6.316","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","39.74","0.252","15","42.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","72.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","36.979","0.133","15","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","80","1.133","15","15.815","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","93.31","3.634","15","9.25","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","50.458","4.838","15","12.398","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","25.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","181.61","1.743","500","37.29","500","16.046","500","1.158","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","5.581","10","21.534","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.11","1.254","10","13.165","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.58","10","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","327.802","0.008","10","1.113","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","299.81","1.124","10","12.488","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","237.598","0.135","10","1.021","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","130.032","0.122","10","2.719","80","5.205","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13568.26","0.046","10","23.318","80","5.184","15","0.098","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17241.656","2.074","1000","395.832","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","133795.484","0.34","5","9.146","40","8.137","15","0.13","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","262293.312","6.924","-","46.465","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","709.34","0.076","5","8.17","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","465.7","0.078","10","6.868","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","84642.62","0.029","2","9.39","40","11.37","15","0.286","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","93438.14","21.87","-","190.79","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","347.674","0.029","10","7.17","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","368.06","0.046","10","21.71","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1834.618","0.021","10","28.754","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.471","10","15.472","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","688.61","5.647","30","46.59","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1383","0.044","8","4.911","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","53.309","0.087","10","20.824","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","0.041","10","16.32","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","32.659","0.01","10","1.642","80","7.597","20","0.103","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","84.506","0.127","10","23.756","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","86","0.004","10","4.605","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1048.9","0.06","30","24.437","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","107.957","0.014","8","12.506","60","2.38","15","0.011","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","93","0.426","10","33.96","80","5.7","10","0.097","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.072","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1829.3","0.278","10","26.271","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","12.537","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","308.794","0.038","15","31.392","80","4.672","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","441.418","2.83","15","5.939","80","4.889","20","0.04","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","223","1.182","10","23.292","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.209","15","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","5.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","21.006","1.235","10","19.961","80","-","-","0.037","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1004.054","0.073","10","15.843","80","2.709","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","99.222","0.196","10","3.268","80","1.688","20","0.022","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","409.795","0.054","8","11.37","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","139.048","0.023","10","14.818","80","-","-","0.016","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","74","0.302","45","26.354","500","23.32","70","2.76","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1224.29","0.405","8","27.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","11.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","20.74","0.04","10","20.79","80","2.473","15","0.073","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","563.33","0.906","15","43.62","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","25.834","0.044","10","6.264","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9790.901","0.085","16","27.372","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","16.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","571.97","0.909","10","29.635","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","250.13","0.666","8","29.934","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","426.125","0.031","10","16.781","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1175.04","0.903","10","11.16","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","829","0.022","10","18.84","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1146.528","3.82","10","16.947","80","5.027","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12677.574","0.021","8","29.58","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11558.59","0.1","8","12.79","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","105.41","0.04","10","2.948","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","105.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","132.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","129.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","88.565","1.267","8","4.839","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","62.99","0.008","10","8.658","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","122.947","0.44","10","18.914","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","19.87","0.073","8","21.091","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","318.211","0.073","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","65.318","1.575","10","6.815","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","763.78","0.07","10","9.873","80","1.54","15","0.023","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","361.325","0.329","8","7.188","50","-","-","0.049","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","341","52.85","500","95.08","500","62.11","500","16.288","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","12.1","0.024","10","8.13","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","121.392","6.049","15","25.601","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","65.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","493.867","0.045","10","12.487","90","-","-","0.022","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4336.565","0.084","2","13.123","40","-","-","0.11","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","815.789","0.247","10","24.316","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","70.243","0.069","10","23.817","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","57","0.137","10","17.257","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1222","0.101","10","49.14","80","4.343","15","0.087","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","121.47","0.189","10","7.63","80","0.606","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","111.929","0.012","10","7.213","80","0.26","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.797","2.128","15","21.93","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","64.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","19.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3842.268","0.037","8","24.21","50","9.261","15","0.052","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","90.855","1000","290.19","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","581.939","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1070.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","184.663","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","729.552","0.176","10","21.206","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1231.33","0.055","15","23.14","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","70.848","0.043","8","0.638","50","-","-","0.011","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.58","1.79","15","5.118","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","46.744","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","886.56","0.261","15","11.141","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","494.21","0.072","10","60.035","80","3.687","15","0.017","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1817.993","0.407","8","10.821","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.031","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.182","4.894","10","26.182","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","337","1.483","15","12.819","80","6.813","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","161.57","2.777","10","18.039","80","3.452","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.017","10","5.544","80","2.184","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.077","10","7.4","100","3.04","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","150.59","0.013","15","7.245","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","1.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","5.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.026","8","6.5","60","4.007","15","0.119","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8063.71","0.214","10","19.821","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.452","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","4.666","0.02","10","19.7","80","1.36","15","0.024","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","320.198","0.245","10","25.58","80","-","-","-","-","正常"]