{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","400575","4.636","64.462","320","29.224","100","11.176","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14714455","170.306","185.812","320","57.592","100","0.642","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","738656.75","8.549","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7922125","91.691","-","-","-","-",7.198,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2302850","95952.07","-","-","-","-","0.016","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7344879.5","85.01","-","-","-","-","0.3","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","769625.688","8.908","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6614.26","0.077","15.734","320","9.008","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2194361.28","25.398","7.31","50","6.65","35","0.87","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.41","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","374444.906","4.334","0.006","320","50.565","100","19.268","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","393618.062","4.556","0.444","320","2.904","100","0.61","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","594878.062","6.885","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3757846.5","43.818","91.289","200","24.119","50","6.881","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3572718.5","41.685","88.057","200","7.272","50","6.356","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3748037.5","43.71","87.228","200","11.677","50","5.602","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1008560.38","12.18","112.864","250","2.492","80","4.771","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","891932.25","10.32","112.161","250","7.643","80","5.138","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","856073.31","11.89","0","250","0","80","0","20","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2998979","34.71","112.38","250","10.163","80","1.402","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1971875.875","22.823","131.763","200","12.931","50","5.93","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1375964","15.926","113.264","200","7.341","50","3.78","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1371104.875","15.869","111.725","200","6.721","50","4.635","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2257295.04","26.126","24.05","200","0.32","35","0.53","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","33.41","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6787802","78.562","31.48","50","0.245","35","8.372","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","7087409","82.03","7.303","50","0.032","35","0.086","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","242989.491","2.995","15.944","50","1.466","35","13.868","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","37102275.743","460.025","27.011","50","0.004","35","0.574","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9747.816","0.12","55.132","50","1.694","35","19.332","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","898.434","0.011","198.019","50","6.814","35","73.105","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34.56","1.44","20.412","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","18861906.24","218.309","55.092","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","21083129.28","244.018","49.198","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","39145533.12","453.073","24.088","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","24406859.52","282.487","111.716","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48799100.16","564.804","20.931","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","174743.359","2.022",44.358,"-",1.0746,"-",3.846,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9346936","108.182","25.704","320","11.864","100","6.021","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6629919","76.735","-","-","-","-",6.854,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11262566","130.354","31.693","320","33.359","100","1.887","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4928706.5","57.045","-","-","-","-",3.933,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","698999.162","29124.965","16.767","50","3.904","35","0.28","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","67323.164","0.779","-","-","-","-",1.401,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","175105.877","7296.078","31.11","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60921848.14","736.348","38.476","100","24.17","50","2.55","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58650680.287","774.555","37.421","100","26.662","50","3.533","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","415677.125","4.811","259.41","400","7.624","200","0.699","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","477031","5.521","239.702","400","1.791","400","0.266","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","438533.906","5.076","224.848","400","2.453","200","1.05","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","804203.438","9.308","142.685","200","14.842","200","9.656","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","853275.812","9.876","81.115","200","3.494","200","5.611","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127615.531","1.478","10.886","-","19.107","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1355009.5","15.683","30.978","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","802174.25","9.284","38.49","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3912885.25","45.288","66.304","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4190760","48.504","60.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4450329","51.508","57.247","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6532014","75.602","48.973","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2286078.75","26.459","33.577","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1421172","16.449","44.895","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1077912.5","12.476","63.736","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1674905.875","19.386","65.818","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3866272.75","161094.688","66.293","100","0.523","50","5.726","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3489122.5","40.383","25.141","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1840868.625","21.306","40.948","100","8.038","50","2.021","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","379932.312","4.397","35.202","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2064048.875","23.89","-","-","49.757","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12447927","144.073","48.039","100","6.49","50","3.571","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4648413.5","53.801","37.382","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3028555.75","35.053","35.674","100","32.506","50","0.65","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3104054.75","35.926","69.681","100","2.549","50","0.852","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","353863.906","4.096","-","-","3.065","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4095468","47.435","21.436","50","0.065","35","0.478","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1234879.25","14.293","34.93","100","0.47","50","0.147","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","91095.156","1.054","45.316","300","0","100","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5139695","59.487","0","100","0.449","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6615729.5","76.571","43.521","100","0.912","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9019346","104.39","128.77","200","46.86","200","7.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2324500","26.9","123.43","200","67.88","200","5.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1435180","16.61","69.6","200","50.17","200","7.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1478720","17.11","73.13","200","44.09","200","7.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3037332.5","35.15","64.02","100","3.9","35","0.64","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1504222","18.24","56.46","300","0.94","100","3.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1325.47","0.02","185.19","300","67.37","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","867976.12","10.05","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3810760.5","44.11","92","300","9.16","200","1.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2055621.75","23.79","61.39","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9805951","113.49","74.24","120","6.41","100","1.96","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7233432.5","83.72","57.33","100","0","50","2.39","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20447300","236.65","21.25","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","152705.16","1.77","74","300","0.07","100","1.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5779550","67.87","36.23","100","0","50","2.63","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1412981.38","16.35","76.6","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1053890","12.19","17.79","200","75.5","200","5.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","922452","10.67","59.05","200","84.83","200","4.05","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1598506.75","18.5","106.815","200","17.179","50","9.92","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1871569.13","21.66","98.785","200","22.567","50","4.236","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3499089.25","40.5","76.423","250","24.076","80","1.174","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3115306.5","36.06","77.674","250","23.945","80","1.303","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3307001.75","38.28","77.425","250","26.573","80","1.026","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","15540.24","0.18","39.893","250","0.609","80","52.756","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3041307.5","35.2","19.714","100","0.724","50","2.146","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2900938.75","34.412",10.879,"100",1.2082,"50",6.114,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1909715.875","22.103","76.928","250","11.86","80","2.988","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","508494.875","5.885","77.107","250","34.743","80","10.917","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","6.962","250","39.503","80","66.442","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47589804","550.808","36.754","100","27.467","50","1.338","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","35268312","533.487","13.04","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","35561272","422.415","9.193","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8637848.3","99.975","98.221","320","7.944","100","34.638","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5072625.048","58.711","-","-","-","-",0.332,"20","正常"]