{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-10-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2703.606","1.449","25","24.948","250","27.94","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","402.79","241.446","500","150.78","500","268.058","500","5.647","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.088","5.031","15","39.963","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","332.391","0.184","10","47.722","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.157","0.032","8","28.658","50","5.876","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","202.18","0.882","10","34.547","80","1.294","15","0.023","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","237.6","0.554","10","23.17","80","2.18","15","0.035","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.253","0.009","10","2.162","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","154.138","0.019","10","30.24","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","70.85","0.07","10","10.682","80","-","-","0.066","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1097.916","0.007","1.5","3.31","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6495.586","0.147","10","16.069","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5124.38","0.083","10","71.815","80","8.403","15","0.224","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","568.858","4.44","10","35.44","80","6.162","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","909.79","0.06","10","26.176","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","138.24","2.074","10","41.656","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","213","8.176","10","62.76","80","7.78","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","138.24","4.068","10","13.849","80","17.435","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.146","10","1.42","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.102","0.012","10","4.06","80","2.742","20","0.022","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","86.314","0.004","10","6.756","70","0.518","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10436.2","0.372","8.629","34.52","69.431","6.716","27.416","0.092","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","14146.656","11.47","500","115.898","1000","8.147","-","5.52","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","390.588","0.015","10","18.043","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.674","0.16","10","17.047","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.829","0.381","10","28.2","80","3.644","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","782","0.797","10","26.996","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.007","10","4.501","80","3.912","20","0.015","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","924.826","0.175","8","17.93","50","-","-","0.059","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","583.2","2.296","10","35.694","80","8.567","15","0.008","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1054.08","0.006","10","25.08","80","1.517","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","649.63","0.183","10","20.896","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","169.34","0.216","10","3.563","60","-","-","0.082","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.311","10","8.88","80","0.18","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.66","1.257","15","9.543","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","59.011","0.799","15","3.735","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","718.95","31.24","500","59.62","500","65.71","500","15.746","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.644","0.017","15","1.32","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.2","0.759","10","12.08","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2321.57","0.027","8","6.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","110.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2986.85","2.442","10","9.06","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.126","1.623","15","25.608","80","7.827","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","43.2","1.527","15","46.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","46.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","53.654","4.293","15","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","28","1.362","15","7.136","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","77.76","3.369","15","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","46.656","2.768","15","7.567","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","32.746","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","171.3","1.215","500","29.09","500","12.131","500","0.756","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.475","10","12.031","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.07","1.872","10","13.705","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","131","1.15","10","8.33","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","332.616","0.049","10","14.195","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","240.57","0.257","10","15.66","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","315.011","0.087","10","2.661","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","199.93","0.066","10","8.592","80","6.408","20","0.051","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14659.49","0.054","10","26.078","80","5.439","15","0.056","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18720.383","12.269","1000","388.669","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","141566.312","0.371","5","8.44","40","8.946","15","0.104","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","-","0","-","0","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","641.95","0.15","5","11.05","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","415.58","0.076","10","7.242","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69024.1","0.029","2","8.22","40","10.87","15","0.272","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","76284.29","20.69","-","188.78","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","284.861","0.028","10","7.217","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","137.38","0.056","10","20.02","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1806.365","0.082","10","28.177","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","79.49","0.328","10","10.772","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","775.01","1.868","30","42.94","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1589","0.03","8","5.359","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","645.322","0.1","10","25.619","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.083","10","23.63","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","213.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","31.622","0.007","10","1.73","80","11.297","20","0.13","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","77.899","0.105","10","26.548","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","105","0.022","10","5.338","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1184.54","0.044","30","23.226","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","100.614","0.131","8","8.459","60","2.636","15","0.01","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","149","0.262","10","40.22","80","2.14","10","0.115","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.414","0.067","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2000.52","0.077","10","22.468","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","10.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","315.101","2.192","15","41.957","80","5.921","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","570.067","3.608","15","6.316","80","5.824","20","0.045","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","223","0.602","10","18.443","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.139","15","28.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","6.873","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","22.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","31.414","0.277","10","12.836","80","-","-","0.021","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1255.39","0.073","10","21.302","80","2.21","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","104.371","3.301","10","14.787","80","6.233","20","0.118","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","473.645","0.083","8","13.595","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","157.998","0.816","10","20.127","80","-","-","0.051","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","67","2.522","45","30.307","500","24.38","70","3.96","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1395.36","0.156","8","23.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","19.87","0.03","10","22.33","80","2.343","15","0.069","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.995","0.051","10","5.553","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.607","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10578.811","4.255","16","47.555","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","509.76","0.782","10","29.513","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","242.15","1.227","8","32.547","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","522.806","0.022","10","15.227","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1288.22","1.058","10","8.21","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","826","0.034","10","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1495.584","1.975","10","19.266","80","7.486","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13985.79","0.029","8","30.471","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8883.65","0.09","8","12.05","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","140.83","0.008","10","2.048","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","135.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","73.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","91.005","1.537","8","5.016","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","88.12","0.1","10","11.048","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","58.579","0.18","10","15.041","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","35.42","0.071","8","19.946","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","297.648","0.072","10","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","55.728","1.777","10","6.67","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","770.69","0.071","10","14.016","80","1.7","15","0.036","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","477.187","0.493","8","10.807","50","-","-","0.093","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","316","33.12","500","107.54","500","45.37","500","17.086","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","13.82","0.156","10","10.84","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","119.232","4.483","15","10.396","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","116.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","888.845","0.028","10","12.055","90","-","-","0.138","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4256.31","0.075","2","8.741","40","-","-","0.104","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","726.797","0.779","10","15.544","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","64.454","0.072","10","23.571","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","66.792","0.132","10","18.788","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1343","0.111","10","50.963","80","3.768","15","0.054","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","44.66","0.435","10","7.43","80","0.453","20","0.01","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","45.761","0.033","10","9.257","80","0.654","20","0.019","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.068","3.157","15","23.352","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","58.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","17.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3649.432","0.083","8","21.17","50","10.794","15","0.053","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","90.817","1000","273.614","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","623.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1151.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","193.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","762.864","0.155","10","10.526","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1156.26","0.045","15","27.224","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","5.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","31.018","0.036","8","19.924","50","-","-","0.012","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.45","2.862","15","13.357","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","49.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","977.28","0.029","15","20.539","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","490.75","0.073","10","32.486","80","2.879","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1940.568","0.287","8","11.813","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.463","3.364","10","19.055","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","346","1.73","15","14.643","80","7.252","20","0.004","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","198.72","1.535","10","13.607","80","3.911","15","0.02","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","22.734","0.063","10","2.968","80","3.017","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","7.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","6.9","100","3.15","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","132.33","0.009","15","7.303","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","2.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","46.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","34.59","1.503","8","14.2","60","6.522","15","0.046","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8348.83","0.204","10","17.314","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.745","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","119.094","0.021","10","19.067","80","1.2","15","0.038","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","306.202","0.35","10","20.98","80","-","-","-","-","正常"]