{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13687995","158.426","222.995","320","13.319","100","3.658","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15234789","176.329","126.716","320","40.693","100","0.674","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7658258.5","88.637","-","-","-","-",3.881,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8093338.5","93.673","-","-","-","-",5.5831,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","4202037","175084.875","-","-","-","-","0.562","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11480875","132.88","-","-","-","-","0.318","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2320103.25","26.853","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","230206.266","2.664","17.663","320","11.68","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","732348","8.482","141.563","300","7.685","100","2.059","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1912083.84","22.131","1.42","50","0.79","35","1.21","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.45","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","427006.938","4.942","0.002","320","18.52","100","24.932","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","399926.094","4.629","0.764","320","5.038","100","0.548","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","5.732","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3803016.5","44.175","86.243","200","22.858","50","5.862","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3629478.75","42.238","78.494","200","6.827","50","6.126","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3206559.25","38.355","64.28","200","3.33","50","46.947","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1080927.25","12.51","111.769","250","8.614","80","3.248","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","926494.5","10.72","110.034","250","10.693","80","3.024","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","956920.31","11.56","106.562","250","19.868","80","2.153","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3109965.75","35.99","110.961","250","15.167","80","1.183","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1963063.625","22.721","140.718","200","14.023","50","5.505","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1358703.625","15.726","129.683","200","5.935","50","2.918","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1426894.375","16.515","124.546","200","8.707","50","3.287","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2623795.2","30.368","21.53","200","0.47","35","0.3","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","41.05","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2574959.5","29.803","0","50","0","35","26.366","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","6851.851","0.08","13.007","50","1.167","35","22.9","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","5232.414","0.063","49.686","50","6.676","35","53.744","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8318.69","0.098","0","50","0.522","35","8.346","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","143362.892","1.711","40.475","50","0","35","0.27","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","13.44","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9428287.68","109.124","106.779","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10923128.64","126.425","47.235","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-422971.2","-4.896","250.925","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45446918.4","526.006","175.033","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33004074.24","381.992","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","199719.44","2.312",47.6199,"-",0.0542,"-",5.0774,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9393518","108.721","27.547","320","16.271","100","7.01","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","99.188","320","42.116","100","10.987","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5074747","58.736","-","-","-","-",4.7447,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","905979.266","37749.136","12.559","50","2.052","35","0.2","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","67390.726","0.78","-","-","-","-",1.381,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","167967.341","6998.639","0","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","41891994.548","503.154","37.692","100","21.242","50","1.264","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","43689699.379","526.651","35.848","100","21.551","50","2.789","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","409901.719","4.744","261.483","400","8.443","200","0.657","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","509452.438","5.896","243.528","400","1.99","400","0.254","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","489477.094","5.665","248.598","400","2.772","200","1.219","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","829163.312","9.597","126.288","200","3.33","200","1.993","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","726867.312","8.419","77.385","200","2.64","200","5.09","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","132593.453","1.535","11.82","-","15.54","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1263352.5","14.622","53.781","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","791388.875","9.16","40.174","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4109209.25","47.56","83.516","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4673737","54.094","73.021","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4174648.25","52.79","66.626","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6175076.5","74.578","54.006","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2058527.875","27.229","38.776","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1269522.625","16.793","52.555","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1002173.5","11.599","68.098","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1572026.5","18.195","71.686","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3672213.75","153008.906","63.833","100","0.495","50","5.965","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3651731.5","42.265","26.426","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1787181","20.685","38.209","100","6.016","50","1.76","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","402345.188","4.657","35.488","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2115666.25","24.487","-","-","47.691","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13322706","154.198","49.398","100","5.711","50","3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4333084.5","52.332","50.821","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","241317.266","2.793","37.402","100","16.951","50","0.269","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3177012.75","36.771","78.79","100","0.992","50","0.446","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","331807.406","3.84","-","-","1.197","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4336593.5","50.192","25.658","50","0.067","35","0.597","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1100778.25","13.294","41.058","100","0.831","50","0.125","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","73511.555","0.856","845.287","300","140.531","100","56.542","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5667946.5","65.648","74.012","100","1.196","50","0.183","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7701842.5","89.142","49.764","100","0.643","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9452973","109.41","111.08","200","36.78","200","6.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2264830","26.21","146.19","200","87.05","200","18.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1486540","17.2","69.76","200","70.72","200","18.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1780720","20.61","74.64","200","57.33","200","16.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2586784.25","29.93","61.23","100","4","35","0.74","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1585454.5","18.35","66.52","300","0.32","100","1.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2318.59","0.03","168.2","300","85.41","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","925376.94","10.71","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3568977.75","41.31","87.43","300","2.34","200","1.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2156522","24.95","74.82","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10330067","119.56","74.48","120","6.35","100","2.19","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6653394","77.01","59.9","100","0","50","2.96","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19627200","227.16","23.74","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","144632.89","1.67","55.08","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7777190","90.01","34.79","100","0","50","1.8","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1471300.75","17.03","83.41","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1035330","11.98","33.7","200","72.37","200","9.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","886456","10.25","36.1","200","91.33","200","11.59","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1894141.75","21.92","138.027","200","28.305","50","2.972","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1932543.75","22.37","116.849","200","28.111","50","3.571","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3604924.25","41.72","77.379","250","15.164","80","1.354","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3323398.5","38.47","76.892","250","17.008","80","1.883","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3309134","38.3","76.304","250","26.713","80","1.501","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","127.549","250","0.308","80","103.924","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3040402.5","35.19","22.164","100","0.446","50","2.114","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2658719.25","31.382",6.9451,"100",0.2787,"50",2.2523,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1802807.75","20.866","77.503","250","11.558","80","2.93","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","278490.344","3.223","11.42","250","0.14","80","1.597","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","79688.047","0.922","2.23","250","0.222","80","18.682","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43486268","503.313","34.316","100","24.562","50","0.757","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","35564480","419.242","11.269","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","8204549.5","96.67","0.997","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9478697.9","109.707","38.596","320","3.033","100","8.214","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5093491.948","58.952","-","-","-","-",3.3546,"20","正常"]