{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14222382","164.611","136.483","320","32.354","100","4.212","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15730074","182.061","135.768","320","45.991","100","0.615","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5841206.5","67.606","-","-","-","-",3.806,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7905996.5","91.504","-","-","-","-",5.698,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","5624532.5","234355.516","-","-","-","-","0.67","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10600453","123.923","-","-","-","-","0.416","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1439231.5","16.658","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","500970.062","5.798","17.542","320","7.48","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","716565.688","8.294","140.286","300","5.91","100","2.463","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1993723.2","23.076","1.74","50","0","35","1.73","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","1.02","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","418581.156","4.845","0.003","320","18.78","100","22.476","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","261220.953","3.023","0.439","320","2.938","100","0.233","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","65.157","0.001","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4196748.5","48.84","89.53","200","20.109","50","6.418","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3642034","42.854","87.046","200","8.544","50","5.892","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3408990","42.31","82.54","200","16.304","50","5.012","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1098802.5","13.27","111.212","250","2.275","80","3.464","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","988885.75","11.44","109.741","250","8.421","80","3.39","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1032175.38","11.95","107.633","250","11.124","80","2.144","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3088262","35.74","108.251","250","6.434","80","1.197","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1946529.75","22.529","134.747","200","11.474","50","5.495","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1343222.375","15.547","130.208","200","3.823","50","2.918","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1419952.5","16.435","129.471","200","7.328","50","3.329","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2518015.68","29.144","18.13","200","0.48","35","0.37","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","32.22","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","331497.375","3.837","4.132","50","1.686","35","15.004","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","3077.689","0.038","26.568","50","1.081","35","22.633","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3056.218","0.037","45.036","50","3.807","35","40.605","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8521.562","0.104","70.312","50","7.17","35","23.068","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","167508.259","2.091","40.23","50","0.001","35","0.271","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","34.841","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","119.21","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","21.763","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-353324.16","-4.089","121.528","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","47312640","547.6","20.509","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46832912.64","542.048","14.21","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","185771.378","2.15",49.361,"-",8.3955,"-",4.263,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9548635","110.517","27.433","320","13.532","100","7.235","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","65.465","320","145.772","100","13.59","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4893582","56.639","-","-","-","-",4.697,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","885741.418","36905.892","12.2","50","2.183","35","0.2","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","66476.43","0.769","-","-","-","-",1.518,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","171065.047","7127.71","0","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46988966.227","555.579","35.873","100","22.815","50","1.392","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47366150.511","559.961","37.116","100","23.962","50","2.624","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","417462.969","4.832","251.724","400","8.042","200","0.667","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","510764.75","5.912","247.154","400","1.989","400","0.235","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","479432.344","5.549","234.007","400","2.739","200","2.366","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","843867","9.767","118.707","200","3.066","200","1.392","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","724368","8.384","73.533","200","2.952","200","4.895","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131317.406","1.52","12.16","-","16","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1263631.875","14.625","54.497","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","792828.938","9.176","39.1","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4095654.25","47.403","83.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4628204","53.567","72.106","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4532664","52.461","65.273","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6437764","74.511","54.711","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2371031","27.442","40.127","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1539961.125","17.824","52.05","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","956933.312","11.608","69.078","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1472010.875","17.778","70.922","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3733780.5","155574.203","64.574","100","1.442","50","5.94","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3611383.25","41.798","26.521","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1775693.5","20.552","43.73","100","6.079","50","1.826","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","407122.406","4.716","35.453","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1939134.25","24.484","-","-","39.147","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13475222","155.963","50.971","100","5.443","50","2.931","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4751298","54.992","45.402","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","401495.875","4.647","38.377","100","16.961","50","0.429","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2912129.5","36.769","76.287","100","1.4","50","0.544","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","315955.969","3.657","-","-","1.296","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4319940","50.036","26.405","50","0.067","35","0.608","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1271605.125","14.718","40.557","100","1.126","50","0.128","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","222697.625","2.578","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5598175","64.794","37.291","100","0.742","50","0.088","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7525077.5","87.096","49.799","100","0.68","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9579440","110.87","119.08","200","40.61","200","7.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2720260","31.48","141.06","200","64.65","200","14.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1525920","17.66","65.41","200","57.34","200","21.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1871090","21.65","68.32","200","48.75","200","17.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3067600.25","37.04","60.86","100","3.42","35","0.66","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1514079.5","18.46","75.03","300","0.61","100","1.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2080.59","0.02","129.41","300","71.86","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","894119.06","10.35","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3641192","42.14","76.46","300","0","200","1.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2188751.5","25.33","74.87","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10201319","118.07","74.43","120","6.28","100","2.13","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7378068","85.39","59.14","100","0","50","3.45","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20136200","233.05","25.6","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","163114.3","1.89","54.57","300","0.02","100","1.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7016840","84.74","34.97","100","0","50","1.77","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1402290.62","16.23","80.74","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","135924","1.57","337.11","200","152.01","200","43.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","37347.19","0.43","1841.78","200","1426.65","200","469.87","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1883148.63","21.8","129.25","200","28.626","50","3.808","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1946367.63","22.53","117.648","200","27.462","50","3.916","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3640991.25","42.14","77.066","250","9.517","80","1.378","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3303044","38.23","77.079","250","15.151","80","1.87","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3369022.5","38.99","76.764","250","26.306","80","1.426","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","202.445","250","0.055","80","144.727","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3022608.25","34.984","20.376","100","0.416","50","2.109","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2390564.25","28.114",7.821,"100",0.3073,"50",2.977,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2006581.75","23.224","76.801","250","19.013","80","2.937","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","251645.438","2.913","9.512","250","0.273","80","1.528","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","25938.002","0.3","2.625","250","0.191","80","17.427","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43228872","500.334","34.782","100","23.932","50","0.857","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","5009183","58.987","1.891","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","22486976","265.124","7.963","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9448053.8","109.352","38.033","320","0.912","100","5.322","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5075289.251","58.742","-","-","-","-",3.292,"20","正常"]