{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-10-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2016.331","1.8","25","20.179","250","28.354","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","391.65","249.78","500","197.05","500","273.014","500","7.026","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.984","4.373","15","36.695","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","78.266","0.823","10","46.349","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","231.552","0.027","8","26.465","50","8.225","15","0.008","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","238.46","1.716","10","38.194","80","3.199","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","215.14","0.037","10","25.59","80","1.06","15","0.057","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.565","0.013","10","3.399","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","136.253","0.022","10","30.09","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.14","10","9.408","80","-","-","0.061","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1397.84","0.015","1.5","5.57","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6075.869","0.448","10","20.96","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6276.1","0.205","10","51.468","80","7.276","15","0.039","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","645.062","2.226","10","23.343","80","5.488","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1486.08","0.05","10","29.32","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","164.16","1.796","10","35.106","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","236","1.295","10","62.35","80","4.58","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","152.06","3.095","10","19.594","80","18.488","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","27.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.089","10","1.62","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.437","0.01","10","3.81","80","2.873","20","0.023","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","142.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","79.747","0.005","10","8.622","70","0.574","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11675.26","0.029","8.629","24.669","69.431","5.833","27.416","0.105","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","13372.176","5.698","500","186.587","1000","8.603","-","0.782","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","373.87","0.116","10","13.432","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","44.669","0.189","10","21.184","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.036","0.198","10","22.382","80","3.975","10","0.042","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","832","1.866","10","26.756","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","226","0.039","10","5.668","80","4.405","20","0.03","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","743.386","0.042","8","19.07","50","-","-","0.075","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","546.05","1.018","10","42.26","80","4.773","15","0.013","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1071.36","0.006","10","55.31","80","3.182","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","482.416","0.409","10","24.777","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","270.43","0.351","10","3.161","60","-","-","0.015","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.115","10","15.63","80","0.28","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.605","0.884","15","19.199","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","1.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","52.963","1.096","15","6.192","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","483.15","2.23","500","35.69","500","39.43","500","14.261","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.833","0.012","15","1.37","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.8","1.013","10","25.399","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2578.18","0.317","8","9.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","126.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3077.57","4.255","10","11.72","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.432","2.34","15","23.166","80","8.23","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","29.38","8.786","15","30.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","44.41","5.71","15","21.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","26","0.928","15","10.283","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","27.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","77.76","3.403","15","10.79","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","40.867","3.64","15","8.707","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","31.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","195.54","0.374","500","23.18","500","15.062","500","0.354","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.21","10","23.138","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.74","0.685","10","10.326","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","94","0.64","10","8.28","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","239.591","0.129","10","23.626","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","246.6","0.249","10","17.437","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","307.742","0.212","10","2.09","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","187.056","0.119","10","8.898","80","5.246","20","0.046","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13427.42","0.048","10","26.622","80","1.394","15","0.083","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21514.067","19.483","1000","390.772","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","156309.422","0.525","5","8.439","40","9.45","15","0.093","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","117215.222","7.765","-","46.187","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","575.42","0.204","5","8.89","50","-","-","0.037","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","463.1","0.096","10","6.909","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67941.5","0.031","2","7.35","40","11.66","15","0.259","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","77590.66","24.66","-","203.72","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","297.389","0.028","10","8.792","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","369.79","0.043","10","18.29","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","616.55","0.036","10","25.841","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.574","10","21.83","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","800.93","1.476","30","52.81","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1565","0.045","8","7.935","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","620.352","0.057","10","20.827","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","2.497","10","21.54","80","8.82","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","39.312","0.011","10","0.973","80","10.658","20","0.114","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","102.665","0.153","10","29.213","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","58","0.657","10","7.299","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","511.49","0.075","30","24.998","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","73.777","0.119","8","7.951","60","2.607","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","71","0.142","10","42.22","80","1.89","10","0.106","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.07","10","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1856.03","0.039","10","20.169","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","11.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","342.403","0.065","15","42.382","80","5.779","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","506.045","3.763","15","6.527","80","6.228","20","0.038","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","185","1.021","10","24.325","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.085","15","39.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","4.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","32.286","0.049","10","11.88","80","-","-","0.023","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1270.08","0.074","10","26.478","80","1.533","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","82.287","0.013","10","2.99","80","1.276","20","0.021","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","451.181","0.081","8","15.199","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","46.19","0.309","10","16.253","80","-","-","0.023","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","60","23.486","45","45.659","500","31.35","70","4.24","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1324.51","0.072","8","15.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","26.78","0.039","10","10.94","80","2.906","15","0.079","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","643.68","0.212","15","45.93","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.909","0.058","10","6.269","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10782.816","0.224","16","37.644","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","647.14","0.208","10","36.254","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","252.42","1.98","8","33.083","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","444.787","0.019","10","14.34","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.644","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1361.66","1.767","10","11.99","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","812","0.108","10","20.75","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1167.178","0.186","10","20.47","80","6.647","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13345.73","0.009","8","36.469","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9707.04","0.08","8","16.68","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","114.05","0.015","10","0.823","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","114.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","134.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","104.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","193.282","0.144","8","5.782","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","44.95","0.123","10","8.762","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","126.749","0.098","10","21.601","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","56.16","0.071","8","15.168","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","222.48","0.073","10","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","70.243","1.78","10","14.995","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","752.54","0.071","10","7.252","80","1.38","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","437.011","0.45","8","9.093","50","-","-","0.088","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","269","50.63","500","123.64","500","58.368","500","19.53","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","18.14","0.023","10","20.64","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","121.392","3.858","15","18.446","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","44.345","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","847.215","0.067","10","10.028","90","-","-","0.028","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4784.29","0.082","2","13.04","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","654.912","1.389","10","18.293","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","58.147","0.066","10","19.32","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","49.176","0.136","10","17.085","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1197","0.598","10","50.077","80","4.718","15","0.028","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","81.78","0.44","10","6.06","80","0.315","20","0.01","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","138.804","0.015","10","6.472","80","0.261","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.076","3.516","15","19.224","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","83.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","27.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3737.724","0.055","8","27.653","50","10.408","15","0.068","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","86.652","1000","284.763","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","588.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1091.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","33.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","170.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","863.712","0.148","10","16.102","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1098.84","0.286","15","27.387","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","64.886","0.023","8","0.962","50","-","-","0.021","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.767","2.558","15","13.276","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","33.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","728.16","0.022","15","16.163","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","595.3","0.084","10","26.463","80","1.993","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1853.434","0.324","8","16.005","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","32.218","4.829","10","17.483","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","368","1.06","15","14.408","80","12.208","20","0.001","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","220.32","1.533","10","25.458","80","1.942","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","36.967","0.061","10","5.351","80","1.457","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","7.3","100","2.34","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","97.89","0.024","15","5.779","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","4.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","39.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","31.59","3.466","8","5.3","60","8.905","15","0.012","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8123.33","0.233","10","18.376","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","290","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","120.191","0.022","10","20.447","80","0.895","15","0.026","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","279.59","0.258","10","21.84","80","-","-","-","-","正常"]