{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14317983","165.717","191.031","320","31.681","100","5.141","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16733356","193.673","79.949","320","49.242","100","0.64","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6524888","75.52","-","-","-","-",3.8941,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8110181","93.868","-","-","-","-",6.2775,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","5318380.5","221599.188","-","-","-","-","0.943","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11488788","132.972","-","-","-","-","0.474","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","508347.031","5.884","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","282986.938","3.275","22.176","320","16.59","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","699012.125","8.09","140.056","300","6.228","100","2.084","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1776712.32","20.564","1.86","50","0","35","1","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.46","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","398048.219","4.607","0.008","320","23.528","100","19.94","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","358599.531","4.15","0.457","320","2.955","100","0.257","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","192163.5","2.224","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4504547","52.469","91.332","200","20.594","50","7.416","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3517719.75","41.104","83.039","200","8.837","50","6.118","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3274945.5","40.337","84.428","200","36.67","50","5.209","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1072171.75","12.41","113.493","250","7.487","80","5.171","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","898851.5","10.4","113.501","250","19.081","80","4.014","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1001919.88","11.6","112.038","250","21.407","80","2.154","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3263522.25","37.77","115.23","250","8.448","80","1.312","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1843572.75","21.338","138.642","200","13.998","50","5.365","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1321841.75","15.299","121.314","200","7.682","50","2.976","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1376195.625","15.928","129.386","200","7.931","50","3.561","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2452343.04","28.384","16.24","200","0.51","35","0.46","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","36.43","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1877224.25","21.727","0.001","50","0","35","7.593","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","6158.218","0.073","20.47","50","0.655","35","24.598","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","324.058","0.004","47.611","50","2.069","35","51.01","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8430.729","0.1","0","50","2.997","35","19.161","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","142424.525","1.701","40.144","50","0.01","35","0.255","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1097.28","45.72","137.038","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8931980.16","103.379","125.24","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10024862.4","116.028","50.045","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-181880.64","-2.105","31.153","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46128813.12","533.898","20.346","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33972454.08","393.2","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","179958.534","2.083",47.3412,"-",0.0042,"-",3.2283,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9794094","113.358","24.886","320","11.953","100","8.296","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","811117.5","9.388","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","82.084","320","107.948","100","12.228","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4860901.5","56.26","-","-","-","-",4.1287,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","748972.094","31207.171","13.778","50","2.249","35","0.31","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","34429.094","0.398","-","-","-","-",1.48,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","158467.668","6602.82","9.75","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48976651.179","578.234","37.49","100","22.371","50","1.53","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48842763.458","577.415","37.965","100","22.924","50","3.495","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","408326.406","4.726","260.472","400","7.858","200","0.689","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","500737.5","5.796","235.83","400","1.812","400","0.246","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","442773.281","5.125","238.699","400","2.723","200","2.256","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","846560.5","9.798","122.66","200","3.209","200","1.608","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","821185.062","9.504","67.614","200","2.599","200","5.411","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126026.852","1.459","11.817","-","17.002","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1264172.375","14.632","49.965","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","811051.188","9.387","35.552","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4021839","46.549","79.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4449592","51.5","70.263","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4485931.5","51.92","57.035","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6447709","74.626","54.049","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2296473.75","26.58","34.498","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1563352.125","18.094","50.854","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","997434.75","11.544","67.015","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1357629.375","15.713","66.917","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3757676.5","156569.844","68.202","100","0.654","50","5.168","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3574271.75","41.369","26.107","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1912497","22.135","43.458","100","5.84","50","1.79","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","411590.062","4.764","34.189","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2166656","25.077","-","-","37.978","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13346279","154.471","48.262","100","6.368","50","3.783","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4800231.5","55.558","35.993","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3347426","38.743","37.518","100","14.443","50","0.503","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3155311.5","36.52","69.117","100","1.854","50","0.679","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","350424.531","4.056","-","-","1.362","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4216451.5","48.802","26.07","50","0.012","35","0.579","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1265969.625","14.652","36.75","100","1.053","50","0.165","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","184110.297","2.131","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5420441","62.737","26.926","100","0.608","50","0.074","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6843154","79.203","45.216","100","0.64","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9134025","105.72","110.07","200","48.58","200","7.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2790780","32.3","144.56","200","66.64","200","12.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1496330","17.31","59.74","200","50.54","200","16.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1719210","19.89","63.08","200","45.52","200","15.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3182744.5","36.83","59.8","100","3.4","35","0.61","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1553373.12","17.97","78.73","300","1.27","100","1.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1748.66","0.02","113.24","300","55.99","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","869017.12","10.06","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3618084","41.88","95.21","300","2.2","200","1.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2114033.5","24.46","66.41","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9912933","114.73","74.28","120","6.14","100","2.02","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7350237.5","85.07","54.7","100","0","50","3.11","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20879900","241.66","25.9","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","166910.77","1.93","63.78","300","0","100","1.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6528790","75.56","34.24","100","0","50","1.53","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1410651.12","16.33","78.12","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","146676","1.69","609.74","200","200.93","200","55.36","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","43374.89","0.5","9308.75","200","2762.33","200","485.38","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1862290.75","21.55","125.805","200","36.108","50","6.841","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1912683.25","22.14","116.653","200","34.05","50","3.651","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3461888.5","40.07","77.24","250","13.632","80","1.233","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3136807.5","36.31","77.55","250","20.313","80","1.77","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3238906.75","37.49","77.508","250","25.052","80","1.345","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","20.744","250","1.577","80","65.104","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2986575.25","34.567","19.786","100","0.273","50","1.988","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2434483","28.735",7.0161,"100",0.3112,"50",1.8194,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1857588.75","21.5","75.958","250","13.996","80","2.933","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","142445.25","1.649","8.815","250","0.905","80","1.359","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","8.142","0","4.638","250","0.404","80","17.542","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2825446.75","33.282","0.115","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","37610064","446.372","10.899","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9358643.95","108.318","30.724","320","0.973","100","3.384","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5116293.738","59.216","-","-","-","-",2.6217,"20","正常"]