{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14222837","164.616","209.961","320","18.822","100","6.458","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16340472","189.126","103.526","320","28.822","100","0.594","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6067156","70.222","-","-","-","-",3.843,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8070016.5","93.403","-","-","-","-",6.3592,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","5674454.5","236435.578","-","-","-","-","0.906","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9841934","113.911","-","-","-","-","0.608","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1139923.875","13.194","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5871.854","0.068","22.778","320","15.876","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","681912.562","7.892","145.111","300","4.56","100","2.001","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1741029.12","20.151","1.74","50","0.12","35","1.16","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.48","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","399724.156","4.626","0.004","320","23.282","100","16.993","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","396395.844","4.588","0.459","320","3","100","0.268","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","263836.812","3.054","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4142896.5","48.311","89.225","200","18.875","50","6.836","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3727469.25","43.504","89.793","200","5.324","50","6.425","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3457931.5","40.307","79.524","200","39.37","50","5.321","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1142290.5","13.22","110.113","250","12.795","80","5.676","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","899735.13","10.41","109.195","250","13.68","80","4.432","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1020470.31","11.81","109.727","250","27.198","80","2.154","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3254872.25","37.67","110.2","250","5.727","80","1.366","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1962099.125","22.71","134.927","200","9.655","50","5.474","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1374547.625","15.909","114.947","200","6.814","50","3.159","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1382856.5","16.005","125.687","200","8.541","50","4.138","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2366979.84","27.396","16.56","200","0.48","35","0.41","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","40.3","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3427046.25","39.665","0","50","0","35","7.594","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","12615.018","0.15","20.539","50","1.141","35","24.325","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10773510.574","129.01","23.599","50","0.718","35","1.677","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7307.454","0.086","0","50","2.982","35","16.378","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","141790.66","1.696","40.162","50","0.001","35","0.328","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","84214.08","3508.92","65.413","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","609655.68","7.056","150.248","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","48.715","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-207895.68","-2.406","18.567","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","14819751.36","171.525","45.633","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","28168525.44","326.025","58.437","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","131197.124","1.518",41.278,"-",0.0002,"-",3.377,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9762777","112.995","25.005","320","7.055","100","7.553","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1805426.125","20.896","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","215.659","320","70.143","100","12.058","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5079745","58.793","-","-","-","-",4.1267,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","693415.711","28892.321","14.298","50","1.399","35","0.44","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1351.205","0.016","-","-","-","-",1.511,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","156396.634","6516.526","11.14","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47261253.404","557.522","37.089","100","23.186","50","1.404","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47826828.911","564.387","38.815","100","23.55","50","3.612","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","408346.719","4.726","260.804","400","7.896","200","0.683","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","498462.438","5.769","242.697","400","1.871","400","0.243","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","426952.219","4.942","236.171","400","2.602","200","1.124","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","848683.812","9.823","132.006","200","4.108","200","1.672","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","879460","10.179","69.326","200","3.465","200","4.986","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125562.953","1.453","11.799","-","14.77","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1272294.875","14.726","49.297","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","803619.812","9.301","37.224","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4027750.25","46.618","74.677","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4505528.5","52.147","67.389","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3445903.5","39.883","62.758","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6398040","74.051","54.067","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2287808.25","26.479","36.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1565074.25","18.114","51.758","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1001093.5","11.587","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1570170.75","18.173","66.96","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3782749.75","157614.578","67.818","100","0.592","50","5.473","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3563127.75","41.24","26.348","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1774608.875","20.539","42.95","100","7.17","50","1.746","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","365443","4.23","34.488","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2174197.5","25.164","-","-","40.122","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13344429","154.449","46.516","100","7.187","50","3.308","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4854326.5","56.184","36.907","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3394442.25","39.288","37.085","100","14.016","50","0.524","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3160434","36.579","65.847","100","1.943","50","0.71","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","376106.625","4.353","-","-","1.26","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4201652","48.63","25.886","50","0.012","35","0.568","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1261161.5","14.597","38.103","100","1.008","50","0.149","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","158970.688","1.84","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5340263.5","61.809","27.805","100","0.569","50","0.074","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6724768.5","77.833","45.989","100","0.636","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9049076","104.73","112.25","200","51.69","200","7.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2765350","32","147.11","200","63.96","200","8.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1491340","17.26","59.72","200","50.61","200","13.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1668060","19.3","63.8","200","45.1","200","13.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3277047","37.92","59.59","100","3.37","35","0.6","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1552224","17.96","77.73","300","1.42","100","1.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1658.66","0.02","140.9","300","65.23","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","872787.06","10.1","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3701851.25","42.85","102.5","300","2.24","200","1.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2139204.75","24.75","65.8","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9913778","114.74","74.43","120","5.88","100","1.98","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7316867.5","84.69","54.38","100","0","50","2.76","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20705200","239.64","24.73","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","170632.77","1.97","46.36","300","0","100","1.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6189260","71.63","27.28","100","0","50","1.65","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1401277.12","16.22","76.71","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","139446","1.61","649.4","200","184.58","200","45.58","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","44376.6","0.51","11237.5","200","2797.64","200","705.65","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1852739","21.44","123.127","200","27.541","50","5.226","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1928146.5","22.32","112.868","200","25.048","50","3.667","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3419792","39.58","77.281","250","9.656","80","1.178","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3157498.75","36.55","78.127","250","10.661","80","1.604","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3373270","39.04","77.659","250","25.413","80","1.274","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","4.433","250","5.311","80","91.715","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2938867","34.015","18.366","100","0.312","50","1.595","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2541076.75","29.95",7.3951,"100",0.3337,"50",1.577,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1915927.5","22.175","75.407","250","17.192","80","2.979","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","142999.984","1.655","5.956","250","0.013","80","1.256","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","183.038","0.002","3.193","250","0.54","80","17.396","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43519516","503.698","35.94","100","26.313","50","0.928","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2679719.5","31.679","0.09","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","38923676","461.851","10.917","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9289697.6","107.52","38.675","320","0.854","100","3.58","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5124726.232","59.314","-","-","-","-",2.4372,"20","正常"]