{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13668318","158.198","164.924","320","14.892","100","2.566","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16211145","187.629","75.831","320","34.733","100","0.591","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","4920979","56.956","-","-","-","-",3.6474,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8141998","94.236","-","-","-","-",6.1175,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","4285262.5","178552.578","-","-","-","-","0.857","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11467400","132.724","-","-","-","-","0.677","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","660621.938","7.635","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","252760.906","2.926","23.039","320","13.335","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","756745.375","8.759","153.384","300","10.725","100","5.473","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1580143.68","18.289","3.44","50","3.87","35","0.73","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.43","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","411961","4.768","0.003","320","22.48","100","21.197","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","354978.125","4.108","0.45","320","2.98","100","0.264","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","143559.344","1.662","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3619297.25","44.561","94.272","200","19.507","50","6.071","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3490677.75","42.939","93.228","200","7.676","50","6.373","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3189362","39.321","81.696","200","42.069","50","5.075","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1155978","13.38","109.884","250","12.232","80","5.811","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","901894","10.44","106.295","250","18.069","80","4.459","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","994130.38","11.51","112.124","250","22.291","80","2.186","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3051604.25","36.86","111.49","250","5.143","80","1.328","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1915714.25","22.173","127.317","200","8.637","50","5.262","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1342988.75","15.544","122.201","200","6.608","50","3.084","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1385180","16.032","108.891","200","8.255","50","4.066","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1211474.88","14.022","17.82","200","0.37","35","0.56","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","35.9","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2066185.625","23.914","0.001","50","0","35","8.276","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1364.645","0.016","16.783","50","1.974","35","26.739","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","19345246.053","232.377","27.997","50","0.098","35","1.01","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5855.801","0.069","0","50","2.251","35","15.981","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","99944.213","1.197","40.45","50","0.005","35","0.538","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","5955595.2","248149.8","82.359","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8883578.88","102.819","100.668","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9648624.96","111.674","30.947","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-372228.48","-4.308","24.33","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","28229178.24","326.727","46.756","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","38695397.76","447.863","45.824","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","189851.285","2.197",47.1936,"-",0.0847,"-",4.0433,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10235007","118.461","27.009","320","6.755","100","8.08","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1873941.375","21.689","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","80.588","320","47.62","100","12.548","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5104393","59.079","-","-","-","-",4.2368,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","740617.034","30859.043","12.785","50","1.988","35","0.3","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","63712.781","0.737","-","-","-","-",1.445,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","153182.88","6382.62","8.15","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","45746611.924","540.202","35.402","100","23.296","50","1.467","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45936992.036","542.08","37.298","100","22.614","50","3.507","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","406737.969","4.708","257.155","400","7.966","200","0.69","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","507370.875","5.872","238.218","400","1.806","400","0.285","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","429489.969","4.971","233.01","400","2.548","200","0.891","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","815930.375","9.444","117.018","200","4.178","200","1.512","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","857866.688","9.929","72.139","200","3.792","200","4.598","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128215.812","1.484","11.766","-","17.3","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1262569","14.613","49.124","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","789315.188","9.136","38.333","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4060516.5","46.997","73.184","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4539500","52.54","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2675057.75","30.961","60.594","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6384609.5","73.896","54.625","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2310873.25","26.746","34.312","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1563129.5","18.092","51.044","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","984441.688","11.394","66.813","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1549920.875","17.939","67.196","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3817662.75","159069.266","67.261","100","0.565","50","5.603","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3565910.5","41.302","27.987","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1845959.625","21.365","40.822","100","7.867","50","1.834","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","328761.312","3.805","33.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2193279.25","25.385","-","-","31.264","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13368824","154.846","50.528","100","6.922","50","3.413","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4909668","56.825","35.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3246944.25","37.58","36.439","100","13.664","50","0.467","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3178975.75","36.794","68.536","100","1.958","50","0.683","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","372116.906","4.307","-","-","1.206","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4234196.5","49.007","26.48","50","0.007","35","0.576","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1306058.875","15.116","39.88","100","0.985","50","0.152","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","33145.289","0.384","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5326904","61.739","31.818","100","0.62","50","0.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6935533","80.272","47.391","100","0.638","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9094995","105.27","111.66","200","51.61","200","8.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2716030","31.43","131.54","200","73.14","200","12.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1476890","17.09","59.67","200","56.15","200","20.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1700890","19.68","63.92","200","49.98","200","19.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3030787.75","35.07","59.68","100","3.45","35","0.65","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1548632","17.92","80.99","300","1.45","100","1.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1846.82","0.02","124.01","300","60.05","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","895868.94","10.37","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3774164","43.68","107.77","300","2.38","200","1.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2163775.75","25.04","65.26","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10079485","116.66","74.49","120","5.77","100","2.11","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7276452.5","84.16","51.39","100","0","50","2.65","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21524500","249.12","25.78","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","166449.48","1.93","61.54","300","0","100","1.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6795180","78.64","32.65","100","0","50","1.93","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1427948.5","16.53","79.23","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","137787","1.59","583.98","200","220.84","200","64.52","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","43305.8","0.5","13306.5","200","3909.39","200","758.29","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1899887.5","21.99","123.5","200","28.95","50","4.454","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1903022.63","22.03","117.726","200","29.203","50","3.877","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3405169.75","39.41","76.845","250","15.754","80","1.145","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3068725","35.52","77.597","250","19.316","80","1.639","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3430448.5","39.7","77.051","250","26.324","80","1.302","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","4.5","0","22.591","250","8.912","80","146.562","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2903961.75","33.611","16.269","100","0.357","50","1.543","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2440261.5","29.075",3.2779,"100",0.3914,"50",14.0171,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1884031.125","21.806","61.524","250","13.811","80","3.058","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","209974.703","2.43","10.087","250","0.693","80","1.342","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","104942.383","1.215","4.133","250","0.302","80","21.028","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","42560144","492.594","34.332","100","26.335","50","0.864","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1908960.25","28.673","0.079","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","39809604","472.094","9.82","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8343710.2","96.571","749.471","320","11.126","100","542.069","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4106310.539","47.527","-","-","-","-",3.3585,"20","正常"]