{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14020368","162.273","123.866","320","32.797","100","4.646","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","17331460","200.596","70.175","320","40.968","100","0.538","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5548870","64.223","-","-","-","-",3.504,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7977592.5","92.333","-","-","-","-",6.017,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3421928.75","142580.375","-","-","-","-","0.688","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11307180","130.87","-","-","-","-","0.522","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1163733.75","13.469","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","186393.969","2.157","23.331","320","18.283","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","764572.438","8.849","153.476","300","7.581","100","2.056","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1243339.2","14.39","10.92","50","4.14","35","2.17","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.45","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","420946.219","4.872","0.03","320","14.193","100","86.383","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","257353.328","2.979","0.452","320","2.984","100","0.267","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","102141.992","1.182","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3998949","46.65","94.025","200","19.986","50","6.299","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3584042","41.847","84.669","200","6.577","50","6.21","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3342485.25","39.709","83.253","200","38.56","50","4.972","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1145371.5","13.26","105.546","250","5.734","80","6.354","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","845616","10.21","107.63","250","9.731","80","4.713","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","985233.13","11.4","106.665","250","16.324","80","2.144","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3209491.25","37.15","106.441","250","8.062","80","1.393","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1952485.75","22.598","131.261","200","11.246","50","4.818","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1370564.875","15.863","118.478","200","6.95","50","3.049","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1378121","15.95","124.748","200","8.189","50","3.815","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2514274.56","29.1","19.02","200","1.72","35","0.34","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","33.99","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1244902","14.409","0","50","0","35","5.579","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","53.656","0.001","10.315","50","1.872","35","27.835","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","33260512.13","397.023","25.828","50","0.009","35","0.601","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7153.056","0.085","0","50","5.203","35","13.841","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","22682.769","0.272","42.76","50","0.121","35","1.804","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","12824809.92","534367.08","17.06","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","7593851.52","87.892","97.048","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9303076.8","107.674","40.663","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-453703.68","-5.251","23.103","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","36496889.28","422.418","26.419","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47375599.68","548.329","19.96","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","185360.191","2.145",46.512,"-",0.0001,"-",3.77,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9212433","111.701","26.173","320","8.264","100","7.708","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2768013.25","32.037","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","1532.602","320","896.527","100","667.242","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5217137","60.384","-","-","-","-",4.286,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","680019.583","28334.149","16.107","50","1.742","35","0.27","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","52482.797","0.607","-","-","-","-",1.423,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","148249.663","6177.069","5.28","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48203716.39","568.674","37.301","100","22.36","50","1.637","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47134980.649","555.648","37.352","100","24.095","50","3.14","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","407179.625","4.713","256.718","400","8.058","200","0.674","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","509852.094","5.901","237.97","400","1.791","400","0.282","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","420445.469","4.866","244.781","400","2.593","200","0.772","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","909129.625","10.522","122.285","200","3.782","200","1.466","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","887489.312","10.272","71.852","200","3.841","200","5.281","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131120.641","1.518","11.623","-","17.247","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1259689.5","14.58","47.699","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","789365.812","9.136","36.839","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4116102","47.64","70.092","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4355945","50.416","64.435","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2322036","26.875","60.271","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6465130.5","74.828","53.48","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2346718.25","27.161","39.134","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1548742.5","17.925","51.588","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1001395.5","11.59","65.626","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1543278.75","17.862","66.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3821378.5","159224.125","68.766","100","0.69","50","5.829","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3561288","41.219","30.413","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1952900","22.603","40.946","100","7.605","50","1.93","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","416183","4.817","32.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2173901.5","25.161","-","-","33.134","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13251104","153.369","48.116","100","9.631","50","3.689","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4984448.5","57.69","31.6","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3149906","36.457","33.291","100","15.558","50","0.422","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3185944.25","36.874","69.135","100","1.916","50","0.63","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","349812","4.049","-","-","1.168","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4234300","49.008","25.71","50","0.009","35","0.577","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1222859.25","14.154","37.072","100","0.991","50","0.14","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","29775.49","0.377","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5102698","62.032","31.881","100","0.302","50","0.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6431715","81.454","47.75","100","0.616","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9302326","107.67","106.76","200","50.3","200","7.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2390900","27.67","124.7","200","101.18","200","19.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1494710","17.29","59.72","200","55.42","200","20.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1701470","19.69","62.68","200","48.91","200","19.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3472220.25","40.18","64.03","100","3.38","35","0.64","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1548796.62","17.92","69.35","300","1.94","100","1.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1916.27","0.02","179.9","300","82.15","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","898015.06","10.39","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3617556","41.87","96.02","300","2.33","200","1.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2148386.75","24.86","63.49","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10101996","116.92","74.54","120","4.07","100","2.11","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7220039","83.57","56.33","100","0.84","50","2.78","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21867700","253.09","26.3","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","182630.62","2.11","67.18","300","0","100","1.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7206740","83.41","31.84","100","0","50","1.78","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1438033.75","16.64","74.56","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","144329","1.67","684.09","200","424.39","200","99.34","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","40425.3","0.46","2793.62","200","1602.68","200","183.18","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1864844.88","21.58","115.713","200","29.547","50","5.454","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1884887.63","21.82","89.619","200","26.955","50","4.823","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3434170","39.75","77.353","250","11.192","80","1.194","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3063008.5","35.45","77.791","250","11.983","80","1.686","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3556746.25","41.17","76.807","250","22.8","80","1.453","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","13.023","250","14.647","80","115.356","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2904852.25","33.621","17.123","100","0.036","50","1.557","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2318629.25","27.363",6.478,"100",0.4267,"50",10.136,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1941847.125","22.475","74.316","250","12.039","80","3.103","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","178913.344","2.071","6.774","250","0.744","80","1.727","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","2.938","250","5.429","80","24.283","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44282436","512.528","39.448","100","26.734","50","1.351","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1999484.375","24.617","0.146","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","18950776","224.709","6.219","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7759981.25","93.72","744.709","320","0.865","100","1697.383","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","16789.758","0.194","-","-","-","-","0","20","停机"]