{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-10-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1272.95","0.587","25","20.439","250","28.212","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","801.63","249.516","500","244.32","500","276.62","500","9.127","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.572","0.178","15","10.928","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","431.01","0.408","10","12.929","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","232.589","0.025","8","19.13","50","6.512","15","0.009","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","249.7","1.352","10","40.808","80","3.227","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.1","0.029","10","22.63","80","2.15","15","0.037","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.752","0.011","10","3.036","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","151.632","0.006","10","32.688","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","10","8.415","80","-","-","0.062","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1407.508","0.033","1.5","3.769","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5172.344","0.185","10","14.217","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6030.72","0.332","10","56.038","80","8.791","15","0.072","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","825.638","3.622","10","31.282","80","5.709","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1553.47","0.06","10","35.263","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","154.66","0.373","10","36.354","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","262","0.135","10","34.72","80","3.16","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","145.15","2.547","10","20.199","80","16.773","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","32.746","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.063","10","2.69","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.966","0.084","10","4.9","80","4.072","20","0.086","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","87.264","0.009","10","7.209","70","0.62","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11389.69","0.049","8.629","22.942","69.431","4.761","27.416","0.106","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","23347.632","14.111","500","133.483","1000","18.254","-","0.539","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","329.875","0.075","10","15.51","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","53.395","0.06","10","3.515","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.214","10","24.368","80","3.344","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1035","0.643","10","31.982","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.048","10","6.656","80","7.537","20","0.03","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1129.248","0.137","8","21.54","50","-","-","0.058","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","452.74","2.305","10","44.742","80","8.624","15","0.026","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1067.9","0.006","10","45.72","80","2.746","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","435.522","0.503","10","23.16","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","274.75","0.317","10","3.119","60","-","-","0.027","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.123","10","11","80","0.5","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.688","0.662","15","18.896","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.12","1.695","15","11.567","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","519.99","0.49","500","34.92","500","38.58","500","12.123","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.578","0.363","15","3.724","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.852","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.121","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","8.64","1.667","10","18.569","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2921.18","0.254","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","83.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3015.36","4.581","10","15.71","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","71.28","1.21","15","18.95","80","4.233","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","11.23","8.243","15","31.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","60.826","1.913","15","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","26","1.345","15","7.83","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","83.81","3.984","15","15.75","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","42.682","4.643","15","10.78","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","29.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","165.45","0.067","500","24.43","500","18.762","500","0.336","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.101","10","47.281","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.04","0.87","10","9.738","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.93","10","7.85","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","241.586","1.139","10","14.705","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.494","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","250.92","0.261","10","18.847","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","303.398","0.132","10","1.925","80","-","-","0.011","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.294","0.836","10","5.94","80","7.03","20","0.03","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13964.83","0.054","10","29.131","80","5.332","15","0.08","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21384.035","19.389","1000","413.304","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","144726.359","0.36","5","7.837","40","9.383","15","0.082","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","112332.155","7.592","-","46.136","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","631.58","1.242","5","18.94","50","-","-","0.025","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","504.58","0.142","10","8.712","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65634.62","0.04","2","7.95","40","10.58","15","0.282","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","71775.07","19.95","-","208.66","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","312.509","0.017","10","6.515","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","454.46","0.024","10","18.67","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1781.05","2.138","10","23.199","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.423","10","14.622","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","676.51","11.897","30","63.95","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1613","0.338","8","9.149","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","715.478","0.073","10","22.52","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","2.19","10","19.4","80","8.867","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","37.843","0.017","10","0.818","80","9.118","20","0.131","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","130.746","0.067","10","24.504","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","95","0.028","10","4.305","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","876.1","0.076","30","24.204","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","96.914","0.044","8","8.068","60","2.419","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","136","0.203","10","41.99","80","1.63","10","0.149","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.933","0.074","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1967.87","0.037","10","18.938","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","7.869","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","342.49","0.059","15","24.528","80","3.838","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","477.014","3.222","15","4.824","80","5.859","20","0.034","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","220","1.083","10","31.675","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","19.01","0.09","15","34.4","80","14.77","20","0.182","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.375","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","102.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","48.767","0.1","10","4.324","80","-","-","0.012","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1163.81","0.553","10","15.613","80","1.992","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","57.102","0.013","10","3.124","80","1.243","20","0.019","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","305.856","0.068","8","15.061","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","134.7","0.038","10","11.202","80","-","-","0.021","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","97","25.403","45","50.779","500","33.08","70","5.21","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1352.16","0.074","8","13.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","8.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","19.01","0.028","10","17.41","80","3.684","15","0.068","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","770.69","1.135","15","43.86","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.997","0.038","10","8.357","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11712.571","2.212","16","35.16","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","15.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","652.32","0.385","10","29.739","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","204.44","1.433","8","32.377","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","531.533","0.053","10","22.224","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1349.57","2.017","10","14.82","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","807","0.025","10","18.86","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1175.472","6.633","10","22.867","80","7.376","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13148.348","0.018","8","34.063","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8824.03","0.08","8","17.48","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","114.05","0.006","10","0.929","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","114.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","161.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","91.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","141.262","0.032","8","4.937","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","83.35","0.434","10","9.75","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","134.611","0.04","10","14.509","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","56.16","0.073","8","14.68","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","234.922","0.072","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","69.466","1.49","10","10.518","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","718.85","0.071","10","8.193","80","1.52","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","489.197","0.406","8","7.098","50","-","-","0.076","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","323","84.2","500","121.7","500","192.91","500","18.67","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","6.05","0.042","10","14.57","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","101.002","2.285","15","12.886","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","97.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1062.148","0.069","10","11.15","90","-","-","0.065","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5100.555","0.084","2","12.268","40","-","-","0.165","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","883.786","0.44","10","31.27","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","55.555","0.072","10","20.245","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","56.952","0.128","10","17.505","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1237","6.12","10","51.471","80","9.864","15","0.07","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","66.74","0.675","10","4.21","80","1.319","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","148.908","0.011","10","4.718","80","0.404","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.941","3.291","15","17.988","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","72.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","45.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3815.813","0.128","8","23.702","50","9.948","15","0.097","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","83.565","1000","274.627","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","520.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1148.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","29.972","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","196.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","844.512","0.197","10","14.816","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1059.86","0.063","15","23.487","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","42.941","0.053","8","0.68","50","-","-","0.003","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","26.145","2.604","15","24.757","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","5.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","46.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","763.68","0.015","15","17.116","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","536.54","0.138","10","24.555","80","3.365","15","0.019","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2326.126","0.033","8","15.162","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.273","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.07","3.691","10","35.534","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","345","0.074","15","14.328","80","14.065","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","228.1","1.135","10","22.306","80","3.831","15","0.027","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.009","10","3.162","80","1.425","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","7","100","2.02","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","83.91","0.024","15","6.677","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","4.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","27.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.846","8","5.1","60","7.857","15","0.05","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8221.82","0.3","10","19.944","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","110.039","0.022","10","17.74","80","1.095","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","295.661","0.619","10","18.24","80","-","-","-","-","正常"]