{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-10-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1228.053","0.298","25","24.306","250","30.2","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","430.62","246.797","500","232.27","500","265.616","500","6.659","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.892","0.48","15","19.165","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","358.682","0.577","10","12.939","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","227.146","0.068","8","23.394","50","5.726","15","0.027","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","250.56","1.283","10","44.343","80","3.481","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.01","0.033","10","21.29","80","2.2","15","0.039","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.629","0.007","10","3.239","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","143.338","0.074","10","31.652","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","121.82","0.073","10","8.682","80","-","-","0.062","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1350.079","0.022","1.5","5.305","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6072.352","0.161","10","14.472","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6071.33","0.084","10","57.66","80","7.629","15","0.056","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","887.501","4.441","10","22.148","80","5.885","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1436.83","0.06","10","24.125","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","152.93","2.24","10","41.219","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","226","0.294","10","33.9","80","3.53","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","133.92","2.359","10","17.718","80","16.38","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","27.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.073","10","2.26","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","46.915","0.058","10","4.155","80","3.527","20","0.12","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","114.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","87.178","0.005","10","7.629","70","0.625","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11196.47","0.057","8.629","24.653","69.431","4.53","27.416","0.126","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","21470.736","12.777","500","131.993","1000","12.648","-","0.527","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","488.419","0.011","10","16.644","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","45.36","0.059","10","3.27","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.436","0.081","10","20.916","80","3.26","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","791","1.81","10","32.37","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","0.04","10","5.958","80","9.018","20","0.029","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","979.949","0.041","8","19.36","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","714.53","4.329","10","50.713","80","9.22","15","0.035","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1018.66","0.007","10","44.51","80","4.133","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","378.827","0.432","10","24.007","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","183.17","0.332","10","3.127","60","-","-","0.043","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.147","10","9.01","80","0.34","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.153","0.279","15","12.831","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","79.402","2.338","15","18.844","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","531.97","0.39","500","38.63","500","35.34","500","13.278","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.047","0.009","15","3.937","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","11.76","1.765","10","17.037","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2947.97","0.133","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","153.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3260.74","4.605","10","12.66","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.246","1.444","15","20.214","80","4.508","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","40.61","8.037","15","28.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","58.838","2.972","15","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","13","1.992","15","7.024","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","76.9","4.033","15","14.98","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","39.571","5.706","15","16.595","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","23.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","179.29","0.098","500","25.5","500","16.592","500","1.127","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.261","10","52.858","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.97","0.967","10","11.376","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","120","0.54","10","7.02","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","302.644","0.133","10","12.703","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","240","0.274","10","18.115","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","306.659","0.213","10","2.112","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","205.027","0.302","10","7.322","80","6.829","20","0.029","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13188.96","0.125","10","28.431","80","3.883","15","0.059","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20804.126","19.263","1000","411.14","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","132752.656","0.745","5","10.754","40","9.309","15","0.133","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","14812.494","8.749","-","40.456","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","665.28","1.359","5","23.8","50","-","-","0.023","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","476.06","0.14","10","8.916","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","23.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74344.61","0.025","2","7.66","40","11.94","15","0.299","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82012.61","24.82","-","186.58","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","293.328","0.024","10","4.802","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","344.74","0.02","10","19.37","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1740.96","0.287","10","13.036","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","0.417","10","14.762","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","710.21","6.034","30","51.63","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1410","0.032","8","6.059","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","582.336","0.054","10","20.438","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","47","2.108","10","21.69","80","8.446","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","199.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","48.902","0.01","10","0.489","80","10.19","20","0.159","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","87.116","0.017","10","19.708","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","72","0.018","10","2.54","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","682.56","0.067","30","23.182","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","104.85","0.025","8","8.194","60","1.853","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.147","10","36","80","1.65","10","0.135","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.637","0.071","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1860.19","0.04","10","19.835","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","7.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","129.082","0.032","15","19.336","80","1.1","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","562.896","3.132","15","5.383","80","6.057","20","0.067","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","199","1.673","10","28.009","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","19.01","0.071","15","28.5","80","14.68","20","0.181","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","138.719","0.399","10","18.719","80","-","-","0.012","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1315.87","0.361","10","15.232","80","2.113","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","78.684","0.012","10","3.096","80","1.086","20","0.016","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","465.869","0.111","8","15.759","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","110.263","0.031","10","11.988","80","-","-","0.016","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","89","26.652","45","53.398","500","34.3","70","5.46","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1355.62","0.129","8","15.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","21.6","0.025","10","17.81","80","3.966","15","0.074","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","684.29","1.987","15","45.53","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.094","0.07","10","6.971","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10853.948","5.724","16","31.598","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","23.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","775.01","0.535","10","27.973","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","216.91","2.274","8","33.391","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","449.107","0.033","10","14.583","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","51.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1350.43","1.615","10","14.32","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","716","0.035","10","15.75","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1145.837","5.823","10","19.195","80","6.607","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13896.704","0.013","8","33.178","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9711.36","0.32","8","16.86","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","152.06","0.01","10","0.714","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","29.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","42.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","182.107","0.114","8","5.72","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","47.71","0.161","10","10.028","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","136.339","0.334","10","14.192","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","50.98","0.072","8","12.81","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","282.355","0.068","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","54.086","2.083","10","11.048","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","716.26","0.072","10","9.375","80","1.39","15","0.022","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","416.448","0.363","8","7.298","50","-","-","0.079","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","305","78.7","500","125.47","500","99.619","500","17.52","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","5.18","0.038","10","18.34","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","169.776","2.616","15","12.679","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","92.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","840.07","0.011","10","12.816","90","-","-","0.023","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5328.018","0.083","2","10.652","40","-","-","0.183","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","704.246","0.606","10","24.174","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","57.024","0.133","10","23.866","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","70.8","0.131","10","17.686","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1220","7.512","10","54.505","80","10.382","15","0.028","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","58.57","0.297","10","3.28","80","1.603","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","103.23","0.013","10","3.971","80","0.245","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.806","3.579","15","19.265","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","65.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","36.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3603.355","0.076","8","23.861","50","11.69","15","0.093","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","70.138","1000","287.019","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","566.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1135.452","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","175.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","875.64","0.194","10","14.041","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1112.02","0.038","15","22.088","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","5.599","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.677","0.061","8","2.12","50","-","-","0.005","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","56.769","1.743","15","22.446","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","64.676","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","549.12","0.015","15","16.4","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","467.42","0.105","10","22.341","80","3.169","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2368.696","0.114","8","13.702","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","40.563","2.721","10","32.261","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","344","0.156","15","12.429","80","12.063","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","228.96","1.476","10","21.015","80","2.94","15","0.03","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","40.917","0.011","10","2.871","80","1.69","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.096","10","7.3","100","2.01","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","110.29","0.021","15","6.126","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","25.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.09","1.713","8","7.4","60","8.105","15","0.007","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8008.42","0.211","10","19.399","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","112.208","0.024","10","19.34","80","1.015","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","285.206","0.371","10","20.54","80","-","-","-","-","正常"]