{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-10-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1245.348","0.255","25","25.911","250","30.079","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","396.8","253.521","500","169.85","500","261.352","500","5.593","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.726","0.628","15","28.563","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","422.573","0.565","10","13.872","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","229.824","0.022","8","25.082","50","5.183","15","0.025","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","233.28","1.049","10","44.567","80","3.598","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","242.78","0.035","10","24.64","80","2.81","15","0.051","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.533","0.006","10","1.879","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","186.97","0.064","10","35.568","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","129.6","0.079","10","8.749","80","-","-","0.06","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1174.132","0.012","1.5","6.954","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6182.487","0.164","10","15.364","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6279.55","0.077","10","67.263","80","8.478","15","0.064","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","756.95","3.562","10","20.19","80","5.051","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1414.37","0.06","10","29.806","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","152.06","0.559","10","41.195","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","271","0.172","10","30.08","80","3.37","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","132.19","2.183","10","18.618","80","16.108","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.098","10","1.95","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.323","0.019","10","3.337","80","2.983","20","0.118","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","126.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","87.178","0.007","10","7.367","70","0.623","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11537.59","0.118","8.629","27.796","69.431","4.808","27.416","0.132","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","23890.032","11.719","500","136.261","1000","12.006","-","0.61","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","378.052","0.019","10","16.036","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","104.803","0.049","10","3.139","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","1.362","0.175","10","24.216","80","3.018","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1105","1.678","10","35.435","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","262","0.029","10","7.207","80","9.426","20","0.025","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","842.659","0.033","8","16.7","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","641.09","5.11","10","47.128","80","8.909","15","0.02","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1134.43","0.008","10","45","80","8.396","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","306.984","1.198","10","16.928","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","294.62","0.338","10","2.776","60","-","-","0.054","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.11","10","8.08","80","0.34","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.987","0.63","15","17.717","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","31.882","0.916","15","5.872","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","564.05","0.67","500","40.3","500","36.7","500","13.273","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","18.533","0.435","15","3.911","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","13.68","2.09","10","13.954","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2883.17","0.104","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","79.111","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3253.82","4.911","10","11.57","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.16","1.591","15","20.989","80","4.629","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","42.34","8.833","15","24","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","7.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","45.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","64.627","3.022","15","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","25","1.908","15","7.089","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","70.85","4.127","15","13.39","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.286","6.471","15","19.483","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","23.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","216.41","0.382","500","32.16","500","18.885","500","1.178","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.493","10","53.882","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.31","1.788","10","15.074","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",0,0.74,"10",3.55,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","299.996","0.171","10","13.891","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","234","0.249","10","17.991","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","238.406","0.302","10","2.317","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","193.968","0.073","10","4.952","80","3.835","20","0.024","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13533.7","1.375","10","33.827","80","6.473","15","0.049","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22156.615","19.411","1000","412.578","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","127548.438","0.237","5","15.682","40","10.256","15","0.082","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","46539.863","8.072","-","54.386","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","711.07","0.247","5","10.8","50","-","-","0.024","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","489.89","0.15","10","8.62","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74346.34","0.022","2","8.56","40","11.6","15","0.306","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81836.35","25.05","-","196.52","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","297.907","0.03","10","6.807","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","350.78","0.013","10","18.16","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1738.714","0.856","10","12.893","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.455","10","18.447","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","737.86","2.749","30","43.05","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1355","0.034","8","5.899","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","337.478","0.059","10","24.089","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","1.991","10","21.86","80","8.844","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","61.603","0.028","10","0.725","80","10.171","20","0.194","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","70.636","0.083","10","25.254","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","88","0.039","10","2.148","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","543.46","0.079","30","24.175","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","100.542","0.016","8","8.549","60","1.896","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.088","10","29.82","80","1.68","10","0.115","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.242","0.07","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1875.67","0.062","10","20.868","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","10.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","560.822","0.007","15","3.757","80","0.291","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","556.416","2.776","15","6.034","80","4.961","20","0.056","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","197","1.317","10","24.911","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","17.28","0.084","15","28.7","80","13.75","20","0.274","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.668","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","99.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","56.365","0.199","10","6.593","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1408.32","0.109","10","18.865","80","1.017","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.216","0.046","10","3.2","80","1.077","20","0.015","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","414.806","0.106","8","16.675","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","142.388","0.566","10","23.612","80","-","-","0.024","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","99","26.546","45","56.06","500","33.85","70","5.8","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1162.94","0.093","8","15.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","4.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","16.42","0.028","10","19.56","80","4.302","15","0.082","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","565.92","1.646","15","47.56","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.28","0.057","10","6.514","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11330.116","6.396","16","23.707","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","619.49","0.598","10","29.487","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","215.68","1.775","8","32.49","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","457.229","0.049","10","16.579","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","36.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1248.48","1.837","10","15.94","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","669","0.047","10","18.41","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1266.538","3.529","10","30.768","80","3.134","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13559.373","0.009","8","33.352","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11064.38","0.08","8","17.05","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","108.86","0.013","10","3.4","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","108.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","27.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","61.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","82.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","237.137","0.244","8","5.104","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","29.93","0.147","10","4.012","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","130.032","0.049","10","11.293","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","52.7","0.073","8","15.599","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","224.899","0.102","10","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","58.493","0.978","10","5.132","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","740.45","0.073","10","7.125","80","1.08","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","329.27","0.252","8","7.438","50","-","-","0.079","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","290","97.79","500","130.41","500","114.48","500","22.31","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","7.78","0.024","10","18.29","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","120.701","3.835","15","16.84","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","113.449","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1137.819","0.012","10","13.018","90","-","-","0.044","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5146.51","0.089","2","9.168","40","-","-","0.156","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","762.307","0.781","10","27.589","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","62.122","0.079","10","21.499","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","65.928","0.139","10","17.926","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1262","5.522","10","58.488","80","9.026","15","0.022","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","90.71","0.056","10","3.38","80","1.252","20","0.008","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","155.315","0.009","10","7.036","80","0.419","20","0.014","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.19","3.013","15","20.158","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","69.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","31.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1271.367","0.194","8","27.574","50","11.51","15","0.082","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","55.578","1000","501.833","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","538.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1112.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","29.471","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","178.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","914.424","3.701","10","21.148","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1161.62","0.046","15","23.288","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.825","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.234","0.045","8","5.75","50","-","-","0.005","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","41.178","1.264","15","18.199","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","1.737","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","60.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","602.64","0.014","15","17.259","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","474.34","0.074","10","19.045","80","1.498","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1934.238","0.304","8","14.186","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.014","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.806","3.383","10","27.563","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","341","0.065","15","12.898","80","11.357","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","222.91","2.824","10","17.129","80","3.51","15","0.026","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.36","0.012","10","1.89","80","2.874","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.121","10","7.4","100","2.02","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","113.57","0.023","15","6.402","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","42.8","3.671","8","7.3","60","9.139","15","0.026","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7248.96","0.238","10","22.133","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","250","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","118.377","0.031","10","19.974","80","0.955","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","311.04","0.372","10","25.27","80","-","-","-","-","正常"]