{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-10-31","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1835.922","4.62","25","29.317","250","29.023","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","564.54","261.852","500","237.63","500","274.873","500","7.702","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.526","0.666","15","31.891","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","303.119","0.539","10","31.128","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","228.269","0.03","8","22.316","50","4.796","15","0.019","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.92","1.107","10","46.891","80","3.481","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.031","10","23.29","80","2.69","15","0.05","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.94","0.004","10","0.971","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","164.506","0.01","10","35.107","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.188","10","9.233","80","-","-","0.061","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1451.925","0.01","1.5","5.402","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6084.493","0.19","10","14.74","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6120.58","0.087","10","65.678","80","10.076","15","0.08","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","764.208","3.899","10","18.329","80","5.214","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1321.92","0.05","10","39.909","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","154.66","2.111","10","42.632","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","246","0.098","10","30.46","80","3.4","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","155.52","1.972","10","18.884","80","15.845","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.058","10","4.9","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","40.694","0.064","10","3.622","80","3.087","20","0.123","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","88.128","0.008","10","6.485","70","0.626","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11985.19","0.573","8.629","26.95","69.431","6.71","27.416","0.108","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","23546.112","12.937","500","114.046","1000","11.133","-","0.632","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","412.69","0.019","10","22.075","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","134.266","0.04","10","3.588","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.099","0.182","10","26.154","80","2.93","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","913","0.067","10","29.505","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.02","10","6.03","80","6.691","20","0.028","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","817.517","0.035","8","14.16","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","560.74","5.253","10","42.906","80","8.691","15","0.017","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1033.34","0.008","10","46.29","80","8.443","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","200.163","1.409","10","13.106","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","309.31","0.258","10","2.726","60","-","-","0.015","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.118","10","8.1","80","0.3","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.115","0.451","15","17.718","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","107.741","1.141","15","9.467","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","573.25","1.05","500","41.27","500","40.39","500","14.106","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.827","0.009","15","3.305","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","23.04","2.232","10","14.915","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2710.37","0.161","8","5.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","84.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3330.72","5.314","10","9.56","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.704","0.574","15","19.045","80","3.23","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","47.52","9.156","15","25.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","68.602","1.167","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","25","1.733","15","7.161","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","23.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","71.71","4.877","15","21.69","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","48.557","5.501","15","13.108","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","182.53","0.948","500","44.71","500","17.2","500","3.103","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.133","10","47.274","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.67","1.396","10","15.174","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.8","10","3.25","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","279.046","0.059","10","12.516","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","284.74","0.253","10","19.873","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","54.455","0.109","10","2.064","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","125.194","0.078","10","8.379","80","5.105","20","0.029","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14713.06","0.24","10","33.155","80","5.67","15","0.061","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20525.711","19.372","1000","412.337","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","124485.789","0.235","5","7.043","40","10.535","15","0.089","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","46690.973","8.642","-","59.907","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","671.33","0.146","5","9.67","50","-","-","0.146","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","492.48","0.138","10","7.626","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73947.17","0.023","2","9.35","40","10.8","15","0.315","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81482.11","25.33","-","208.45","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","252.893","0.029","10","6.571","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","355.97","0.009","10","21.85","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1844.813","0.55","10","11.821","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","0.483","10","19.582","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","718.85","2.611","30","43.49","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1281","0.028","8","6.29","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","287.712","0.089","10","25.125","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","47","1.95","10","25.4","80","9.296","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","40.09","0.071","10","2.96","80","11.344","20","0.16","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","120.983","0.106","10","21.269","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","100","0.028","10","3.283","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","418.18","0.077","30","24.026","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","99.19","0.019","8","8.666","60","1.87","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.075","10","28.19","80","1.68","10","0.122","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.674","0.077","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1885.45","0.063","10","20.476","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","10.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","663.12","0.154","15","25.698","80","3.14","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","493.344","2.955","15","6.285","80","5.1","20","0.042","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","212","1.204","10","22.24","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","18.14","0.062","15","38.1","80","13.43","20","0.392","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.704","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","32.736","0.148","10","5.192","80","-","-","0.03","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1380.67","0.086","10","21.251","80","0.975","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","93.649","0.041","10","3.353","80","1.025","20","0.015","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","451.267","0.113","8","16.736","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","52.967","0.328","10","30.17","80","-","-","0.026","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","72","24.33","45","52.016","500","33.48","70","5.16","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1306.37","0.072","8","16.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","33.7","0.035","10","16.99","80","4.16","15","0.085","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","554.69","1.607","15","48.39","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.602","0.057","10","7.076","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10601.266","1.043","16","22.208","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","711.07","0.299","10","34.042","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","186.11","1.849","8","31.182","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","65.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","502.934","0.048","10","16.152","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1261.44","1.927","10","15.28","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","815","0.055","10","21.06","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1180.656","3.555","10","52.609","80","2.674","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13598.881","0.008","8","35.451","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10353.31","0.08","8","16.63","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","112.32","0.02","10","3.632","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","112.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","60.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","84.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","255.104","0.089","8","5.006","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","67.59","0.243","10","3.845","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","143.683","0.297","10","17.522","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","61.34","0.072","8","17.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","285.293","0.131","10","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","41.386","2.091","10","10.642","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","742.18","0.072","10","7.141","80","1.12","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","476.237","0.211","8","7.693","50","-","-","0.067","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","327","87.09","500","128.88","500","123.745","500","21.4","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","7.78","0.047","10","18.66","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","129.946","3.626","15","11.718","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","59.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","928.404","0.012","10","11.247","90","-","-","0.03","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4749.761","0.088","2","9.758","40","-","-","0.154","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","428.285","1.152","10","29.149","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","21.254","0.076","10","21.097","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","70.32","0.121","10","16.001","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1291","4.68","10","53.333","80","8.203","15","0.024","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","91.08","0.023","10","6.13","80","0.522","20","0.01","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","140.15","0.014","10","5.723","80","0.813","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.538","2.364","15","19.09","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","71.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","27.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3990.349","0.126","8","13.42","50","9.98","15","0.095","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","87.171","1000","279.796","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","517.545","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1089.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","157.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","917.64","2.411","10","23.673","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1177.8","0.49","15","33.341","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","93.571","0.041","8","0.867","50","-","-","0.007","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","29.276","1.277","15","13.645","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","1.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","25.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","821.52","0.014","15","18.391","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","476.06","0.078","10","20.459","80","2.109","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2191.811","1.04","8","15.95","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","29.355","3.645","10","18.056","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","346","0.045","15","13.612","80","11.1","20","0.001","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","28.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","200.45","3.228","10","19.073","80","4.029","15","0.023","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.555","0.312","10","2.682","80","2.76","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.079","10","7.2","100","2.1","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","137","0.027","15","7.25","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","7.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.125","8","11.1","60","10.387","15","0.052","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8360.06","0.235","10","19.385","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","115.119","0.033","10","21.693","80","0.903","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","349.315","0.403","10","26.7","80","-","-","-","-","正常"]