{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13589758","157.289","94.067","320","15.917","100","7.287","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15435613","178.653","62.603","320","47.899","100","0.511","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6113156.5","70.802","-","-","-","-",3.45,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8588056","99.47","-","-","-","-",5.966,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","4906568.5","204440.297","-","-","-","-","0.536","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","14186140","164.192","-","-","-","-","0.531","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1299762.875","15.044","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","180379.641","2.088","20.74","320","17.829","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","806954.938","9.34","131.834","300","6.888","100","2.043","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1830098.88","21.182","5.63","50","7.31","35","0.98","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.46","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10802771","125.032","25.3","320","23.261","100","2.144","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","375381.969","4.345","1.056","320","7.28","100","0.782","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9064867","104.917","-","-","-","-",3.448,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3713529","43.223","90.342","200","22.282","50","6.179","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3588398.5","41.927","84.067","200","8.302","50","6.705","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2891496","40.53","82.956","200","7.02","50","4.789","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1207737","13.98","109.663","250","11.515","80","5.288","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","904209.38","10.47","110.727","250","17.001","80","3.195","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","922314.25","11.14","109.017","250","10.534","80","2.479","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3150638.25","36.47","111.615","250","7.425","80","1.248","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1948023","22.547","135.745","200","8.938","50","4.667","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1340900.5","15.52","128.909","200","8.584","50","3.404","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1398634.75","16.188","137.412","200","8.757","50","3.904","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2411907.84","27.916","19.86","200","0.34","35","0.37","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","8640","0.1","32.36","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3164385","36.625","0.034","50","0","35","7.857","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","19144126.569","227.466","25.487","50","0.692","35","1.365","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1934348.299","22.39",2.084,"50",0.105,"35",0.647,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12792.687","0.151","0.074","50","3.567","35","13.482","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","128861.414","1.539","35.894","50","0.005","35","0.384","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","6160.32","256.68","78.92","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9423803.52","109.072","66.998","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","22.693","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-254784.96","-2.949","61.55","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11046758.4","127.856","95.707","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","10353787.2","119.836","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","109795.89","1.27","26.71","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","145491.18","1.684",6.547,"-",0.0372,"-",4.707,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9935674","114.996","27.289","320","2.587","100","5.838","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","17848.808","0.206","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","98.171","320","119.547","100","16.544","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4734176","54.794","-","-","-","-",4.337,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","795664.93","33152.705",9.538,"50",1.5889,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","63908.973","0.74","-","-","-","-",1.461,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","153945.557","6414.398","1.09","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53385617.014","638.766","37.348","100","22.525","50","1.288","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53627990.254","642.632","36.427","100","24.635","50","2.933","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","425269.938","4.922","138.163","400","6.89","200","0.716","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","475738.312","5.506","139.348","400","1.02","400","0.234","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","432610.688","5.007","140.96","400","1.645","200","0.917","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","883749.25","10.228","135.998","200","6.239","200","1.663","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","831041.75","9.618","77.515","200","2.197","200","8.391","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127779.297","1.479","11.538","-","19.183","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1212148.5","14.03","50.59","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","703830.875","8.146","39.308","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3982853","46.098","79.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4594056.5","53.172","65.003","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4433476","51.313","62.715","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6759554","78.236","56.383","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2132650","24.701","32.21","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1582404.25","18.315","49.978","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1024919","11.862","66.182","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1593451.125","18.443","66.179","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3847774","160323.922","59.266","100","0.346","50","10.45","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3772653.5","43.665","30.705","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1846517.625","21.372","30.678","100","5.397","50","1.884","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","377610.531","4.37","30.184","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2249393.75","26.035","-","-","22.816","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13310053","154.161","48.741","100","13.79","50","3.307","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","5059096","58.554","33.352","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","1618587.75","18.734","32.487","100","20.261","50","0.401","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3143057","36.378","68.115","100","0.291","50","0.647","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","362253.344","4.193","-","-","2.017","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4178052","48.357","23.285","50","0.224","35","0.12","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1266158.125","14.676","38.02","100","1.083","50","0.152","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","183974.422","2.323","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5376733","62.231","30.62","100","1.43","50","0.075","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6663385","77.122","45.609","100","0.772","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9140416","106.99","109.53","200","35.88","200","7.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2453000","28.39","158.76","200","92.66","200","13.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1522310","17.61","59.86","200","48.8","200","14.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1120710","12.97","61.72","200","41.08","200","14.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4081231.75","47.23","59.6","100","22.77","35","0.61","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1544860","17.88","62.13","300","1.32","100","1.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1869.7","0.02","111.67","300","60.26","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","931425.69","10.78","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3771377.5","43.65","99.91","300","2.92","200","1.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2206638","25.53","58.74","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10118866","117.11","78.83","120","2.47","100","2.05","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7149402.5","82.75","53.2","100","0.14","50","2.94","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21797200","252.28","21.83","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","264554.5","3.06","61.24","300","0.87","100","1.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7387200","85.5","33.01","100","0","50","1.83","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1369814.25","15.85","70.03","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","129883","1.5","2371.08","200","755.45","200","194.61","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","40053.5","0.46","860.89","200","353.63","200","36.51","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1911224.38","22.12","141.042","200","30.183","50","4.269","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1996385.5","23.11","123.807","200","28.696","50","3.817","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3647735.75","42.22","77.617","250","12.809","80","1.148","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3210859.75","37.16","77.514","250","13.421","80","1.571","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3290197","38.08","77.163","250","25.374","80","1.193","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","15.05","250","18.107","80","190.211","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2703202.25","31.287","15.52","100","0.581","50","1.276","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2611596.75","30.783",9.963,"100",0.6527,"50",5.533,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1784127.875","20.65","75.728","250","8.192","80","3.093","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","163452.25","1.892","3.461","250","1.232","80","0.841","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","595476.312","6.892","17.205","250","0.265","80","17.575","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45075156","521.703","36.395","100","27.702","50","0.909","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","17622316","208.24","6.848","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3476814.5","40.864","0","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9307662","107.728","168.274","320","30.025","100","5.661","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5404585.165","62.553","-","-","-","-",2.723,"20","正常"]