{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-11-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2063.533","0.413","25","27.123","250","26.929","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","288.95","267.679","500","407","500","288.38","500","5.007","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.062","0.136","15","25.812","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","382.627","0.065","10","23.685","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","231.379","0.03","8","26.875","50","7.802","15","0.02","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","235.87","1.783","10","47.551","80","2.854","15","0.024","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","224.64","0.034","10","23.46","80","3.41","15","0.049","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.388","0.025","10","1.909","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","154.742","0.023","10","36.706","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","196.13","0.088","10","9.135","80","-","-","0.055","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1339.845","0.135","1.5","7.434","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7256.984","0.563","10","19.128","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5851.01","0.124","10","69.584","80","9.895","15","0.092","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","775.526","2.736","10","24.627","80","4.733","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1274.4","0.06","10","37.943","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","249.7","1.543","10","37.495","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","114","0.097","10","31.07","80","3.66","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","133.06","0.663","10","19.604","80","14.508","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.022","10","8.84","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.794","0.011","10","2.482","80","2.283","20","0.122","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","86.832","0.004","10","7.499","70","0.761","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14163.8","0.031","8.629","23.844","69.431","6.422","27.416","0.087","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","18892.896","12.131","500","140.309","1000","14.717","-","1.122","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","429.918","0.017","10","15.148","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","30.586","0.03","10","3.541","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.59","0.108","10","22.737","80","3.108","10","0.002","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","992","0.953","10","24.893","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.026","10","6.353","80","8.218","20","0.027","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1135.555","0.414","8","16.03","50","-","-","0.032","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","578.02","3.719","10","36.169","80","9.267","15","0.009","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1108.51","0.688","10","52.11","80","4.214","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","273.73","0.623","10","43.506","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","209.95","0.16","10","3.222","60","-","-","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.095","10","8.85","80","0.37","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.468","0.629","15","17.672","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.502","1.467","15","12.511","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","708.16","0.74","500","31.15","500","50.5","500","12.378","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","17.246","0.636","15","1.11","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","35.76","3.361","10","20.224","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2865.02","0.107","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","64.649","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3186.43","1.828","10","7.04","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","51.581","1.409","15","18.481","80","6.017","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","37.15","10.77","15","35.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","33.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","103.421","0.365","15","21.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","28","2.306","15","7.745","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","73.44","5.116","15","22.29","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.027","3.798","15","12.87","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","41.645","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","197.77","0.27","500","42.49","500","16.701","500","2.722","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","5.255","10","45.522","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.59","0.028","10","9.838","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.95","10","9.05","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","297.836","0.089","10","14.099","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.132","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","245.91","0.238","10","15.428","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","290.438","0.461","10","1.532","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","177.293","0.106","10","4.547","80","6.345","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13199.33","0.089","10","27.63","80","3.114","15","0.036","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21093.108","19.38","1000","406.279","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","131549.922","0.206","5","6.737","40","9.114","15","0.098","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","48161.07","8.295","-","54.968","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","520.99","0.075","5","7.91","50","-","-","0.017","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","520.99","0.274","10","7.533","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73387.3","0.026","2","8.23","40","10.92","15","0.29","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81853.63","24.42","-","202.54","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","371.52","0.019","10","6.127","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","355.97","0.011","10","18.45","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1979.683","0.903","10","6.544","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","0.375","10","17.021","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","722.3","0.226","30","40.75","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1278","0.031","8","10.343","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","503.798","0.083","10","21.158","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","3.39","10","20.8","80","10.661","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","203.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","29.549","0.011","10","0.7","80","12.977","20","0.056","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","105.063","0.143","10","29.296","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","80","0.023","10","8.197","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","694.66","0.133","30","25.46","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","136.702","0.098","8","8.242","60","2.725","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","1.284","10","16.31","80","2.12","10","0.307","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.574","0.069","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1945.94","0.056","10","21.068","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","7.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","364.003","1.863","15","20.972","80","4.3","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","415.066","3.947","15","6.65","80","6.09","20","0.048","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","231","1.394","10","35.779","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","12.1","0.039","15","19.5","80","8.05","20","0.043","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","89.672","3.041","10","7.779","80","-","-","0.015","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1087.78","0.077","10","16.052","80","1.395","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","86.962","0.048","10","3.533","80","0.684","20","0.015","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","542.419","0.02","8","14.343","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","87.943","1.035","10","26.67","80","-","-","0.046","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","99","36.02","45","61.927","500","41.59","70","4.81","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1427.33","0.191","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","25.92","0.029","10","21.06","80","3.512","15","0.085","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","519.26","2.227","15","34.34","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.403","0.046","10","6.425","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.417","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8651.046","4.438","16","29.958","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","580.61","1.274","10","43.237","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","257.85","0.795","8","40.294","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","32.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","512.352","0.019","10","12.51","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1320.19","1.8","10","11.38","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","808","0.068","10","24.41","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","829.44","5.122","10","14.475","80","8.035","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12310.179","0.019","8","36.809","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9434.02","0.09","8","18.95","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","156.38","0.023","10","3.227","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","97.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","78.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","289.333","0.346","8","4.964","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","54.65","0.294","10","3.997","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","117.936","0.068","10","11.886","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","48.38","0.114","8","21.388","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","326.851","0.094","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","52.099","0.614","10","9.099","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","350.78","0.07","10","7.269","80","1.45","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","235.872","0.28","8","9.263","50","-","-","0.06","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","167","88.307","500","137.98","500","122.339","500","20.074","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","7.78","0.188","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","110.851","3.943","15","28.915","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","83.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","697.732","0.158","10","13.179","90","-","-","0.048","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4367.906","0.083","2","10.742","40","-","-","0.154","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","682.906","1.775","10","16.657","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","60.653","0.071","10","36.054","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","52.68","0.137","10","17.933","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1270","1.286","10","45.704","80","9.596","15","0.067","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","52.6","1.569","10","7.93","80","0.869","20","0.014","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","151.764","0.081","10","5.228","80","0.322","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.262","2.785","15","16.974","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","65.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","21.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2679.178","0.074","8","14.171","50","9.583","15","0.054","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","69.416","1000","140.346","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","560.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1041.595","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","53.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","192.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","651.168","0.167","10","14.771","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1057.41","0.023","15","19.596","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","3.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","51.408","0.033","8","8.485","50","-","-","0.004","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","33.347","1.965","15","11.423","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","6.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","53.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","760.8","0.022","15","16.626","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","449.28","0.086","10","19.271","80","2.055","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2253.382","0.998","8","15.793","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.448","4.382","10","27.584","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","368","0.791","15","14.516","80","10.942","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","290.3","4.692","10","22.816","80","3.287","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","36.92","0.4","10","2.559","80","0.804","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","6.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.15","10","7.3","100","2.11","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","140.43","0.031","15","7.024","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","6.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.358","8","10.8","60","8.82","15","0.117","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7850.3","0.213","10","19.765","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","116.078","0.026","10","23.248","80","0.757","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","360.461","0.422","10","21.41","80","-","-","-","-","正常"]