{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13284207","153.752","33.538","320","25.331","100","9.514","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14322166","165.766","25.642","320","41.893","100","0.699","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6149987","71.18","-","-","-","-",3.616,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8074207","93.451","-","-","-","-",7.032,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","3068600.5","127858.367","-","-","-","-","0.786","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","13017704","150.668","-","-","-","-","0.727","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","567045.812","6.563","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5371.891","0.062","30.121","320","23.638","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","769445.125","8.906","150.844","250","4.747","80","2.039","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1638394.56","18.963","9.76","50","13.2","35","1.13","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.48","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11176833","129.362","27.38","320","36.529","100","0.614","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","385561.812","4.462","0.476","320","3.257","100","0.278","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9343623","108.144","-","-","-","-",2.622,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","150658.75","1.744","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3495945.75","40.78","86.482","200","23.438","50","6.593","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3407821.25","39.856","82.833","200","5.899","50","6.801","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3174612.25","37.016","81.39","200","11.563","50","5.071","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1047770.81","12.13","91.162","250","7.989","80","3.291","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","883701","10.23","83.728","250","11.57","80","3.837","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","975252.56","11.29","87.387","250","11.514","80","2.279","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3159226","36.57","89.404","250","4.596","80","1.391","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1979107.625","22.906","132.181","200","10.56","50","5.033","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1354514.125","15.677","127.347","200","8.314","50","3.682","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1399444.875","16.197","128.53","200","10.266","50","4.621","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2361813.12","27.336","19.36","200","3.32","35","0.33","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","40.34","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","298438.375","3.454","0.189","50","0","35","7.08","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1051299.565","12.403","20.977","50","0.562","35","21.466","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2646.167","0.032","39.82","50","1.61","35","57.975","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7803.093","0.092","0.61","50","0.398","35","16.167","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","127686.646","1.522",33.814,"50",0.013,"35",0.239,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","18624453.12","776018.88","605.163","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","17453180.16","202.004","75.536","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","19706284.8","228.082","53.737","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-275892.48","-3.193","42.159","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-123966.72","-1.435","5.603","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","36494280","422.388","22.341","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","58526.44","0.68","6.51","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","127977.764","1.481",24.245,"-","0","-",6.109,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9835378","113.835","26.274","320","4.39","100","5.638","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","124000.688","1.435","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","1454.608","320","689.45","100","21.849","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4818598","55.771","-","-","-","-",3.545,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","714994.356","29791.432","25.466","50","2.252","35","0.29","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","35300.355","0.408","-","-","-","-",1.484,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","156876.281","6536.512","0","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60697966.903","718.509","36.884","100","23.039","50","1.891","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61097077.291","721.38","37.107","100","26.318","50","3.464","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","428612.312","4.961","137.73","400","6.764","200","0.733","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","452185.969","5.234","134.364","400","0.95","400","0.234","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","408658.844","4.73","138.879","400","1.715","200","0.857","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","849251.312","9.829","127.272","200","3.399","200","1.511","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","678045.812","7.848","48.645","200","1.711","200","4.818","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128767.07","1.49","11.844","-","16.552","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1203518.25","13.93","49.786","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","706872.875","8.181","36.138","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3942043","45.626","68.53","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4595867","53.193","55.217","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4417096","51.124","60.523","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6832995.5","79.086","55.218","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2362748","27.347","39.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2005973.5","23.217","51.947","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1054071.25","12.2","64.822","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1703681.75","19.718","62.246","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3846383.5","160265.969","64.479","100","0.357","50","10.568","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3584744.75","41.49","29.401","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1792434.125","20.746","35.737","100","5.309","50","1.658","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","385839.969","4.466","32.153","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2138640.75","24.753","-","-","49.834","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13061147","151.171","51.829","100","10.465","50","4.722","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4848064.5","56.112","30.759","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2791695.5","32.311","33.701","100","19.201","50","0.502","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3078013.5","35.625","67.055","100","0.415","50","0.792","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","381355.094","4.414","-","-","2.257","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4103829.75","47.498","24.103","50","0.018","35","0.118","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1239486.375","14.346","37.289","100","0.863","50","0.16","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","66479.711","0.769","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5228357.5","60.513","29.924","100","1.443","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6297601","72.889","45.758","100","0.758","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9627242","112.86","103.41","200","50.9","200","7.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2534100","29.32","144.64","200","97.01","200","10.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1485690","17.19","59.67","200","45.17","200","5.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1128500","13.06","62.42","200","37.49","200","5.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3872077.5","44.81","59.63","100","23.13","35","0.63","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1514108.62","17.52","57.19","300","1.53","100","1.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1613.74","0.02","130.55","300","61.49","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1010905.81","11.7","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3622527.5","41.93","84.48","300","2.6","200","1.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1732420.37","20.05","54.08","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10096127","116.85","73.8","120","1.83","100","2.12","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7046391","81.56","55.41","100","0.49","50","3.96","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20963700","242.63","26.47","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","247558.8","2.87","53.79","300","0.01","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7090680","82.06","30.75","100","0","50","1.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1317296.5","15.25","68.23","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","124701","1.44","13234.29","200","4932.58","200","937.97","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","41381.8","0.47","492.83","200","236.18","200","27.37","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1900456.38","22","68.634","200","27.64","50","5.537","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1984367.5","22.97","97.874","200","28.72","50","4.552","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3547374.75","41.06","58.382","250","16.784","80","1.083","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3098832.5","35.87","61.782","250","18.288","80","1.388","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3020923.25","34.96","59.983","250","24.882","80","1.268","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","15.23","0","10.217","250","13.772","80","94.527","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2633090.25","30.476","15.779","100","0.579","50","1.243","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2676052.25","31.542",9.095,"100",0.72,"50",6.322,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","697895.438","8.078","16.648","250","32.397","80","56.549","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","88598.297","1.025","6.666","250","5.681","80","0.869","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1748475.375","20.237","63.821","250","9.718","80","3.4","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47058236","544.656","37.224","100","26.775","50","0.993","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","9841399","116.712","5.372","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2691748.25","31.951","0.268","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8291894.15","95.971","129.728","320","41.732","100","29.138","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4427113.503","51.24","-","-","-","-",2.289,"20","正常"]