{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13011010","150.59","40.307","320","21.066","100","6.306","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15257981","176.597","35.458","320","51.117","100","0.593","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6184412.5","71.579","-","-","-","-",3.513,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8179874","94.674","-","-","-","-",6.627,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","3031187.25","126299.477","-","-","-","-","0.95","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","12143246","140.547","-","-","-","-","0.844","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","913368.125","10.571","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","17636.697","0.204","32.525","320","21.215","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","755180","8.74","133.647","250","5.796","80","2.071","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1589768.64","18.4","9.58","50","10.27","35","0.81","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.41","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11234868","130.033","28.665","320","21.696","100","1.019","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","398958.312","4.618","0.511","320","3.604","100","1.19","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9432519","109.173","-","-","-","-",2.987,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","383301.969","4.436","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3639666.75","42.429","83.145","200","20.918","50","6.763","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3479645","40.723","80.334","200","3.981","50","6.543","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3293839","38.438","80.975","200","11.183","50","5.138","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1100239.5","12.73","87.731","250","1.539","80","3.82","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","851192.56","9.85","83.542","250","6.03","80","4.018","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","938267.19","10.86","90.626","250","7.904","80","2.253","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3152860.5","36.49","92.727","250","5.616","80","1.382","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1996513.25","23.108","127.819","200","11.325","50","5.286","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1387265.25","16.056","124.378","200","7.477","50","3.697","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1390078.875","16.089","121.937","200","8.071","50","4.689","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2216108.16","25.649","17.86","200","2.86","35","0.29","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","39.85","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2281105","26.402","0.005","50","0","35","5.123","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","701513.032","8.314","6.823","50","0.946","35","20.474","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1723.158","0.021","30.829","50","1.837","35","60.804","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7513.383","0.089","0.315","50","2.339","35","12.13","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","118442.938","1.411","37.366","50","0.016","35","0.259","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","816013.44","34000.56","58.832","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","695917.44","8.055","187.484","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","713214.72","8.255","19.88","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-241133.76","-2.791","17.267","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11900537.28","137.738","25.895","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","8208760.32","95.009","23.154","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","524830.17","6.07","4.37","100","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","125973.292","1.458",25.963,"-","0","-","6.17\n","200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9581133","110.893","27.051","320","2.711","100","5.696","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","17407.801","0.201","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","119.961","320","7.958","100","15.242","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4974702","57.578","-","-","-","-",3.932,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","680364.487","28348.52","18.159","50","1.455","35","0.36","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","16754.56","0.194","-","-","-","-",1.484,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","161783.496","6740.979","0","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60344154.511","714.101","32.489","100","22.463","50","1.802","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61646076.217","727.332","32.691","100","24.668","50","3.099","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","436142.094","5.048","142.734","400","6.712","200","0.709","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","457394.938","5.294","138.451","400","1.009","400","0.23","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","419991.25","4.861","135.477","400","1.672","200","0.868","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","872505.312","10.098","116.262","200","2.917","200","1.506","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","735956.5","8.518","48.514","200","1.675","200","4.742","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","124025.82","1.436","11.367","-","14.781","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1223968.375","14.166","50.007","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","747973.75","8.657","36.197","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3930695.25","45.494","72.984","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4560841.5","52.788","58.543","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4448727.5","51.49","61.467","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6869987","79.514","55.547","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2419696","28.006","37.59","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2282450.5","26.417","50.678","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1118736","12.948","63.835","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1678173.25","19.423","61.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3871709.5","161321.25","61.184","100","0.332","50","10.515","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3523796.5","40.785","29.265","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2039182.25","23.602","35.733","100","5.027","50","2.45","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","382100.969","4.422","31.882","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2141241.75","24.783","-","-","39.124","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13128793","151.954","51.771","100","11.977","50","5.077","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4871193.5","56.38","33.401","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2832813","32.787","34.725","100","15.3","50","0.495","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3088989.75","35.752","64.418","100","0.395","50","0.808","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","394935.094","4.571","-","-","2.319","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4102534.5","47.483","23.203","50","0.025","35","0.126","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1233119.875","14.272","36.142","100","0.686","50","0.165","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","49829.297","0.577","0.428","300","0","100","121.289","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5280360.5","61.115","29.432","100","1.434","50","0.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6125118.5","70.893","45.418","100","0.748","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9468049","110.98","108.6","200","53.06","200","7.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2366280","27.38","130.34","200","85.83","200","13.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1503630","17.4","59.73","200","42.41","200","5.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1113900","12.89","63.55","200","38.14","200","7.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4103911","47.49","59.66","100","21.64","35","0.63","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1509709.62","17.47","61.68","300","1.61","100","1.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1579.24","0.02","121.39","300","57.82","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1010972.44","11.7","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","774652.31","8.97","166.23","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1947197.5","22.53","60.58","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9966032","115.34","74.14","120","1.24","100","2.2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6992865","80.94","59.1","100","0.51","50","3.91","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20974600","242.76","24.82","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","233639.88","2.7","50.93","300","0.02","100","1.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6901830","79.88","29.03","100","0","50","1.65","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1181300.5","13.67","62.03","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","130713","1.51","5194.91","200","2338.75","200","515.79","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","41629.5","0.48","429.87","200","205.55","200","27.98","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1923836.25","22.27","113.858","200","29.275","50","6.406","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1914407.63","22.16","87.192","200","27.808","50","4.126","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3544113","41.02","56.301","250","25.307","80","1.195","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3175758.5","36.76","57.884","250","21.217","80","1.435","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3083462","35.69","57.894","250","26.266","80","1.328","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","43.4","0","69.236","250","106.374","80","771.953","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2665926.25","30.856","21.279","100","0.814","50","1.411","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2587808.75","30.509",8.629,"100",0.7408,"50",6.32,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1218488.5","14.103","3.923","250","0.569","80","22.964","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","106182.555","1.229","7.295","250","5.175","80","0.839","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1732545.5","20.053","62.072","250","13.49","80","2.275","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46779232","541.426","38.341","100","27.073","50","0.655","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","21490636","255.285","8.628","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2401933","28.498","0.268","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8733910.7","101.087","72.954","320","15.423","100","18.777","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4658856.204","53.922","-","-","-","-",2.555,"20","正常"]