{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-11-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2263.094","1.771","25","31.656","250","26.774","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","565.73","238.834","500","130.98","500","274.709","500","3.272","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.079","15","24.749","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","261.782","0.184","10","40.06","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","225.418","0.027","8","27.306","50","6.502","15","0.024","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0.86","1.826","10","56.037","80","3.39","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","220.32","0.051","10","22.14","80","3.46","15","0.053","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.011","10","2.765","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","79.488","0.535","10","39.116","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","198.72","0.672","10","9.508","80","-","-","0.052","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1318.715","0.018","1.5","6.176","30","-","-","0.001","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3155.86","0.212","10","16.34","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5027.62","0.109","10","73.809","80","10.27","15","0.102","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","711.418","2.111","10","34.842","80","4.284","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1013.47","0.05","10","31.573","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","239.33","1.588","10","34.806","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","249","0.054","10","35.58","80","4.12","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","0.623","10","19.143","80","16.005","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","29.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.068","10","8.14","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.007","10","2.122","80","2.066","20","0.155","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","87.955","0.003","10","6.924","70","0.762","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11945.23","0.024","8.629","24.75","69.431","6.119","27.416","0.133","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","19566.888","6.615","500","153.766","1000","11.24","-","2.439","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","476.289","0.033","10","12.101","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.834","0.061","10","2.129","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.054","10","17.495","80","2.606","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1068","0.903","10","27.076","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.049","10","5.667","80","8.429","20","0.034","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1159.747","0.028","8","14.66","50","-","-","0.029","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","581.47","3.825","10","33.262","80","10.087","15","0.009","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","692.06","2.791","10","54.8","80","5.758","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","243.229","0.058","10","17.574","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","222.05","0.17","10","3.135","60","-","-","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.181","10","7.39","80","0.48","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.923","15","17.699","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","85.363","2.994","15","9.976","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","429.31","0.13","500","17.73","500","28.75","500","11.97","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.315","0.737","15","1.266","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","30.72","3.497","10","22.659","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2111.62","0.03","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","75.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2901.31","1.724","10","7.23","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.077","1.586","15","15.699","80","6.372","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","6.815","15","31.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","79.92","1.265","15","24.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","23","2.722","15","9.266","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","17.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","17.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","84.67","5.741","15","36.03","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.2","1.838","15","9.903","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","199.93","0.439","500","38.93","500","16.587","500","2.12","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","6.05","5.812","10","46.155","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.76","0.031","10","9.676","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.74","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","297.552","0.193","10","17.518","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","247.88","0.251","10","18.391","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","320.294","0.222","10","1.71","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","193.277","0.417","10","6.431","80","6.043","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12280.9","0.952","10","27.35","80","0","15","0.019","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17116.635","19.403","1000","409.223","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","137927.562","0.37","5","6.773","40","9.681","15","0.13","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","48646.352","8.012","-","65.091","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","726.62","0.093","5","7.52","50","-","-","0.018","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","435.46","0.073","10","7.394","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71966.02","0.029","2","7.83","40","10.95","15","0.267","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79787.81","26.95","-","281.98","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","349.06","0.012","10","21.29","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","727.661","0.483","10","4.983","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","32.83","0.352","10","8.564","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","768.1","0.11","30","47.06","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1204","0.029","8","8.801","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.086","0.109","10","20.428","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","16","1.991","10","20.37","80","6.882","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","45.014","0.013","10","0.778","80","11.987","20","0.062","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","107.362","0.143","10","28.963","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","58","0.025","10","5.926","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","580.61","0.061","30","22.361","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.192","8","8.685","60","2.796","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","1.382","10","17.11","80","2.15","10","0.29","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.39","0.068","10","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1950.68","0.028","10","20.355","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","10.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","376.099","4.866","15","30.283","80","8.861","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","544.579","3.944","15","6.174","80","6.195","20","0.047","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","66","0.593","10","15.832","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","0","0.065","15","24.7","80","12.75","20","0.051","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","63.244","1.12","10","9.146","80","-","-","0.013","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1288.22","0.075","10","17.442","80","1.275","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","95.135","0.05","10","3.449","80","0.801","20","0.012","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","364.176","0.023","8","13.093","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","9.509","0.042","10","11.628","80","-","-","0.014","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","100","38.839","45","69.289","500","47.36","70","5","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1493.86","0.208","8","24.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","8.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","10.37","0.033","10","9.51","80","2.832","15","0.026","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","402.62","3.07","15","44.39","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.052","10","6.152","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9641.289","1.39","16","31.346","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","16.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","538.27","1.401","10","25.976","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","591.85","1.68","8","39.85","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","445.997","0.038","10","13.58","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1313.28","1.976","10","13.56","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","743","0.176","10","24.8","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","977.184","4.488","10","18.736","80","12.302","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12395.904","0.014","8","37.322","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11045.38","0.09","8","17.1","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","159.84","0.023","10","3.084","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","43.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","42.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","265.391","1.621","8","5.907","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","55.79","0.148","10","6.14","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","109.642","0.509","10","18.702","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.073","8","14.127","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","64.541","0.829","10","11.481","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","322.27","0.072","10","7.434","80","1.79","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","276.998","0.332","8","7.34","50","-","-","0.066","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","296","105.834","500","143.174","500","122.309","500","21.391","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.135","10","11.44","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","142.042","3.924","15","21.984","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","106.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","689.156","0.115","10","15.234","90","-","-","0.024","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3834.652","0.096","2","10.713","40","-","-","0.084","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","697.162","1.466","10","29.453","80","-","-","0.013","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","53.568","0.167","10","34.358","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","53.04","0.128","10","17.342","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","918","1.626","10","33.014","80","7.196","15","0.035","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","33.53","0.639","10","7.36","80","0.533","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.777","0.048","10","6.854","80","0.229","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","5.504","15","14.912","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","42.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2154.548","0.107","8","19.733","50","8.482","15","0.042","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","67.741","1000","295.672","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","411.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","947.367","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","61.854","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","164.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1306.872","1.256","10","16.427","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1009.47","0.049","15","21.516","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","14.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","66.442","0.036","8","20.579","50","-","-","0.003","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.917","15","5.253","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","409.68","0.025","15","16.091","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","470.88","0.074","10","15.816","80","2.758","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2184.883","0.829","8","13.54","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.268","2.613","10","23.547","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","351","1.394","15","14.094","80","11.225","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","116.64","3.037","10","18.568","80","3.873","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","17.188","0.28","10","3.795","80","1.937","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.1","100","2.3","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","95.58","0.028","15","7.213","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","12.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.3","1.644","8","9.5","60","9.869","15","0.153","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7974.72","0.211","10","22.609","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","45.576","0.045","10","23.286","80","0.61","15","0.033","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","303.782","0.448","10","29.86","80","-","-","-","-","正常"]