{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12770633","147.808","103.544","320","26.237","100","3.256","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15049601","174.185","81.698","320","49.883","100","0.526","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6140603.5","71.072","-","-","-","-",3.419,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8062994.5","93.322","-","-","-","-",6.104,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3183417.5","132642.391","-","-","-","-","0.778","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12140166","140.511","-","-","-","-","0.463","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","481688.812","5.567","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","198961.281","2.303","26.047","320","21.792","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","798717.562","9.244","119.726","250","5.923","80","2.02","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","272833.92","3.158","3.97","50","0.75","35","0.42","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.44","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11329415","131.128","121.593","320","27.004","100","1.582","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","2645932","30.624","1.617","320","11.52","100","5.341","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9057411","104.831","-","-","-","-",3.558,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","693872.688","8.031","-","-","-","-",4.405,"20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3389431.75","41.315","90.892","200","22.277","50","6.411","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3384889.75","41.394","76.633","200","6.078","50","6.481","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3176333.5","38.341","80.12","200","11.828","50","4.905","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1109629.63","12.84","111.167","250","5.693","80","3.939","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","875371.63","10.13","106.07","250","11.939","80","3.9","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","984170","11.39","107.427","250","11.129","80","2.208","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2968291.5","35.85","114.428","250","6.387","80","1.468","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2020952","23.391","127.591","200","12.259","50","5.421","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1361975","15.764","121.746","200","6.943","50","3.599","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1413237.25","16.357","123.419","200","7.088","50","4.341","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2355384.96","27.261","18.48","200","0.75","35","0.35","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","50.44","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2561370","29.646","0.001","50","0","35","7.654","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","539443.983","6.383","10.864","50","1.707","35","21.396","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1019.234","0.012","30.975","50","5.062","35","51.591","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6104.849","0.073","1.186","50","1.85","35","9.807","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","133722.649","1.594",37.676,"50",{"$f":"--0.008","v":0.008},"35",0.237,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14394110.4","599754.6","66.156","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","13755182.4","159.204","94.117","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","15497827.2","179.373","44.818","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-321114.24","-3.717","16.041","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","985167.36","11.402","8.3","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","29181288.96","337.746","23.842","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","1097715.24","12.71","28","100","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","140543.068","1.627",23.587,"-","0","-",6.793,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9616097","111.297","27.368","320","1.616","100","5.305","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","343.67","320","120.882","100","14.993","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4748102","54.955","-","-","-","-",4.049,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","766669.735","31944.572",18.76,"50",2.3026,"35",10.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","53773.902","0.622","-","-","-","-",1.42,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","158852.215","6618.842","1.89","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51084274.882","605.126","32.399","100","21.983","50","1.629","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50906895.511","600.283","32.948","100","24.272","50","2.555","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","427259.594","4.945","138.565","400","6.856","200","0.706","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","463322.75","5.362","142.749","400","1.033","400","0.232","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","922717","10.68","131.433","200","2.877","200","1.561","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","913567.562","10.574","59.31","200","1.788","200","4.758","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125230.008","1.449","11.416","-","15.353","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1234568","14.289","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","778183.625","9.007","37.864","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3994090.5","46.228","78.741","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4601477","53.258","62.891","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4528329","52.411","65.379","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6824318","78.985","57.069","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2435467.25","28.188","35.987","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2124439.25","24.588","52.451","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1144006.5","13.241","65.385","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1696342","19.634","62.657","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3820273","159178.016","61.121","100","0.302","50","10.767","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3562472","41.261","29.052","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1980356.25","22.921","38.611","100","5.037","50","1.968","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","386639.781","4.475","33.054","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2271643.75","26.292","-","-","23.372","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11957403","150.977","56.605","100","8.82","50","3.079","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4742092.5","54.885","34.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2648425","30.653","36.029","100","13.39","50","0.403","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3096985.25","35.845","66.174","100","0.4","50","0.667","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","391425.25","4.53","-","-","2.036","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4158433.25","48.13","23.78","50","0.035","35","0.153","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1273778.375","14.743","37.79","100","0.572","50","0.156","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","40061.574","0.464","0","300","0","100","74.034","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5415838.5","62.683","31.147","100","1.427","50","0.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6579685.5","76.154","45.702","100","0.734","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9273530","108.73","112.41","200","38.22","200","6.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2364260","27.36","148.54","200","81.2","200","9.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1528820","17.69","59.74","200","46.63","200","7.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1133790","13.12","64.77","200","41.89","200","10.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4126740","47.76","59.73","100","20.9","35","0.63","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1540292.62","17.82","61.88","300","1.38","100","1.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1756.06","0.02","107.96","300","54.37","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1024250.75","11.85","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","49983.3","0.58","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1983425.87","22.95","60.29","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9975085","115.45","74.33","120","1.66","100","2.02","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7058831","81.64","57.99","100","0.96","50","3.34","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21035200","243.46","25.98","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","233298.8","2.7","53.43","300","0.01","100","1.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7088530","82.04","32.17","100","0","50","1.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1282727","14.85","67.7","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","134265","1.55","2536.48","200","811.41","200","189.17","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","40513.3","0.46","406.56","200","159.36","200","21.87","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1917603.13","22.19","120.599","200","25.232","50","4.384","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1896062.13","21.95","85.443","200","29.015","50","4.181","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3602077.25","41.69","76.474","250","22.971","80","1.186","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3213794.25","37.2","76.959","250","23.761","80","1.461","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3040661.75","35.19","77.042","250","26.449","80","1.085","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","140.341","250","254.051","80","2156.006","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1672077.75","19.353","62.061","100","13.485","50","13.166","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2467795","29.137",8.878,"100",1.9329,"50",6.001,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","883730.375","10.228","0.06","250","0","80","26.725","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","165062.656","1.91","5.201","250","4.698","80","0.792","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1829736","21.178","75.839","250","11.94","80","2.154","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45201096","523.161","36.147","100","26.846","50","0.502","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1041560.438","13.577","0","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3820928.75","45.286","0.297","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9397514.3","108.768","39.41","320","4.058","100","5.802","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5294080.245","61.274","-","-","-","-",3.261,"20","正常"]