{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-11-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2043.997","0.574","25","28.261","250","32.303","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","346.71","206.326","500","157.26","500","256.322","500","3.846","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.635","0.24","15","23.462","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.729","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","404.292","0.315","10","47.75","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","226.368","0.051","8","23.034","50","4.554","15","0.021","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","254.88","1.783","10","46.448","80","3.233","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","166.75","0.037","10","25.44","80","3.27","15","0.045","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.662","0.015","10","2.704","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","77.674","0.032","10","46.615","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","132.19","0.149","10","9.787","80","-","-","0.052","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1103.773","0.032","1.5","6.604","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5769.047","0.161","10","18.224","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5283.36","0.082","10","66.048","80","11.186","15","0.094","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","713.664","4.474","10","26.451","80","6.387","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","775.01","0.05","10","30.874","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","706.75","5.277","10","42.735","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","230","1.022","10","42.91","80","4.96","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","142.56","0.809","10","19.093","80","18.185","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.074","10","11.05","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.658","0.006","10","1.456","80","1.734","20","0.087","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","103.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","85.104","0.02","10","9.086","70","0.873","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12467.46","0.039","8.629","26.566","69.431","6.196","27.416","0.149","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","18258.192","10.13","500","112.944","1000","13.799","-","2.079","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","446.489","0.104","10","14.114","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.179","0.129","10","3.816","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.36","0.04","10","20.318","80","2.371","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","960","0.097","10","28.41","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","227","0.014","10","7.447","80","5.727","20","0.022","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1079.482","0.047","8","12.25","50","-","-","0.042","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","574.56","2.745","10","33.221","80","8.718","15","0.006","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","709.34","1.51","10","63.63","80","4.968","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","131.589","0.373","10","18.591","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","213.41","0.353","10","3.099","60","-","-","0.031","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.089","10","7.48","80","0.42","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.617","0.952","15","18.784","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","18.49","1.107","15","8.556","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","553.95","0.059","500","37.41","500","36.34","500","19.582","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.554","0.238","15","2.286","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","12.1","3.154","10","19.558","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2177.28","0.093","8","6.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","34.735","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3040.42","2.134","10","8.17","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.707","1.647","15","31.445","80","7.154","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","32.83","1.618","15","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","14.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","76.982","4.607","15","29.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","24","2.745","15","7.341","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","95.9","6.279","15","45.17","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","38.102","4.544","15","13.671","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","36.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","230.86","0.409","500","31.03","500","15.436","500","0.479","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.836","10","29.413","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.27","0.03","10","8.519","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.79","10","12.25","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","292.332","0.008","10","14.149","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.761","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","253.06","0.299","10","14.627","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","318.035","0.402","10","1.802","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","215.654","0.739","10","4.908","80","6.234","20","0.025","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12654.14","0.041","10","18.701","80","0","15","0.055","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18709.756","19.37","1000","408.651","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","127599.797","0.218","5","9.953","40","9.044","15","0.095","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","53402.305","8.771","-","62.427","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","607.39","0.073","5","7.71","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","486.43","0.072","10","7.178","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74347.2","0.033","2","9.29","40","12.73","15","0.274","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85011.55","25.39","-","316.16","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","297.043","0.022","10","7.75","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","387.07","0.03","10","39.26","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1692.23","0.74","10","7.324","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.452","10","18.913","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","787.97","8.382","30","31.92","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1534","0.033","8","9.622","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","594.864","0.08","10","25.741","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","0.843","10","23.57","80","6.202","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","311.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","59.011","0.005","10","3.063","80","15.934","20","0.08","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","76.971","0.145","10","29.439","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","66","0.021","10","9.361","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","580.61","0.026","30","20.904","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","130.912","0.107","8","8.571","60","2.464","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","2.019","10","18","80","3.01","10","0.401","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.674","0.089","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1837.07","0.039","10","21.064","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","10.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","287.798","2.461","15","30.153","80","4.301","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","200.362","0.168","15","6.443","80","1.663","20","0.038","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","208","1.003","10","30.531","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","19.01","0.087","15","24.8","80","11.08","20","0.039","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","5.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","77.935","0.669","10","4.667","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1233.79","0.078","10","19.18","80","1.43","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","78.52","0.022","10","3.437","80","0.868","20","0.017","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","403.488","0.029","8","12.734","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","65.865","0.077","10","11.853","80","-","-","0.014","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","92","38.912","45","78.284","500","50.56","70","4.91","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1581.12","0.267","8","24.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","25.06","0.032","10","20.17","80","3.636","15","0.07","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","388.8","2.066","15","39.72","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.613","0.046","10","6.413","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.993","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9592.767","1.669","16","29.883","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","666.14","1.996","10","21.78","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","263.7","2.003","8","34.502","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","479.693","0.015","10","9.775","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.359","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1472.26","1.322","10","12.12","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","727","0.071","10","21.11","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","995.501","1.244","10","16.906","80","11.714","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","5181.642","0.032","8","34.441","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","6562.08","0.12","8","16.61","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","150.34","0.007","10","2.244","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","47.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","117.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","190.449","0.13","8","5.494","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","44.54","0.05","10","11.445","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","123.12","0.137","10","18.075","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","38.02","0.073","8","19.988","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","279.85","0.086","10","10.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","50.198","0.393","10","11.57","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","334","0.074","10","7.254","80","1.525","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","248.746","0.329","8","7.793","50","-","-","0.054","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","276","92.816","500","130.019","500","124.272","500","18.795","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","75.17","0.177","10","10.26","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","91.498","1.513","15","38.576","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","160.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1158.104","0.116","10","8.774","90","-","-","0.028","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3954.108","0.096","2","10.17","40","-","-","0.117","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","657.245","1.032","10","23.647","80","-","-","0.015","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","64.282","0.045","10","28.624","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","41.592","0.136","10","18.518","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1033","3.498","10","57.221","80","6.543","15","0.039","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","73.51","0.277","10","6.94","80","0.683","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","137.033","0.38","10","7.069","80","0.703","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","18.988","5.794","15","12.804","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","67.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","31.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2568.914","0.05","8","24.852","50","10.672","15","0.101","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","70.021","1000","295.237","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","601.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1163.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","29.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","188.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1185.144","0.311","8","15.614","50","-","-","0.026","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1148.24","0.03","15","19.572","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.669","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","100.31","0.033","8","0.473","50","-","-","0.003","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","32.469","1.414","15","9.526","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","57.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","406.8","0.024","15","19.411","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","525.31","0.072","10","17.749","80","3.053","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2117.199","0.698","8","12.017","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.97","2.235","10","35.011","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","357","1.102","15","14.27","80","11.296","20","0.001","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","21.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","236.74","2.175","10","16.906","80","2.793","15","0.019","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","33.436","0.307","10","2.979","80","0.452","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","5.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.069","10","8","100","2.18","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","114.82","0.055","15","6.716","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","7.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","26.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.1","8","7.4","60","11.5","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8013.6","0.243","10","18.915","80","-","-","0.088","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","117.798","0.022","10","20.979","80","0.518","15","0.026","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","301.018","0.208","10","20.172","80","-","-","-","-","正常"]