{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12814798","148.319","97.836","320","17.533","100","3.795","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14330169","165.858","82.515","320","38.944","100","0.607","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9628805","111.444","-","-","-","-",3.521,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8426878","97.533","-","-","-","-",6.121,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3247764","135323.484","-","-","-","-","0.893","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12603328","145.872","-","-","-","-","0.706","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","660463.062","7.644","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","221611.531","2.565","22.4","320","19.271","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","704039.062","8.149","149.412","250","4.084","80","2.055","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1576048.32","18.241","11.2","50","9.89","35","0.97","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.65","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10871242","125.825","124.987","320","36.494","100","1.154","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10934103","126.552","147.464","320","25.588","100","0.464","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9654413","111.741","-","-","-","-",3.135,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6859369.5","79.391","-","-","-","-",4.243,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3572981","41.666","90.711","200","23.578","50","5.854","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3401813","39.694","80.113","200","7.407","50","6.248","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3236155.5","37.724","88.372","200","20.47","50","5.032","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1099715.88","12.73","107.576","250","4.508","80","6.038","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","944357.19","10.93","106.813","250","10.181","80","4.832","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","928989.88","10.75","108.323","250","9.619","80","2.207","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3307540.5","38.28","114.957","250","10.008","80","1.407","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1803083.125","20.869","128.971","200","11.018","50","5.017","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1275603.75","14.764","127.045","200","7.441","50","3.046","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1291104.625","14.943","128.342","200","10.084","50","4.179","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2422422.72","28.037","19.93","200","3.3","35","0.33","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","52.12","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","228632.016","2.646","0","50","0","35","4.866","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","181417.758","2.147","19.25","50","0.732","35","23.515","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","46.449","50","2.904","35","52.649","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10851.143","0.128","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","143436.888","1.712",36.99,"50",0.004,"35",0.723,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","12679493.76","528312.24",10.101,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","11323860.48","131.063",9.251,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","12978506.88","150.214",8.371,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-138490.56","-1.603","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","190330.56","2.203","108.89","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","29123867.52","337.082",18.681,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","32447.96","0.38","1.01","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","135607.31","1.57",25.864,"-",0.001,"-",7.293,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9697675","112.242","26.764","320","2.982","100","5.64","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1885813.625","21.826","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","98.827","320","206.33","100","13.795","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4852523","56.164","-","-","-","-",4.212,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","753065.287","31377.72","16.643","50","12.643","35","0.4","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","87546.625","1.013","-","-","-","-",1.376,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","162985.464","6791.061","3.73","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","39656342.521","469.245","35.699","100","22.19","50","1.255","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45296393.054","536.326","36.163","100","24.26","50","2.496","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","440321.562","5.096","137.209","400","9.363","200","0.718","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","479364.438","5.548","132.474","400","0.908","400","0.243","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","437986.375","5.069","134","400","1.572","200","1.674","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","874773.938","10.125","127.79","200","1.753","200","1.418","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","880844.875","10.195","69.332","200","1.845","200","4.97","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","123514.117","1.43","12.306","-","20.343","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1285415.625","14.878","49.82","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","834933.062","9.664","41.087","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4047634.75","46.848","75.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4575606","52.958","66.521","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4550420.5","52.667","67.062","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6867511","79.485","53.399","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1977491.75","22.888","35.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1962554.625","22.715","50.806","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1016679.75","11.767","68.175","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1707713.25","19.765","68.893","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3828394.5","159516.438","62.955","100","0.277","50","10.396","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3681117","42.606","30.17","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1874942.125","21.701","42.342","100","3.029","50","2.148","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","429566.75","4.972","32.758","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2167807.25","25.09","-","-","21.164","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13052567","151.071","50.114","100","11.452","50","2.01","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1402579.5","16.234","36.284","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2418136.25","27.988","35.055","100","13.316","50","0.409","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3285017","38.021","66.42","100","0.621","50","0.635","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","322703.031","3.735","-","-","1.493","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4196006.5","48.565","25.086","50","0.052","35","0.236","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1442999.375","16.701","38.22","100","1.17","50","0.173","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","194811.812","2.255","166.507","300","1.075","100","3.138","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5581582","64.602","50.215","100","2.18","50","0.091","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6647900.5","76.943","46.85","100","0.586","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9461774","110.91","105.68","200","37.32","200","6.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2510230","29.05","153.74","200","71.7","200","8.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1536040","17.77","47.59","200","54.06","200","9.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1116700","12.92","50.5","200","49.48","200","16.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3860414.25","44.68","59.65","100","24.9","35","0.61","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1547397.37","17.9","72.02","300","1.18","100","3.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1883.76","0.02","113.72","300","67.19","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1022212.62","11.83","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","106358.19","1.23","2057.32","300","1490.33","200","319.37","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2096398.75","24.26","68.41","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10077448","116.63","74.4","120","2.12","100","2.09","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7361918.5","85.21","52.85","100","0.74","50","6.31","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21572900","249.68","16.27","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","214011.95","2.48","55.75","300","0.16","100","1.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7267950","87.77","34.3","100","0","50","1.9","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1329159.75","15.38","79.26","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","132676","1.53","641.69","200","131.91","200","34.62","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","41089.6","0.47","724.37","200","194.37","200","25.18","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1875377.13","21.71","119.722","200","27.819","50","4.309","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0","0","217.161","200","207.075","50","285.224","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3676560","42.55","77.631","250","22.814","80","1.466","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3269673.5","37.84","77.476","250","21.05","80","1.724","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3185908.25","36.87","76.259","250","26.5","80","1.612","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","8.841","250","5.055","80","138.146","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1046514.188","12.112","262.165","100","15.27","50","11.942","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2605256","30.73",8.009,"100",2.4963,"50",7.057,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","640961.875","7.418","4.565","250","0.624","80","27.919","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","179954.875","2.083","67.282","250","0.021","80","5.36","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1775659.875","20.552","76.662","250","13.456","80","2.428","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43561996","504.19","31.615","100","22.746","50","0.616","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1425527.375","16.933","0.215","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3590785","49.024","0.257","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9273233.65","107.329","31.562","320","2.626","100","5.742","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5273005.44","61.03","-","-","-","-",3.883,"20","正常"]