{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-11-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1809.194","0.518","25","27.384","250","33.801","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","529.63","213.7","500","142.73","500","236.467","500","2.996","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.541","0.134","15","22.648","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.755","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","363.103","0.354","10","48.043","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","236.39","0.053","8","22.737","50","8.34","15","0.02","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","237.6","1.97","10","48.328","80","3.258","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","202.18","0.033","10","24.37","80","3.24","15","0.046","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.388","0.017","10","2.298","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","89.597","0.022","10","47.6","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","135.65","0.178","10","9.793","80","-","-","0.052","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1216.636","0.038","1.5","6.815","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6554.769","0.186","10","16.187","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5219.42","0.09","10","67.362","80","11.033","15","0.059","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","766.8","5.334","10","25.22","80","7.529","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1057.54","0.05","10","31.421","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","533.09","0.229","10","35.855","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","227","0.163","10","39.27","80","4.87","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","136.51","0.792","10","20.774","80","18.347","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.086","10","9.12","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.547","0.007","10","1.5","80","1.633","20","0.072","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","103.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","85.45","0.016","10","9.001","70","0.835","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12989.21","0.107","8.629","26.343","69.431","6.581","27.416","0.14","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17992.056","9.157","500","200.907","1000","12.843","-","3.422","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","433.745","0.093","10","14.75","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.352","0.085","10","3.5","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","22.789","0.067","10","22.07","80","2.377","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1067","0.081","10","28.476","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.038","10","5.943","80","4.322","20","0.023","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","971.136","0.033","8","12.82","50","-","-","0.039","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","588.38","1.078","10","33.152","80","7.88","15","0.011","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","724.9","0.835","10","58.83","80","4.036","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","190.427","0.402","10","14.072","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","222.91","0.676","10","2.783","60","-","-","0.077","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.111","10","7.13","80","0.92","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.61","0.564","15","19.717","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.557","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","77.846","1.108","15","8.818","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","453.26","0.146","500","34.75","500","37.81","500","16.147","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.536","1.124","15","2.396","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","25.92","3.576","10","19.592","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2604.1","0.064","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","72.764","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3093.12","0.869","10","7.16","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.592","1.419","15","28.182","80","6.256","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","51.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","58.75","2.169","15","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","14.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","39.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","76.464","4.936","15","33.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","25","2.688","15","87.43","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","84.67","6.258","15","44.63","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","41.731","4.652","15","14.466","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","74.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","205.78","0.636","500","35.59","500","18.152","500","1.027","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.567","10","27.016","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.77","0.022","10","8.568","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",92,0.52,"10",11.5,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","297.933","0.007","10","16.461","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.951","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","283.18","0.303","10","17.392","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","292.392","0.299","10","1.813","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","185.846","2.812","10","15.744","80","10.449","20","0.037","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13305.6","0.049","10","21.398","80","0.613","15","0.031","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18847.149","19.34","1000","408.716","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","129363.617","0.463","5","8.975","40","8.139","15","0.098","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","52764.73","9.364","-","59.272","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","618.62","0.07","5","6.92","50","-","-","0.018","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","475.2","0.076","10","7.321","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81747.36","0.034","2","10.9","40","12.48","15","0.285","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","94492.22","25.27","-","364.7","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","322.358","0.008","10","9.449","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","400.9","0.045","10","24.67","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1799.971","1.316","10","9.166","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","0.698","10","24.624","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","815.62","7.615","30","38.74","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1580","0.03","8","8.005","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","591.754","0.083","10","29.18","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","1.12","10","20.79","80","6.66","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","46.829","0.004","10","2.921","80","13.543","20","0.079","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","93.878","0.093","10","30.967","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","55","0.022","10","8.045","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","615.17","0.041","30","21","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","135.288","0.149","8","8.125","60","2.511","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","1.976","10","16.93","80","3.01","10","0.401","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.106","0.378","10","6.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1857.25","0.063","10","21.246","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","9.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","238.464","2.787","15","32.802","80","4.556","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","200.275","0.19","15","6.329","80","1.927","20","0.035","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","203","0.989","10","29.721","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","19.01","0.047","15","24.4","80","10.61","20","0.038","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","5.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.404","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71.229","0.209","10","3.504","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1127.52","0.071","10","12.025","80","1.372","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","70.209","0.023","10","3.099","80","0.894","20","0.015","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","465.005","0.024","8","12.978","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","58.633","0.065","10","11.299","80","-","-","0.016","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","65","38.132","45","84.44","500","49.38","70","5.43","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1348.7","0.326","8","26.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","19.01","0.044","10","15.29","80","3.01","15","0.065","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","543.46","1.378","15","41.44","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.995","0.065","10","5.396","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.473","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9411.196","3.343","16","29.081","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","700.7","0.298","10","26.629","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","256.69","1.739","8","34.949","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","490.838","0.029","10","18.206","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1386.72","1.339","10","12.57","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","876","0.058","10","20.59","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1166.573","0.97","10","22.121","80","7.052","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","0","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10245.31","0.12","8","18.05","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","149.47","0.012","10","2.055","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","149.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","82.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","154.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","178.967","0.012","8","5.24","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","68.07","0.075","10","11.678","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","104.285","0.242","10","17.799","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","25.92","0.073","8","21.675","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","263.088","0.073","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","39.917","0.579","10","12.293","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","346","0.074","10","7.084","80","1.453","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","367.891","0.385","8","6.994","50","-","-","0.054","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","299","56.768","500","98.072","500","89.089","500","13.325","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","70.85","0.186","10","10.87","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","101.088","0.645","15","26.223","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","85.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1775.655","0.22","10","11.341","90","-","-","0.07","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4363.604","0.1","2","9.887","40","-","-","0.118","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","644.976","1.085","10","23.855","80","-","-","0.014","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.923","0.051","10","28.492","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","49.608","0.124","10","17.64","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1037","3.279","10","54.992","80","7.01","15","0.031","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","43.79","0.257","10","6.52","80","0.517","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","132.119","0.593","10","7.789","80","1.841","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.104","4.87","15","14.638","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","77.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","33.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2533.723","0.063","8","24.41","50","9.43","15","0.082","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","69.466","1000","290.697","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","545.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1162.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","195.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1290","0.279","8","17.534","50","-","-","0.03","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1215.51","0.041","15","21.195","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.759","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","77.501","0.044","8","1.822","50","-","-","0.003","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.561","1.986","15","14.069","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","4.312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","42.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","352.8","0.025","15","18.966","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","554.69","0.07","10","17.899","80","2.786","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2092.975","1.569","8","12.858","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.24","0.244","10","45.636","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","361","1.448","15","14.234","80","12.112","20","0.001","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","281.66","3.021","10","18.565","80","3.706","15","0.021","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.208","10","2.178","80","1.351","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","1.73","0.072","10","7.2","100","2.16","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","143.72","0.057","15","6.154","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","25.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.1","8","7.4","60","11.5","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7941.02","0.23","10","18.146","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","303","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","118.256","0.033","10","21.613","80","0.604","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","305.078","0.068","10","15.717","80","-","-","-","-","正常"]