{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13025823","150.762","44.492","320","27.335","100","10.811","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14318898","165.728","43.847","320","41.267","100","0.66","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9572542","110.793","-","-","-","-",3.599,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8304199.5","96.113","-","-","-","-",6.261,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3467608","144483.672","-","-","-","-","0.72","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","15598224","180.535","-","-","-","-","0.416","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","653535.312","7.564","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","197891.562","2.29","23.989","320","20.544","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","687775.125","7.96","142.667","250","6.853","80","2.161","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1623551.04","18.791","5.39","50","7.53","35","1.1","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.47","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10907816","126.248","30.412","320","32.875","100","1.003","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11594003","134.19","112.274","320","35.217","100","0.554","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9645092","111.633","-","-","-","-",3.242,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7023127","81.286","-","-","-","-",4.234,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3426582.75","39.972","86.593","200","22.587","50","5.864","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3454671.5","40.355","79.727","200","5.394","50","6.406","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3235022.5","37.699","80.314","200","13.929","50","5.036","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1079128","12.49","90.843","250","8.902","80","6.063","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","964089.25","11.16","93.234","250","12.747","80","4.835","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","945379.75","10.94","89.321","250","17.752","80","2.206","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3246511.5","37.58","90.401","250","13.677","80","1.475","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1993783.875","23.076","131.737","200","10.476","50","3.627","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1370894.25","15.867","129.127","200","7.429","50","3.408","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1387733.625","16.062","117.653","200","9.504","50","4.91","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2357303.04","27.284","18.76","200","1.24","35","0.42","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","70.67","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1066538.625","12.344","0.001","50","0","35","4.42","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","327836.326","3.893",0.296,"50",0.015,"35",0.521,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","492.934","0.006","52.097","50","2.73","35","56.879","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9906.354","0.118","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","150211.726","1.794",36.845,"50",0.003,"35",0.37,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","13713649.92","571402.08",10.187,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","11960196.48","138.428",2.052,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","13875166.08","160.592",9.016,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","74571.84","0.863","111.501","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-123517.44","-1.43","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","28561852.8","330.577",19.162,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","33357.53","0.39","2.2","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","131437.336","1.521",27.163,"-","0","-",6.669,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9892046","114.491","26.965","320","2.247","100","5.164","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","517178.781","5.986","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","84414.008","0.977","122.8","320","124.846","100","17.439","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4826440","55.862","-","-","-","-",4.094,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","691074.403","28794.767",6.999,"50",1.451,"35",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","13836.088","0.16","-","-","-","-",1.538,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","156842.686","6535.112","0.02","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","39919888.348","472.808","35.408","100","22.293","50","1.4","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45272035.438","535.473","38.053","100","25.252","50","2.737","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","431409.156","4.993","137.954","400","9.405","200","0.704","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","475087.688","5.499","136.752","400","0.918","400","0.235","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","433381.062","5.016","132.717","400","1.528","200","0.914","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","822200.438","9.516","122.948","200","2.077","200","1.447","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","764446.375","8.848","55.38","200","2.23","200","4.87","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127428.844","1.475","12.643","-","17.931","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1260808","14.593","50.44","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","836202.562","9.678","39.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3992023","46.204","78.652","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4490376.5","51.972","69.145","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4539686.5","52.543","69.106","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7012506","81.163","54.466","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2036660.625","23.572","31.315","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1933156.375","22.374","50.48","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","999410.438","11.567","70.303","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1659628.875","19.209","69.544","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3869110.5","161212.938","62.233","100","0.276","50","10.476","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3607040.25","41.748","30.726","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2162975.5","25.034","46.758","100","3.866","50","1.998","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","428671.531","4.962","33.075","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2136872","24.732","-","-","27.568","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13094263","151.554","52.278","100","13.483","50","2.117","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1364409","15.792","35.616","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2806768.75","32.486","35.041","100","13.875","50","0.476","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3207397.75","37.123","65.472","100","0.849","50","0.719","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","334317.531","3.869","-","-","1.607","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4169414.5","48.257","25.041","50","0.023","35","0.232","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1288437.375","14.912","38.935","100","1.185","50","0.167","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","135618.422","1.57","158.7","300","0.999","100","3.013","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5360338","62.041","43.832","100","2.122","50","0.089","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6411548.5","74.208","46.496","100","0.608","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9533254","111.75","103.06","200","36.6","200","7.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2560670","29.63","149.9","200","66.7","200","9.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1515760","17.54","49.51","200","54.33","200","9.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1117990","12.93","50.59","200","49.95","200","16.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3830624.75","44.33","59.59","100","20.32","35","0.61","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1541847.75","17.84","71.86","300","1.26","100","3.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1762.29","0.02","131.78","300","71.87","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","981134.44","11.36","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","104484.7","1.21","2482.88","300","1911.01","200","414.73","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2052191.62","23.75","68.55","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10093672","116.82","73.94","120","2.27","100","2.06","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7181354","83.12","57.12","100","0.69","50","5.68","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20702100","239.6","15.56","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","209744.08","2.43","80.93","300","0.25","100","1.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7265940","84.09","37.31","100","0","50","2.29","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1345953.5","15.58","77.66","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","134729","1.55","548.54","200","85.54","200","39.66","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","42107.39","0.48","1016.9","200","258.61","200","48.51","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1917208.38","22.19","98.229","200","37.894","50","4.999","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0","0","2585.182","200","1273.455","50","2403.932","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3593128","41.59","59.865","250","23.714","80","1.387","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3110635.25","36","61.769","250","24.432","80","1.568","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3161618.25","36.59","61.931","250","22.731","80","1.38","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","25.618","250","10.713","80","239.994","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1025164.125","11.865","198.143","100","0","50","5.744","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2593887.25","30.595",8.608,"100",2.2617,"50",7.454,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","328336.844","3.8","3.773","250","1.037","80","27.523","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","148197.531","1.715","60.854","250","0.042","80","5.29","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1800848.25","20.843","64.853","250","14.134","80","2.933","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43847520","507.494","31.509","100","22.576","50","0.684","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1152645.375","13.694","0.18","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3272866","44.326","0.323","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7980926","92.372","26.547","320","7.067","100","5.364","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5265934.182","60.948","-","-","-","-",3.07,"20","正常"]