{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-11-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2728.952","0.332","25","24.45","250","29.175","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","495.27","203.419","500","130.22","500","226.521","500","2.39","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.254","0.044","15","21.859","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","266.121","0.344","10","47.207","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","230.17","0.026","8","21.21","50","8.826","15","0.015","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","286.85","1.965","10","46.415","80","3.07","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","190.08","0.035","10","23.96","80","3.33","15","0.046","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.537","0.012","10","1.487","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","43.632","0.014","10","44.547","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","157.25","0.238","10","9.548","80","-","-","0.05","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1228.528","0.042","1.5","6.07","30","-","-","0.011","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7249.698","0.163","10","16.099","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5384.45","0.089","10","72.608","80","11.078","15","0.06","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","629.942","4.317","10","25.46","80","6.764","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","968.54","0.07","10","30.011","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","627.26","0.218","10","38.857","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","234","0.126","10","41.31","80","4.76","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","134.78","0.665","10","18.752","80","18.029","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","52.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.089","10","11.07","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.314","0.007","10","1.466","80","1.609","20","0.064","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","163.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","87.178","0.008","10","8.691","70","0.818","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13230.42","0.658","8.629","27.197","69.431","8.292","27.416","0.119","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","18680.808","8.801","500","245.763","1000","14.418","-","3.761","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","396.602","0.061","10","14.24","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.97","0.058","10","2.953","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.34","0.082","10","28.131","80","2.651","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1021","0.136","10","29.529","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.087","10","9.096","80","4.111","20","0.031","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","995.069","0.032","8","14.17","50","-","-","0.039","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.172","10","34.03","80","7.603","15","0.017","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","755.14","1.347","10","57.91","80","4.314","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","170.161","0.466","10","27.935","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","184.03","0.294","10","2.957","60","-","-","0.053","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.157","10","7.16","80","0.25","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.497","1.923","15","18.065","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","78.71","2.014","15","6.771","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口",487.88,0.0145,"500",32.27,"500",40.22,"500",15.14,"200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.136","0.278","15","2.712","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","24.19","4.021","10","24.108","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","3120.77","0.038","8","4.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","144.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2832.19","3.509","10","7.48","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.262","1.147","15","21.381","80","5.555","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","29.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","38.88","4.346","15","22.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","31.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","36.029","0.971","15","29.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","49","2.599","15","7.318","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","83.81","6.316","15","43.14","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","44.582","4.804","15","13.551","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","190.58","1.217","500","33.1","500","15.037","500","0.8","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.047","10","37.907","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.88","0.022","10","8.852","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",0,1.1,"10",13.1,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","304.225","0.008","10","15.981","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","237.67","0.252","10","20.091","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","168.306","0.233","10","2.244","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","206.755","0.625","10","5.086","80","4.775","20","0.022","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13553.57","0.056","10","26.226","80","3.245","15","0.029","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17804.31","19.411","1000","411.962","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","142834.25","0.67","5","5.631","40","9.215","15","0.098","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","53261.496","8.187","-","63.396","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","706.75","0.072","5","7.19","50","-","-","0.017","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","489.89","0.072","10","7.075","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","75472.13","0.035","2","11.21","40","12.3","15","0.284","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85290.62","27.07","-","322.6","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","269.482","0.027","10","7.869","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","385.34","0.042","10","27.05","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1725.322","1.067","10","11.758","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","22.46","0.756","10","20.85","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","711.07","7.747","30","46.5","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1583","0.064","8","8.159","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","560.304","0.112","10","26.538","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","63","1.541","10","17.45","80","7.764","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","56.678","0.004","10","2.732","80","13.371","20","0.078","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","101.011","0.106","10","35.833","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","59","0.017","10","8.524","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","715.39","0.041","30","21.825","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","92.609","0.198","8","8.392","60","2.308","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","1.97","10","16.66","80","3.01","10","0.399","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.378","0.077","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1869.46","0.057","10","20.617","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","10.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","279.85","2.825","15","32.595","80","4.911","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","262.656","0.222","15","6.489","80","2.014","20","0.037","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","233","0.439","10","25.101","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","19.01","0.041","15","22.7","80","11.26","20","0.043","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.905","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","108.652","0.081","10","2.244","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1173.31","0.077","10","11.04","80","1.368","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","86.296","0.029","10","3.283","80","0.909","20","0.016","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","493.862","0.034","8","12.823","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","76.927","0.105","10","11.363","80","-","-","0.016","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","68","39.277","45","89.432","500","49","70","5.86","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1538.78","0.324","8","27.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","7.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","19.87","0.028","10","22.94","80","3.814","15","0.072","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","625.54","0.589","15","54.07","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","26.87","0.056","10","7.895","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9607.478","1.056","16","25.59","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","634.18","0.394","10","29.954","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","280.75","1.697","8","33.501","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","544.406","0.022","10","11.401","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1394.5","1.223","10","11.08","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","665","0.094","10","23.82","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","949.018","0.485","10","23.435","80","5.808","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","0","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9810.72","0.11","8","16.32","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","199.58","0.014","10","2.014","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","199.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","44.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","97.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","154.939","0.213","8","4.927","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","55.78","0.101","10","12.166","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","119.578","0.047","10","17.91","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","15.55","0.074","8","26.701","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","277.949","0.071","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","45.878","0.962","10","18.884","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","355","0.071","10","6.746","80","1.454","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","246.758","0.383","8","7.391","50","-","-","0.056","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","296","64.556","500","118.921","500","99.064","500","16.669","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","89.86","0.148","10","10.88","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","116.294","0.789","15","19.721","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","119.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","804.377","0.126","10","11.932","90","-","-","0.07","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4557.388","0.103","2","10.904","40","-","-","0.113","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","516.154","0.654","10","23.364","80","-","-","0.013","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","64.8","0.049","10","25.149","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","44.496","0.126","10","16.355","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1059","5.297","10","57.883","80","8.471","15","0.03","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","52.22","0.158","10","5.89","80","0.596","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","156.166","0.468","10","7.771","80","1.572","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.058","5.435","15","16.724","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","57.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","25.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2807.438","0.04","8","22.583","50","10.929","15","0.074","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","70.428","1000","292.916","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","665.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1185.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","180.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1057.704","0.269","8","17.207","50","-","-","0.024","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1147.52","0.056","15","21.515","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","2.927","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","45.014","0.041","8","4.118","50","-","-","0.004","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","16.229","1.695","15","9.749","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","2.495","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","408.24","0.026","15","18.964","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","523.58","0.072","10","19.669","80","2.76","15","0.017","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2052.316","2.058","8","13.03","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.001","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.57","1.174","10","34.187","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","360","1.922","15","14.607","80","13.642","20","0.001","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","175.39","2.721","10","17.744","80","3.621","15","0.027","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","22.84","0.014","10","2.466","80","1.56","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.076","10","7","100","2.34","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","118.43","0.051","15","6.411","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","24.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.1","8","7.4","60","11.5","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8103.46","0.213","10","18.468","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.439","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","122.351","0.033","10","21.931","80","0.554","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","313.286","0.214","10","17.797","80","-","-","-","-","正常"]