{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12890743","149.198","44.372","320","13.323","100","10.143","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14335999","165.926","42.452","320","44.124","100","0.658","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9437723","109.233","-","-","-","-",3.607,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8275280.5","95.779","-","-","-","-",6.556,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3504830.5","149202.797","-","-","-","-","0.837","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13268934","153.576","-","-","-","-","0.368","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","898223","10.396","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","219554.062","2.541","23.596","320","24.552","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","671371.5","7.77","142.357","250","6.022","80","2.065","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1639984.32","18.981","6.92","50","10.19","35","1.14","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.47","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10705230","123.903","28.876","320","37.814","100","0.932","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11872131","137.409","114.444","320","31.697","100","0.614","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9696820","112.232","-","-","-","-",2.918,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7213223","83.486","-","-","-","-",4.194,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3434172.75","40.007","88.12","200","22.586","50","5.848","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3370716.5","39.349","83.914","200","11.371","50","6.214","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3250995.5","37.893","81.845","200","13.662","50","5.009","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1078494.38","12.48","91.225","250","3.957","80","6.462","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","945988","10.95","84.555","250","10.601","80","5.012","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","937103.69","10.85","91.325","250","14.168","80","2.198","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3299142.5","38.18","93.087","250","9.706","80","1.442","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1949487","22.564","131.703","200","10.473","50","3.667","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1371048.875","15.869","122.367","200","9.745","50","3.526","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1371406.375","15.873","118.767","200","10.813","50","5.087","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1711549.44","19.81","23.69","200","0.15","35","0.36","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","47.55","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2824446","32.69","0","50","0","35","5.176","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","340668.755","4.049","11.969","50","0.735","35","23.686","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","47.648","50","2.164","35","55.185","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9402.943","0.111",0.358,"50",0.03088,"35",0.852,"10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","125068.356","1.489",36.883,"50",0.012,"35",0.364,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1027537.92","42814.08",1.509,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","878696.64","10.17",2.052,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","1031823.36","11.942",0.721,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","88525.44","1.025","110.299","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-135120.96","-1.564","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","2236783.68","25.889",2.989,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","285975.21","3.31","26.94","100","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","131404.719","1.521",23.565,"-",0.0001,"-",6.732,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10554915","122.163","27.2","320","2.646","100","4.911","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-",9.657,"20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","599.264","0.007","209.561","320","68.361","100","10.56","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4795964","55.509","-","-","-","-",3.965,"20","正常"]
[15,"南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","721160.215","30048.342",9.824,"50",1.5768,"35",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1286.232","0.015","-","-","-","-",1.635,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","160307.609","6679.484","0.04","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","39811120.638","470.95","35.534","100","20.148","50","2.081","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","42920670.916","508.277","35.819","100","23.3","50","2.41","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","434688.688","5.031","135.174","400","9.286","200","0.698","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","470187.25","5.442","130.097","400","0.962","400","0.244","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","427419.406","4.947","128.216","400","1.516","200","0.702","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","821902.25","9.513","122.52","200","2.285","200","1.446","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","717049.938","8.299","53.39","200","2.255","200","4.852","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","124732.844","1.444","12.014","-","18.645","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1256196.75","14.539","49.752","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","829891.188","9.605","42.956","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3943216.25","45.639","81.582","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4371281","50.594","68.055","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4526946.5","52.395","67.786","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7096829.5","82.139","55.816","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2099403.5","24.299","33.877","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1915161.375","22.166","49.827","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1001077.812","11.586","69.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1650655.125","19.105","68.839","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3894688.75","162278.703","56.885","100","0.245","50","10.558","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3615973.75","41.852","30.065","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2174476","25.168","40.773","100","4.025","50","2.238","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","430866.438","4.987","32.533","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2137203.25","24.736","-","-","24.81","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13156944","152.279","49.071","100","10.214","50","2.461","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1386462.375","16.047","31.403","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2832130.75","32.779","34.439","100","14.422","50","0.49","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3171719.5","36.71","65.738","100","0.856","50","0.723","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","334177.312","3.868","-","-","1.566","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4167768","48.238","24.511","50","0.017","35","0.24","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1250119.75","14.469","40.44","100","1.294","50","0.175","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","175920.781","2.036","157.416","300","0.955","100","2.978","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5290192.5","61.229","36.94","100","1.95","50","0.086","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6547333","75.779","46.839","100","0.617","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9568509","112.1","99.32","200","35.28","200","7.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2624860","30.38","147.48","200","64.87","200","10.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1521060","17.6","48.82","200","50.77","200","10.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1133720","13.12","48.4","200","46.59","200","17.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3812320","44.12","59.6","100","20.01","35","0.62","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1551813.75","17.96","71.75","300","1.59","100","3.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1754.78","0.02","136.99","300","72.92","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","992937.81","11.49","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","137466.5","1.59","2747.84","300","1923.93","200","428.59","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2056987.87","23.8","68.83","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10077554","116.63","74.41","120","2.61","100","2.07","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7204044.5","83.38","54.5","100","0.47","50","7.48","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20097400","232.6","14.49","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","174388.36","2.02","46.7","300","0.24","100","1.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7223180","83.6","36.71","100","0","50","2.8","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1350303.88","15.63","76.8","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","137014","1.58","558.71","200","83.74","200","53.43","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","42163.6","0.48","1835.81","200","426.63","200","102.35","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1866140.88","21.6","111.986","200","34.221","50","5.559","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0.16","0","260","200","653.756","50","383.456","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3560837.25","41.22","59.285","250","21.246","80","1.231","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3162254.25","36.6","62.521","250","19.359","80","1.515","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3116349.75","36.07","60.728","250","24.771","80","1.295","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","34.415","250","10.255","80","248.527","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","891431.25","10.318","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2284061","26.966",8.409,"100",2.0225,"50",7.854,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","797821.812","9.234","2.892","250","1.007","80","26.843","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","157740.953","1.826","65.254","250","0.094","80","5.135","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1756821.375","20.334","65.543","250","16.302","80","2.747","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","42161036","487.975","31.206","100","23.038","50","0.701","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1138474.25","13.506","0.041","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3748070.5","44.499","0.246","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8917959.45","103.217","128.213","320","72.684","100","89.471","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5008744.636","57.972","-","-","-","-",2.564,"20","正常"]