{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-11-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2167.929","0.393","25","23.116","250","26.946","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","538.74","197.417","500","125.16","500","212.333","500","2.197","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.262","0.062","15","21.804","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","428.26","0.298","10","45.574","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","229.133","0.017","8","22.015","50","7.701","15","0.014","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","232.42","1.932","10","53.03","80","3.197","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","128.74","0.032","10","23.8","80","3.37","15","0.047","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.008","10","1.858","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","125.021","0.044","10","46.104","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","185.76","0.191","10","9.543","80","-","-","0.05","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1118.71","0.052","1.5","5.861","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5228.401","0.201","10","18.308","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5389.63","0.092","10","69.768","80","10.722","15","0.09","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","414.115","3.599","10","28.161","80","6.163","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","831.17","0.05","10","28.799","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","643.68","2.389","10","40.963","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","246","0.111","10","39.85","80","4.56","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","127.87","0.634","10","19.966","80","18.212","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","41.731","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.105","10","10.64","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.008","10","1.077","80","1.4","20","0.054","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","86.486","0.02","10","8.701","70","0.801","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11410.77","0.132","8.629","31.243","69.431","7.82","27.416","0.121","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17927.136","12.406","500","331.61","1000","13.934","-","4.825","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","330.791","0.062","10","13.97","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.389","0.047","10","2.949","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.051","10","20.424","80","2.926","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","917","0.056","10","31.627","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","260","0.108","10","8.469","80","5.092","20","0.035","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1002.758","0.04","8","16.26","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.033","10","31.471","80","7.823","15","0.01","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","792.29","5.695","10","55.96","80","8.086","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","57.503","0.375","10","25.226","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","184.9","0.283","10","2.774","60","-","-","0.028","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.172","10","7.22","80","0.21","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.134","1.23","15","13.914","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","54.173","1.963","15","7.733","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","455.97","0.011","500","33.85","500","38.22","500","14.128","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.527","0.318","15","2.449","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","27.65","4.308","10","32.319","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2950.56","0.031","8","5.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","21.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2721.6","3.732","10","7.08","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.73","1.233","15","17.483","80","5.313","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","14.69","2.621","15","23","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","16.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","80.352","0.375","15","34.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","13","2.574","15","7.297","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","72.58","6.149","15","41.7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","40.781","4.837","15","13.613","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","200.24","0.484","500","34.26","500","17.97","500","0.362","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","6.91","4.113","10","40.869","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.1","0.17","10","6.863","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0",0.77,"10",17.1,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","297.472","0.008","10","14.072","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","204.81","0.249","10","20.593","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","183.178","0.229","10","4.401","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","92.016","2.268","10","5.211","80","7.3","20","0.024","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10075.1","0.051","10","24.774","80","5.22","15","0.034","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","11364.062","19.116","1000","415.421","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","127129.602","0.671","5","6.995","40","8.456","15","0.091","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","52275.172","6.718","-","189.198","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","702.43","0.07","5","7.84","50","-","-","0.017","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","513.22","0.072","10","7.054","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74748.1","0.035","2","10.78","40","11.4","15","0.296","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84516.48","29.89","-","339.48","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","83.722","0.038","10","4.641","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","434.59","0.068","10","33.16","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","793.757","0.55","10","9.262","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","40.61","0.555","10","13.966","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","812.16","9.304","30","57.67","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1594","0.028","8","9.261","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.086","0.121","10","29.538","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","48","0.638","10","22.04","80","7.025","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","96.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","45.446","0.006","10","2.895","80","17.366","20","0.11","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","70.643","0.098","10","36.871","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","65","0.021","10","9.443","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","810.43","0.036","30","22.046","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.128","8","9.158","60","2.745","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","143","3.614","10","27.73","80","3.67","10","0.444","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.723","0.068","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2012.15","0.08","10","21.021","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","10.359","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","273.974","2.59","15","35.078","80","6.185","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","174.442","0.133","15","6.221","80","2.102","20","0.039","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","266","0.34","10","18.361","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","0","0.072","15","15.7","80","11.78","20","0.04","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","93.778","0.013","10","3.111","80","-","-","0.011","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1295.14","0.081","10","11.269","80","1.034","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","26.646","0.028","10","3.911","80","1.562","20","0.022","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","417.744","0.028","8","12.546","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","63.532","0.089","10","11.513","80","-","-","0.017","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","104","42.083","45","87.643","500","50.09","70","5.4","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1586.3","0.171","8","16.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","9.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","19.87","0.028","10","9.96","80","2.809","15","0.054","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","294.62","0.194","15","47.45","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.063","10","8.333","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9757.533","1.291","16","24.24","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","651.46","0.071","10","35.427","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","252.63","1.291","8","31.711","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","88.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","481.766","0.028","10","11.08","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1322.78","1.245","10","11.53","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","794","0.097","10","24.19","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","950.4","0.096","10","22.768","80","5.819","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","0","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9912.67","0.1","8","16.81","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","134.78","0.018","10","2.396","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","43.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","194.884","0.413","8","5.36","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","66.17","0.069","10","8.452","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","67.478","0.051","10","21.98","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","56.16","0.074","8","28.792","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","225.072","0.073","10","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0.259","0.473","10","9.768","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","356","0.069","10","7.018","80","1.572","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","156.384","0.366","8","7.178","50","-","-","0.057","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","349","66.951","500","123.391","500","100.764","500","16.953","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","81.22","0.153","10","10.02","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","97.978","1.257","15","17.386","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","95.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","553.949","0.144","10","13.008","90","-","-","0.066","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2772.109","0.108","2","10.2","40","-","-","0.099","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","585.014","0.619","10","20.163","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","27.389","0.076","10","26.038","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","37.92","0.13","10","16.372","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1079","5.296","10","55.56","80","8.91","15","0.051","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","64.6","0.334","10","5.91","80","0.836","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","12.601","0.956","10","8.017","80","3.153","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","7.353","15","16.708","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","36.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2462.668","0.036","8","22.897","50","10.517","15","0.061","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","68.835","1000","290.139","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","463.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1113.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","129.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","753","1.878","8","19.411","50","-","-","0.034","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1021.9","0.03","15","19.613","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","4.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","78.019","0.136","8","16.75","50","-","-","0.005","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.232","15","7.953","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","448.32","0.038","15","19.659","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","129.6","0.072","10","16.787","80","2.3","15","0.017","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1948.003","2.524","8","14.522","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.881","2.622","10","27.208","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","349","2.248","15","14.769","80","13.769","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","128.74","3.69","10","20.544","80","4.89","15","0.03","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","19.438","0.009","10","1.125","80","1.03","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7","100","2.38","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","82.41","0.043","15","6.574","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","15.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.1","8","7.4","60","11.5","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8415.36","0.231","10","19.429","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","121.392","0.035","10","21.819","80","0.552","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","306.806","0.232","10","18.297","80","-","-","-","-","正常"]